## Лист1
Информация по отключениям МГУП "Тирастеплоэнерго"
с 01.01.2023 по 14.01.2023
| Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска ) | Примечание
г.Тирасполь
1 | ул. К.Цеткин 12 Б | Замена подогревателя ГВС |  |  | 20.12.2022г. 08.00 | 30.12.2022г. 10.20 | Включено ГВС,на балансе ЖЭУК
2 | ЦТП-3 Ц: ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379. ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 30.12.2022г. 10.10 | 30.12.2022г. 14.00 | Включено ГВС
3 | ул.Текстильщиков 14 | Трубопровод ГВС (полипропилен) |  |  | 31.12.2022г. 15.00 | 31.12.2022г. 16.00 | Включено ГВС
4 | ул.Правды 2 | Стояк отопления в кв.10 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 02.01.2023г. 10.30 | 02.01.2023г. 11.30 | Включено отопление
5 | ул.1 Мая 56 (1,2,3 подъезды) | Стояк отопления в кв.53 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 02.01.2023г. 23.35 | 03.01.2023г. 14.00 | Включено отопление
6 | ул.Федько 4 (полдома) | Ремонтные работы | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 06.01.2023г. 15.15 | 06.01.2023г. 18.00 | Включено отопление
7 | ЦТП-4 Ц: ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.01.2023г. 12.00 | 08.01.2023г. 10.45 | Включено ГВС, работы проводило ГУП "ВиВ"
8 | ул. Юности 14/1, 14/2 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 08.01.2023г. 16.00 | 08.01.2023г. 23.55 | Включено отопление
9 | пер. Набережный 10 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 31.12.2022г. 10.00 | 31.12.2022г. 13.30 | Включено отопление
10 | ул. Текстильщиков 14 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 31.12.2022г. 15.00 | 31.12.2022г. 15.50 | Включено ГВС
11 | ул. Правды 7 кв.10 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 02.01.2023г. 10.30 | 02.01.2023г. 11.40 | Включено отопление
12 | п. Чкалова 47/2 кв.25 з/ст | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 02.01.2023г. 20.15 | 03.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
13 | ул. Правды 23 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 03.01.2023г. 10.30 | 03.01.2023г. 15.30 | Включено отопление
14 | ул. Свердлова 70 | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 03.01.2023г. 14.30 | 03.01.2023г. 18.00 | Включено отопление
15 | ул. К.Либкнехта 205/3 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 04.01.2023г. 09.00 | 04.01.2023г. 10.00 | Включено ГВС
16 | ул. К.Либкнехта 205/3 кв.22 з/ст | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 04.01.2023г. 10.00 | 04.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
17 | ул. Краснодонская 56 (1эл.уз) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 04.01.2023г. 11.00 | 04.01.2023г. 13.50 | Включено отопление
18 | ул. Краснодонская 34/4 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 04.01.2022г. 11.35 | 04.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
19 | ул. К.Либкн. 377 кв.151 з/ст | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 04.01.2023г. 12.15 |  | Отключено ГВС
20 | п. Запад. 19/1кв.115 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 05.01.2023г. 14.45 | 05.01.2023г. 15.45 | Включено ГВС
21 | ул. Юности 37 кв.30 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 06.01.2023г. 10.00 | 06.01.2023г. 12.00 | Включено ГВС
22 | ул. Юности 14/1,14/2,18/1,18/2, ул. Краснодонская 35,37,39 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 09.01.2023г. 12.00 | 09.01.2023г. 16.30 | Включено ГВС
23 | ул. Каховская 9/1,5,7 | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 09.01.2023г. 12.10 | 09.01.2023г. 16.15 | Включено ГВС
24 | ДС №2, Рембыттехника, пер. Свердлова 1, ул. Полецкого 4,6,8 | Выдавило прокладку на фланцевом соединении |  |  | 09.01.2023г. 14.50 | 09.01.2023г. 16.05 | Включено отопление
25 | ул. Юности 49 кв.40 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 09.01.2023г. 09.00 | 09.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
26 | ул. Чапаева 143 кв.105 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 09.01.2023г. 09.10 | 09.01.2023г. 11.00 | Включено ГВС
27 | ул. К. Либкн.70/1 кв.36 з/д | трубопровод ЦО | скозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 09.01.2023г. 09.00 | 09.01.2023г. 15.00 | Включено отопление
28 | ЦТП-29 Ц :ул. Свердлова 70, 74, 76,ул. Восстания 91. пер. Мельничный 25. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.2023г. 08.40 | 10.01.2023г. 14.10 | Включено ГВС
29 | ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.2023г. 08.40 | 10.01.2023г. 11.00 | Включено ГВС
30 | ЦТП-27 Ц :ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73,ул. К.Маркса 93. ул. Котовского 29,ДС № 46,СШ № 9 | Прочистка грязевиков в ЦТП |  |  | 10.01.2023г. 08.50 | 10.01.2023г. 09.10 | Включено отопление
31 | ЦТП - 8 З :ул. К.Либкнехта 189, 193, 195, 197, 201/2, 203, 207, 211 пер. Бородинский 2. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.2023г. 09.00 | 10.01.2023г. 11.10 | Включено ГВС
32 | ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85. | Ремонтные работы ГУП "ВиВ" |  |  | 10.01.2023г. 08.30 | 10.01.2023г. 16.10 | Включено ГВС
33 | ул.Манойлова 36 | Прочистка сопла |  |  | 10.01.2023г. 10.30 | 10.01.2023г. 13.40 | Включено отопление
34 | бул.Гагарина 1 | Прочистка сопла |  |  | 10.01.2023г. 15.05 | 10.01.2023г. 16.00 | Включено отопление
35 | Министерство экономического развития ул.Советская 81 а | Течь батареи | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 07.40 |  | Отключено отопление
36 | ул. Манойлова 25 кв.62 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 09.01.2023г. 23.50 |  | не устранено, ремонтные работы 11.01.2023г.
37 | Министерство экономического развития ул.Советская 81 а | Течь батареи | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 07.40 | 11.01.2023г. 15.00 | Включено отопление
38 | ул.Юности 53 | Замена запорной арматуры |  |  | 11.01.2023г. 08.35 | 11.01.2023г. 10.05 | Включено ГВС
39 | бул.Гагарина 1 | Прочистка сопла |  |  | 11.01.2023г. 08.10 | 11.01.2023г. 09.20 | Включено отопление
40 | ул.Краснодонская 52,56 | Замена запорной арматуры |  |  | 11.01.2023г. 08.25 | 11.01.2023г. 14.00 | Включено ГВС
41 | ул.К.Либкнехта 76 ( 3 подъезд) | Течь на эл.узле | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 08.35 | 11.01.2023г. 10.40 | Включено отопление
42 | ЦТП-19 ОК :ул. Юности 42, 44, 46, 48, 50, 58/4, 60/1, 60/2, 60/4. | Свищ на подогревателе ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 08.35 | 11.01.2023г. 10.30 | Включено ГВС
43 | ЦТП-9 ОК :ул.Каховская 4, 4А, 4/1, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 08.45 | 11.01.2023г. 16.15 | Включено ГВС
44 | ул.Краснодонская 31,33,34,36,ул.Каховская 19,21,23,25,27 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 08.45 | 11.01.2023г. 14.10 | Включено ГВС
45 | ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34. | Ремонтные работы на подкачивающих насосах |  |  | 11.01.2023г. 08.50 | 11.01.2023г. 11.35 | Включено ГВС,работы проводило ГУП "ВиВ"
46 | ЦТП-18 ОК :ул. Краснодонская 50, 52, 54, 56, ДС №17. | Замена запорной арматуры |  |  | 11.01.2023г. 09.55 | 11.01.2023г. 14.00 | Включено ГВС
47 | Общежитие № 3 ПГУ | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 11.05 | 11.01.2023г. 15.00 | Включено ГВС
48 | ул.Юности 53 | Стояк ГВС в кв.11 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 11.40 | 11.01.2023г. 13.45 | Включено ГВС
49 | ул.Юности 60/2 ( 1 эл.уз.) | Батарея в кв.10 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 13.15 | 11.01.2023г. 15.30 | Включено отопление
50 | ул.К.Либкнехта 300 | Ремонт запорной арматуры |  |  | 11.01.2023г. 13.35 | 11.01.2023г. 15.10 | Включено отопление
51 | ул.Луначарского 7,7а,9 | Замена запорной арматуры на эл.узле |  |  | 11.01.2023г. 13.35 | 11.01.2023г. 14.45 | Включено отопление
52 | ул.Комсомольская 10,12 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 14.25 | 11.01.2023г. 14.35 | Включено ГВС
53 | ул.Краснодонская 80 | Батарея в кв.60 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 17.55 | 11.01.2023г. 23.50 | Включено отопление
54 | ул.Комсомольская 14 (1 эл.уэз.) | Батарея в кв.8 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 20.00 | 11.01.2023г. 22.00 | Включено отопление
55 | ул. Манойлова 25 кв.62 з/ст | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | .10.01.2023г. 23.50 | 11.01.2023г. 11.30 | Включено ГВС
56 | ул.Восстания 46 | трубопровод ГВС | скозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 11.01.2023г. 09.30 | 11.01.2023г. 16.00 | Включено ГВС
57 | ул.Котовского 34 | Ремонтные работы |  |  | 12.01.2023г. 08.10 | 12.01.2023г. 10.40 | Включено отопление
58 | ул.Комсомольская 10,12 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.01.2023г. 08.15 | 12.01.2023г. 11.30 | Включено ГВС
59 | ул.Краснодонская 80 | Ремонтные работы |  |  | 12.01.2023г. 08.20 | 12.01.2023г. 14.30 | Включено отопление
60 | ул.Луначарского 30,32,ул.25 Октября 73,ул.Котовского 29 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.01.2023г. 08.30 | 12.01.2023г. 10.05 | Включено ГВС
61 | ЦТП-5 ОК :ул.Краснодонская 39,37,35,ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2,ул.Каховская 13/4 | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.01.2023г. 08.30 | 12.01.2023г. 14.40 | Включено ГВС
62 | ул.Федько 4 ( 1 эл.уэ.) | Ремонтные работы |  |  | 12.01.2023г. 09.10 | 12.01.2023г. 10.50 | Включено отопление
63 | ул.Одесская 141 | Стояк ГВС в кв. | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 12.01.2023г. 09.20 | 12.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
64 | ул.Краснодонская 66 (2,3под) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 12.01.2023г. 09.00 | 12.01.2023г. 11.00 | Включено ГВС
65 | ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94. | Ремонтные работы в ЦТП |  |  | 13.01.2023г. 09.30 | 13.01.2023г. 12.00 | Включено ГВС
66 | ЦТП-9 ОК:ул.Каховская 4, 4А, 4/1, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16. | Ремонтные работы в ЦТП |  |  | 13.01.2023г. 08.30 | 13.01.2023г. 11.50 | Включено ГВС
67 | ЦТП-1 К :ул. Украинская 6, 8. ул. Х.Ботева 22, 24. | Ремонтные работы в ЦТП |  |  | 13.01.2023г. 08.30 | 13.01.2023г. 13.55 | Включено ГВС
68 | ул. Краснодонская 36/7 1эл.уз. | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 09.30 | 13.01.2023г. 13.30 | Включено отопление
69 | ул. Свердлова 86 кв.49 з/ст | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 09.00 | 13.01.2023г. 13.00 | Включено ГВС
70 | ул. 25 Октября 85 кв.51 з/п-д | трубопровод ГВС | скозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 09.00 | 13.01.2023г. 09.30 | Включено ГВС
71 | п. Западный 19/1 кв.74 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 09.00 | 13.01.2023г. 11.00 | Включено ГВС
72 | ул. Строителей 74 кв.63 з/д | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 08.30 | 13.01.2023г. 10.00 | Включено ГВС
73 | ул. Краснод. 46 кв.8 1эл.уз. | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 13.00 | 13.01.2023г. 15.00 | Включено отопление
74 | п. Западный 17/2 кв.13 эл.уз. | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.01.2023г. 13.00 | 13.01.2023г. 14.45 | Включено отопление
г. Днестровск
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Слободзея и Слободзейский район
г. Слободзея
1 | Поликлиника | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 11.01.2023г. 15.00 | 11.01.2023г. 19.40 | Включено отопление
Слободзейский район
1 | Котельная № 17 | Течь ВК ст.№1 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 3.01.23 г 5.00 | 3.01.23 г 11.35 | Включено отопление
2 | Котельная с. Карагаш, ул.Лазо | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 10.01.2023г. 18.15 | 10.01.2023г. 22.00 | Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район
г. Григориополь
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
Григориопольский район
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Рыбница
1 | ул.Мичурина,д.37 кв.50 | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка по обратке (металлопласт) | Износ материала | 30.12.22г. 16-20 | 31.12.22г. 10-15 | Устранено
2 | ул. Юбилейная,д.67 кв.40 | Стояк отопления в перекрытии | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 31.12.22г. 09-30 | 31.12.22г. 15-00 | Устранено
3 | ул. Вершигоры,д.123 кв.138 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 31.12.22г. 14-30 | 31.12.22г. 16-25 | Устранено
4 | ул. Кирова,д.142 кв.56 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 31.12.22г. 16-25 | 31.12.22г. 20-00 | Устранено
5 | ул.Мичурина,д.29/3 кв.45 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 01.01.23г. 04-50 | 01.01.23г. 16-00 | Устранено
6 | ул.Мичурина,д.27/2 кв.10 | Стояк ГВС в квартире | Течь шланга под мойкой | Износ материала | 01.01.23г. 07-00 | 01.01.23г. 07-10 | Устранено
7 | ул.Мичурина,д.39 кв.15 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 02.01.23г. 10-38 | 02.01.23г. 13-50 | Устранено
8 | ул. Вершигоры,д.123 кв.138 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 02.01.23г. 11-35 | 02.01.23г. 12-10 | Устранено
9 | ул. Вершигоры,д.117/1 кв.58 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 02.01.23г. 13-20 | 02.01.23г. 15-10 | Устранено
10 | ул.Кирова,д.142 кв.41 | Стояк отопления в квартире | Течь американки | Неплотное соединение | 02.01.23г. 21-33 | 02.01.23г. 21-47 | Устранено
11 | ул.Гвардейская,д.14 кв.64 | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 03.01.23г. 06-27 | 03.01.23г. 06-40 | Устранено
12 | ул. Вальченко,д.45 кв.100 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 03.01.23г. 11-08 | 03.01.23г. 18-00 | Устранено
13 | ул.Юбилейная,д.41 кв.52 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 04.01.23г. 00-36 | 04.01.23г. 16-00 | Устранено
14 | ул. Вершигоры,д.91 кв.122 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 04.01.23г. 15-35 | 04.01.23г. 18-00 | Устранено
15 | ул.Титова,д.42 кв.1 | Стояк отопления в квартире | Течь крана перед прибором отопления | Изнс сальникового уплотнителя | 05.01.23г. 08-01 | 05.01.23г. 09-40 | Устранено
16 | ул.Вальченко,д.47 кв.40 | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 05.01.23г. 12-01 | 05.01.23г. 12-53 | Устранено
17 | ул.Кирова,д.126 кв.51 | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 05.01.23г. 15-10 | 05.01.23г. 15-27 | Устранено
18 | ул.Мичурина,д.27/3 кв.31 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 06.01.23г. 20-15 | 06.01.23г. 21-31 | Устранено
19 | ул.Юбилейная,д.69 (магазин Универсам) | Стояк ГВС | Течь стояка в перекрытии ( металлопласт) | Износ материала | 07.01.23г. 08-25 | 07.01.23г. 16-50 | Устранено
20 | ул. Вальченко,д.53 кв.11 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 08.01.23г. 15-50 | 08.01.23г. 16-05 | Устранено
1 | ул.Мичурина,д.19 Библиотека | Стояк отопления в кабинете | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.23г. 08-03 | 09.01.23г. 14-09 | Устранено
2 | пр.Победы,д.34 | Внутриквартальная сеть ГВС | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.23г. 08-30 | 09.01.23г. 10-41 | Устранено
3 | ул.Вальченко,д.59 кв.36 | Стояк отопления в квартире | Течь радиаторного крана | Износ материала | 09.01.23г. 09-17 | 09.01.23г. 10-33 | Устранено
4 | ул.Севастопольская,д.28.б кв.18 | Стояк ГВС в квартире | Свищ на трубопроводе | Износ маталлопластика | 09.01.23г. 10-49 | 09.01.23г. 11-27 | Устранено
5 | ул.Вальченко,д.9 кв.125 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 09.01.23г. 11-56 | 09.01.23г. 14-13 | Устранено
7 | ул..Мичурина,д.27/1 кв.50 | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 10.01.23г. 04-57 | 10.01.23г. 05-10 | Устранено
1 | 1-пер.О.Кошевого, д.2"а" кв.12 | Стояк ГВС в квартире | Течь прибора учета | Не плотное соединение | 09.01.23г. 19-35 | 10.01.23г. 15-22 | Устранено
2 | ул.Вальченко, д.21 | Лежак ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.23г. 10-30 | 10.01.23г. 12-00 | Устранено
3 | ул.Заречная, д.14 кв.16 | Стояк ГВС в квартире | Течь смесителя | Износ материала | 10.01.23г. 13-22 | 10.01.23г. 14-10 | Устранено
1 | ул. Кирова д.142 кв.34 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 10.01.23 г 22-46 | 11.01.23 г 11-40 | Устранено
2 | ул. Кирова д.103 кв.24 | Лежак отопления в квартире | Течь лежака отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.01.23г. 17-30 | 11.01.23г. 19-30 | Устранено
3 | ул. Кирова д.126 кв.51 | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 11.01.23г. 22-53 | 11.01.23г. 23-25 | Устранено
1 | ул. Вальченко д.9 кв.47 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 12.01.23г. 10-35 | 12.01.23г. 10-40 | Устранено
2 | ул. Кирова д.145 кв.9 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 12.01.23г. 13-10 | 12.01.23г. 13-50 | Устранено
3 | ул. Вальченко д.35 кв.24 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 12.01.23г. 14-45 | 12.01.23г. 15-30 | Устранено
4 | ул. Свердлова д.36"а" кв.39 | Стояк ГВС в квартире | Топит сверху,жильцов нет | Причина повреждения неизвестна | 12.01.23г. 14-45 | 12.01.23г. 18-40 | Устранено
1 | ул. Мичурина д.15б кв.98 | Стояк ГВС в квартире | Течь полотенцесушителя | Коррозия металла в связи с износом | 12.01.23г. 22-08 | 13.01.23г. 10-45 | Устранено
2 | ул. Мичурина д.35б кв.30 | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 13.01.23г. 10-23 | 13.01.23г. 10-40 | Устранено
3 | ул. Маяковского д.1 кв.6 | Стояк отопления в квартире | Течь полипропилена | Износ материала | 12.01.23г. 20-33 | 13.01.23г. 14-00 | Устранено
4 | ул. Кирова д.131 | Лежак отопление в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 12.01.23г. 14-45 | 12.01.23г. 16-30 | Устранено
5 | ул. Гвардейская 16 Д\С № 12 | Стояк отопления в группе | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 13.01.23г. 14-05 | 13.01.23г. 16-25 | Устранено
Рыбницкий район
1 | с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково | ЛГК № 19 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 05.01.23г. 10-30 | 05.01.23г. 11-05 | Возобновлена подача тепловой энергии
2 | с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6 | ЛГК № 27 | Остановка котельного оборудования | Порыв магистрального газопровода | 05.01.23г. 17-27 | 06.01.23 г 15-00 | Возобновлена подача тепловой энергии
3 | с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38 | ЛГК № 28 | Остановка котельного оборудования | Порыв магистрального газопровода | 05.01.23г. 17-27 | 06.01.23 г 15-20 | Возобновлена подача тепловой энергии
4 | с. Михайловка,ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62 | ЛГК № 29 | Остановка котельного оборудования | Порыв магистрального газопровода | 05.01.23г. 17-27 | 06.01.23 г 15-45 | Возобновлена подача тепловой энергии
5 | с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1 | ЛГК № 21 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 06.01.23г. 10-44 | 06.01.23г. 17-00 | Возобновлена подача тепловой энергии
6 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | ЛГК № 26 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 06.01.23г. 10-45 | 06.01.23г. 11-13 | Возобновлена подача тепловой энергии
7 | с. Ульма, ул.Ленина, 20/1 | ЛГК №15 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 17-48 | 10.01.23г. 19-10 | Возобновлена подача тепловой энергии
8 | ж/д №1 по ул. З. Космодемьянской; МДОУ "Краснянский детский сад" по ул. З. Космодемьянской, 7; | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.01.23г. 10-50 | 12.01.23г. 13-10 | Возобновлена подача тепловой энергии
9 | МОУ "Броштянская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштянский д/с" по ул. Советской, 38 | ЛГК № 13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.01.23г. 10-50 | 12.01.23г. 11-45 | Возобновлена подача тепловой энергии
10 | с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной;МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1 | ЛГК № 34 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 12.01.23г. 10-50 | 12.01.23г. 13-35 | Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Дубоссары
1 | ул. Космонавтов,д.36 кв.7 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 03.01.23г. 16-50 | 04.01.23г. 11-00 | Устранено
2 | ул.Шевченко 4А.кв.52 | Стояк отопление в квартире | Течь американки | Не плотно соединение | 06.01.23 г 14-50 | 06.01.23 г 15-00 | Устранено
3 | ул. Моргулец ,1 | Кот.№6 Швейная ф-ка | Аварийно прекращена подача ХВС на кот. № 6 | Авария на сетях ГУП "ВиВ" | 10.01.23г. 08-40 | 10.01.23г. 17-55 | Возобновлена подача тепловой энергии на нужды ГВС
4 | ул. Энергетиков ,15 | ЛГК №7 | Аварийно прекращена подача ХВС на ЛГК № 7 | Авария на сетях ГУП "ВиВ" | 10.01.23г. 13-00 | 10.01.23г. 16-00 | Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления
5 | кот. № 6 ул. Моргулец ,1 | Швейная ф-ка | Аварийно прекращена подача ХВС на кот. № 6 | Авария на сетях ГУП "ВиВ" | 11.01.23г. 10-00 | 11.01.23г. 17-55 | Возобновлена подача тепловой энергии на нужды ГВС
6 | ул.Мелиоративная, д.13 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 11.01.23г. 18-00 | 11.01.23г. 18-30 | Установлен хомут
Дубоссарский район
1 | с.Н.Комиссаровка,ул.Мира 1"а" | ЛГК №21 | Остановка котельного оборудования | Авария по газу | 11.01.23г. 9-55 | 11.01.23г. 11-10 | Котельная запущена
г. Каменка и Каменский район
г. Каменка
1 | ул.Кирова,д.53 кв.3 | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 01.01.23г. 12-12 | 01.01.23г. 13-00 | Устранено
2 | 2ой пер.Кирова, д. 22 | Лежак отопления в доме | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 04.01.23г. 00-30 | 04.01.23г. 12-30 | Устранено
Каменский район
1 | с. Грушка,ул. Фрунзе,146а : МОУ "Грушковская основная средняя школа- сад" | ЛГК № 29 | Остановка котельного оборудования | Падение давления ХВС | 06.01.23г. 18-00 | 06.01.23г. 21-15 | Возобновлена подача тепловой энергии
2 | с.Рашково,ул.Ленина,130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково | ЛГК №14 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 24-00 | 11.01.23г. 04-30 | Возобновлена подача тепловой энергии
3 | с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ" | ЛГК №17 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 24-00 | 11.01.23г. 04-55 | Возобновлена подача тепловой энергии
4 | с.Валя-Адынка,ул.Мира,70б: МОУ «Валя-Адынкская общеобразовательная основная школа-детский сад» | ЛГК №15 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 24-00 | 11.01.23г. 05-30 | Возобновлена подача тепловой энергии
5 | с.Подойма, ул. Ленина,94 : МОУ «Подоймская общеобразовательная средняя школа-детский сад» | ЛГК №13 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 24-00 | 11.01.23г. 04-00 | Возобновлена подача тепловой энергии
6 | с.Катериновка,ул.Котовского,3 : МОУ «Катериновская ОСШ им.А.С.Пушкина» | ЛГК №16 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 10.01.23г. 24-00 | 11.01.23г. 05-10 | Возобновлена подача тепловой энергии