## Шаблон
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 23-28.01.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ"
"Бендеры-газ"
"Слободзея-газ"
"Дубоссары-газ"
"Рыбница-газ"
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к краткой сводной информации об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
1.

## 09-14.01.
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно Приказа МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.
Период: 09-14.01.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Бендеры-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Слободзея-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Дубоссары-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Рыбница-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05

## 16-20.01.
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 16-20.01.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Бендеры-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Слободзея-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Дубоссары-газ" | 16.01.23г. 10-30 | Григориополь-ский р-н, с.Карманово, ул.Садовая 45 | падения дерева на газопровод, деформировано 8м. трубы и 2-е стойки (без выхода газа, без прекращения подачи газа) | надземный г/д низкого давления Ду50 (металл) | в течении дня | - | - | 16.01.23г. 16-40
"Рыбница-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05

## 23-28.01.
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 23-28.01.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Бендеры-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Слободзея-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Дубоссары-газ" | 21.01.23г. 06-32 | Григориополь-ский р-н, с.Красная Горка, пос.Консерв-ный завод, дом №27 и №13 | Закрытие кранов на внутриподъезд-ной разводке в подъездах многоэтажных домов неустановлен-ным лицом | - | с 08-00 21.01.23г. и по мере присутствия абонентов | дом №27 - 40 кв-р, дом №13 - 10 кв-р (один подъезд) | - | 21.01.23г. 14-40 | Написано заявление в территариаль-ное РОВД
"Рыбница-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к краткой сводной информации об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
1. Филиал ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" в г.Дубоссары
21.01.23г. 06-30, Григориопольский р-н, с.Красная горка, пос.Консервный завод дома №№13, 27;
Неустановлиным лицом/лицами произведено закрытие кранов внутриподъездной разводки в подъездах многоэтажных домов;
Без газа осталось 50 квартир абонентов, по мере присутствия абонентов производилась подача газа в квартиры абонентов;
Газ подан всем абонентам в 14-40 21.01.23г., ведется расследование.

## 30.01-3.02
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 30.01.23-03.02.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Бендеры-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Слободзея-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Дубоссары-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Рыбница-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к краткой сводной информации об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
1.

## 06-10.02
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 06-10.02.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Бендеры-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Слободзея-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Дубоссары-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
"Рыбница-газ" | Аварии и инциденты отсутствуют
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к краткой сводной информации об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
1.

## 13-18.02
Краткая сводная информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)
Период: 13-18.02.23г.
Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про-должительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание
"Тирасполь-газ"
"Бендеры-газ"
"Слободзея-газ"
"Дубоссары-газ"
"Рыбница-газ"
Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к краткой сводной информации об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
1.