## Лист1
Аварийно-восстановительные работы на наружных сетях и сооружениях систем водоснабжения и водоотведения
ГУП "Водоснабжение и водоотведение"
с 03.02.2023 г. по 10.02.2023 г.
№ п/п | Адрес произошедшей аварии | Сеть | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения аварии (отключение) | Срок (время) устранения аварии | Продолжительность отлючения | Количество абонентов без ХВС | Примечание
г. Тирасполь
1 | ул. Терновская, 23 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 04.02. 08.00 | 04.02. 14.30 | 6ч 30 мин | - | Включено ХВС
2 | ул. Мира, 15 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 8.02 8.30 | 8.02 14.00 | 5ч 30 мин | 8 домов 5эт | Включено ХВС
3 | Бл.Хутор ул. Советская, 148 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 08.02. | 09.02. 10.00 | 12 часов | 15 частных домов | Включено ХВС
г. Днестровск
1 | г.Днестровск ул.Б.Энергетиков 6"а" | ремонт водопровода д-50мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 7.02. 8.30 | 07.02 13.30 | 5 часов | 4эт -4 дома 5эт.-2дома | Включено ХВС
г. Бендеры
1 | ул. Калашникова, 6А | замена задвижки д-50мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 06.02 13.50 | 07.02 16.00 | 0 | 0 | Включено ХВС
2 | ул. Советская, 48 | замена пож.гидранта | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02 8.30 | 07.02 16.00 | 0 | 0 | Включено ХВС
3 | С. Парканы, ул.Энгельса, 38 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02 08.00 | 08.02 13.00 | 5 часов | ~150 ч/домов | Включено ХВС
4 | С. Варница, ул. Матросова, 26 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02 10.00 | 08.02 15.30 | 5 часов 30 мин. |  | Включено ХВС
5 | с Парканы,ул. Пушкина, 48 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02 13.25 | 08.02 15.50 | 2 часа 20 мин. | ~100 ч/домов | Включено ХВС
6 | Пер. Осипенко, 15 | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02 14.50 | 09.02 12.00 | 22 часа | 8 м/э домов | Включено ХВС
Дубоссарский район
1 | - | - |  |  | - | - | - | - | -
Григориопольский район
1 | с.Карманово ул.Октябрьская | ремонт водопровода д-25мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 06.02. 11.00 | 06.02. 14.00 | 3 часа | 65 абонентов | Включено ХВС
2 | Консервный завод "Училище" | ремонт водопровода д-100мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 07.02. 19.00 | 08.02. 13.00 | 18 часов | 250 абонентов | Включено ХВС
3 | Григориополь ул.Левоневского 61 | ремонт водопровода д-63мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 09.02 11.00 | 09.02 16.00 | 5 часов | 40 абонентов | Включено ХВС
Рыбницкий района
1 | г. Рыбница, ул. Шевченко, 27 | ремонт водопровода д-25мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 03.02. 07.20 | 03.02. 16.20 | 8 часов | 50 ч/домов | Включено ХВС
2 | с. Станиславка ул. Молодежная, 6 | ремонт водопровода д-50мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 03.02. 09.00 | 03.02. 17.00 | 8 часов | 52 ч/дома, переодически водоснабжение подается | Включено ХВС
3 | с.Владимировка ВНБ | течь водонапорной башни | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 05.02. 12.30 | 06.02. 14.00 | 22 ч 30 мин | 0 | Включено ХВС
4 | ул.Шевченко, 25 | ремонт водопровода д-50мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 03.02. 13.20 | 06.02. 11.30 | 70 часов | 100 ч/домов | Включено ХВС
5 | ул.Маяковского, 35 | ремонт водопровода д-150мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 05.02. 17.00 | 07.02. 16.00 | 47 часов | 641 квартиры | Включено ХВС
6 | с. Воронково, скв.№2, "Пекарня" | ремонт водопровода д-63мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02. 18:30 | 09.02. 13.20 | 19 часов | 30 ч/домов | Включено ХВС
7 | с. Воронково, пер.Тихий, 12 | ремонт водопровода д-50мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 09.02. 12:20 | 09.02. 16:30 | 4 часа | 30 ч/домов, школа | Включено ХВС
8 | с. Плоть, ул. Заречная, 143 | ремонт водопровода д-110мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02. 13:00 | 09.02. 15:50 | 26 часов 50 мин | 110 ч/домов | Включено ХВС
Каменский район
1 | г.Каменка ул.Кирова 270 - 274 | ремонт водопровода д-57мм | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 08.02. 09.00 | 08.02. 12.00 | 3 часа | 68 абонентов | Включено ХВС
Слободзейский район
1 | г. Слободзея ул. 50 Лет Октября пересечение с ул. Пушкина | ремонт водопровода | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация | 03.02. 08.06 | 03.02. 12.00 | 4 часа | часть ул. Дзержинского, часть ул. 50 Лет Октября | Включено ХВС
7-10-43