*(редакция № 8 на 16 июля 2022 г.)*

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПРИКАЗ**

**от 24 июня 2004 г.**  
**№ 413**

**Об утверждении "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"**

САЗ (13.12.2004) № 04-50

Зарегистрирован Министерством юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики 7 декабря 2004 г.  
Регистрационный № 3028

На основании [Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 сентября 2000 г. № 401 "Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=I4vxhs47IQiidYzYdELICA%3d%3d) с изменениями и дополнениями [от 12 апреля 2002 г. № 261](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=bqGnoj7MXRXmoiGBMid8AA%3d%3d) (САЗ 02-15),[от 13 сентября 2002 г. № 554](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Pg6G45d1u1sNeGnNeS4tFQ%3d%3d) (САЗ 02-37), [от 22 мая 2003 г. № 224](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=U8nLGKS3DHo5XkOCT804Mw%3d%3d) (САЗ 03-21), [от 26 ноября 2003 г. № 551](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Yl8i8RKSu3jvfwqh8wbq5w%3d%3d) (САЗ 03-48), [от 10 декабря 2003 г. № 573](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=wuIBMFKz49zOVRQ2FQcQ8g%3d%3d) (САЗ 03-50), [от 15 января 2004 г. № 13](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=Vy1HroxZBengp7ymyPyrsw%3d%3d) (САЗ 04-03), [от 22 января 2004 г. № 29](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=KYeJf1T8ccHQ3AMX65aZdw%3d%3d)  (САЗ 04-04), [от 19 мая 2004 г. № 245](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=jFnEpfk1FrYLLTwAw4aVvw%3d%3d) (САЗ 04-21) приказываю:

1. Утвердить "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.А. Киторагу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**МИНИСТР А. БЛАШКУ**

г. Тирасполь  
24 июня 2004 г.  
№ 413

Приложение  
к Приказу Министра промышленности  
Приднестровской Молдавской Республики  
№ 413 от 24 июня 2004 г.

# ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, введенным в действие [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 г. № 162-З-III "О введении в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YRtDorXKXy%2bC2lMnfupAAw%3d%3d) (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями [от 30 июня 2003 г. № 298-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rXmLYfRW8mHZMiaxu%2bJskg%3d%3d) (САЗ 03-27) и [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2000 г. № 353-З "Об основных принципах жилищной политики в Приднестровской Молдавской Республике"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=KLZhssi5V6Tjy9MWBBc1KA%3d%3d) (САЗ 00-04) c изменениями и дополнениями [от 16 июня 2003 г. № 290-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=oI%2beuCFqhc2ecfI%2fvN3jUw%3d%3d) (САЗ 03-25) и определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами государственного надзора и контроля.

Правила являются нормативным документом, регламентирующим взаимоотношения между подрядчиком (организацией по обслуживанию и содержанию жилищного фонда) и собственником жилья.

Эксплуатационные организации, являясь подрядчиком у собственников жилищного фонда, выполняют работы в соответствии с имеющимися договорами, при этом приоритетными являются работы, обеспечивающие надежность, устойчивость и безопасное обслуживание жилья.

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД - совокупность всех жилых единиц (заселенных и незаселенных): жилых домов, жилых помещений независимо от форм собственности, включая специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - здание, предназначенное для проживания в нем людей.

КВАРТИРА - жилое помещение, состоящее из одной или нескольких комнат и вспомогательных помещений (кухни, санузла, кладовых, коридоров, лестниц), расположенных в жилом или нежилом здании.

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - предназначенное для постоянного или временного проживания изолированное помещение (квартира, комната, комнаты), отвечающее нормативно-техническим требованиям.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - помещение в составе жилого помещения, предназначенное для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд проживающих (кухня, туалет, ванная, кладовые и т.п.).

НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ - совокупность санитарных (включая виды благоустройства применительно к условиям данного населенного пункта), технических, противопожарных и иных требований, предъявляемых к жилым помещениям.

СОБСТВЕННИК ЖИЛОГО ДОМА, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - лицо, имеющее жилой дом, жилое помещение на праве владения, пользования и распоряжения, которое на законных основаниях вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему жилого дома, жилого помещения любые действия, не противоречащие закону и иным нормативно-правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать принадлежащее ему жилое помещение в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения, отдавать имущество в залог и обременять его иными способами, распоряжаться им иным образом.

НАНИМАТЕЛЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - физическое лицо, которому предоставлено жилое помещение во владение и пользование на условиях договора коммерческого или социального найма.

АРЕНДАТОР ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - юридическое лицо, которому жилое помещение предоставлено по договору аренды во временное владение и пользование или во временное пользование.

ДОГОВОР - соглашение двух или более лиц (физических или юридических), направленное на установление или прекращение гражданских прав и обязанностей. В договор обычно включаются условия, побуждающие к реальному выполнению установленных договором обязанностей сторон: меры имущественной ответственности (санкции) за неисполнение договора, возмещение убытков, уплата неустойки и т.д.

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА - соглашение, по которому жилое помещение в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования предоставляется гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, бесплатно во владение и пользование в пределах социальной нормы площади.

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА - соглашение, по которому собственник жилищного фонда или уполномоченное им лицо (наймодатель) предоставляет жилые помещения без ограничения размеров за договорную плату гражданину (нанимателю) во владение и пользование.

ДОГОВОР АРЕНДЫ - соглашение, по которому собственник жилищного фонда или уполномоченное им лицо (арендодатель) предоставляет жилые помещения без ограничения размеров за договорную (арендную) плату арендатору во временное владение и пользование или во временное пользование.

ЗАКАЗЧИК - предприятие, организация, которые располагают средствами для осуществления капитального строительства и заключают договор на производство проектно-изыскательных, строительно-монтажных работ с подрядной организацией (подрядчиком).

КОНДОМИНИУМ - единый комплекс недвижимого имущества, который включает в себя находящийся в пользовании земельный участок в установленных границах и расположенные на указанном участке жилое здание, иные объекты недвижимости и в котором отдельные, предназначенные для жилых или иных целей, части (помещения) находятся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, а другие части (общее имущество) находятся в общей долевой собственности.

СУБСИДИИ - имеющая целевое назначение оплата жилого помещения и коммунальных услуг, а также приобретения жилого помещения.

КОМПЕНСАЦИЯ - возмещение гражданам произведенных ими расходов, установленных жилищным законодательством.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ - использование здания по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций здания и его оборудования при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.

НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими или бытовыми условиями.

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА - комплекс работ по созданию необходимых условий для проживания людей и обеспечения сохранности жилого дома (техническая эксплуатация, санитарное обслуживание, текущий и капитальный ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДАНИЯ - совокупность технических, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик жилого здания, обуславливающих его качество.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛОМУ ЗДАНИЮ (ЭЛЕМЕНТУ) - установленные нормативными документами условия (требования) к жилому зданию (элементу), обеспечивающие его эффективную эксплуатацию.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов, заданных параметров и режимов работы его конструктивных элементов и технических устройств.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания, с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания эксплуатационных показателей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир. строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) в целях улучшения условий проживания, максимального устранения физического и морального износа.

СНОС ЗДАНИЯ - исключительная мера, связанная с градостроительными и другими объективными обстоятельствами (высокий физический и моральный износ, аварийное состояние и т.д.).

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ - процесс постепенного или одномоментного ухудшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей зданий (элементов), вызываемого объективными причинами или внешними воздействиями.

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ - постепенное отклонение основных эксплуатационных показателей, определяющих условия проживания, которые формируются данными технического прогресса в строительстве и эксплуатации жилья в соответствии с развивающимися потребностями населения.

ВЕТХОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ - состояние при котором конструкция, основание (здание в целом) перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям. Оценка технического состояния здания, соответствует его физическому износу в пределах 60-80%.

АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ - состояние здания, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного проживания в нем людей.

БАЛКОН - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.

ВЕРАНДА - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него.

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ СЕКЦИОННОГО ТИПА - здание, состоящее из одной или нескольких секций.

ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ КОРИДОРНОГО ТИПА - здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы на лестницы через общий коридор.

ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОЙ УЗЕЛ - объемно-планировочный элемент здания, предназначенный для размещения вертикальных коммуникаций - лестничной клетки и лифтов.

ЛИФТОВЫЙ ХОЛЛ - помещение перед входами в лифты.

ЛОДЖИЯ - встроенное в здание и огражденное в плане с 3-х сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.

СЕКЦИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ - часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через холл и отделенная от других частей здания глухой стеной.

ТАМБУР - небольшое помещение между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

ТЕРРАСА - огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над нижерасположенным этажом.

ХОЛОДНАЯ КЛАДОВАЯ - кладовая площадью до 2 кв. м, размещаемая в неотапливаемом объеме квартиры.

ЧЕРДАК - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

ЭРКЕР - выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ - жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства.

ЭТАЖ НАДЗЕМНЫЙ - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

ЭТАЖ ПОДВАЛЬНЫЙ - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.

ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) и в средней части здания.

ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

ГЕРМЕТИКИ - эластичные материалы, применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений конструктивных элементов зданий.

ДЕФОРМАЦИЯ ЗДАНИЯ - изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.) здания по влиянием различных нагрузок и воздействий.

СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, теплоснабжение, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов, а также в зданиях.

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - снабжение холодной питьевой водой, подаваемой по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также до водоразборной колонки в случае, когда многоквартирный дом или жилой дом (домовладение) не оборудован внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения;

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ - снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, а также в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой потребителей в многоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, входящее в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования);

ВЕНТИЛЯЦИЯ - естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях, обеспечивающий создание воздушной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - снабжение природным газом, подаваемым по централизованным сетям газоснабжения и внутридомовым инженерным системам в индивидуальный жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном жилом доме, в помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном жилом доме;

КАНАЛИЗАЦИЯ - комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных станций) и оборудования (санитарных приборов, стояков и др.), обеспечивающих сбор и отведение сточных вод с территории домовладения.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 Приложения № 1 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных жилых домов", утвержденных [Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа 2013 года № 174](http://pravopmr.ru/Admin/view.aspx?sid=823287) (САЗ 13-32)

1.1. Настоящие Правила определяют требования и порядок обслуживания (содержания и ремонта) жилищного фонда с целью:

а) обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности;

б) проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий;

в) обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.

1.2. В соответствии с Жилищным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, введенным в действие [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 г. № 162-З-III "О введении в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YRtDorXKXy%2bC2lMnfupAAw%3d%3d) (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями [от 30 июня 2003 г. № 298-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rXmLYfRW8mHZMiaxu%2bJskg%3d%3d)  (САЗ 03-27) и [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 октября 2000 г. № 353-З "Об основных принципах жилищной политики в Приднестровской Молдавской Республике"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=KLZhssi5V6Tjy9MWBBc1KA%3d%3d)  (САЗ 00-04) c изменениями и дополнениями [от 16 июня 2003 г. № 290-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=oI%2beuCFqhc2ecfI%2fvN3jUw%3d%3d) (САЗ 03-25): жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодных для проживания.

По формам собственности жилищный фонд подразделяется на:

а) государственный жилищный фонд:

фонд, находящийся в государственной собственности Приднестровской Молдавской Республики, в том числе ведомственной, находящийся в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий или в оперативном управлении казенных предприятий или государственных учреждений и организаций;

б) муниципальный жилищный фонд:

фонд, находящийся в собственности административно-территориальных единиц (муниципальных образований), в том числе ведомственный, находящийся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий, учреждений и организаций;

в) частный жилищный фонд:

1) фонд, находящийся в собственности физических лиц: индивидуальные жилые дома, жилые дома, приобретенные или приватизированные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ собственников жилья, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством;

2) фонд, находящийся в собственности юридических лиц (созданных в качестве частных собственников) построенный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет средств в жилищных, жилищно-строительных кооперативах

г) смешанный жилищный фонд:

фонд, находящийся в общей совместной или общей долевой собственности различных субъектов частной, государственной, муниципальной собственности, собственности общественных объединений и иных форм собственности.

1.3 Граждане - наниматели жилых помещений, общественные организации, добровольные объединения нанимателей и собственников жилых помещений в домах всех форм собственности имеют право защищать свои экономические и социальные права и интересы при управлении жилищным фондом, участвовать в выборе управляющей организации (п. 4, статьи 131 Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, введенного в действие [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 г. № 162-З-III "О введении в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YRtDorXKXy%2bC2lMnfupAAw%3d%3d)  (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями [от 30 июня 2003 г. № 298-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rXmLYfRW8mHZMiaxu%2bJskg%3d%3d) (САЗ 03-27)) .

1.4. Граждане, юридические лица в соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, введенного в действие [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 г. № 162-З-III "О введении в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YRtDorXKXy%2bC2lMnfupAAw%3d%3d) (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями [от 30 июня 2003 г. № 298-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rXmLYfRW8mHZMiaxu%2bJskg%3d%3d) (САЗ 03 - 27) обязаны:

а) использовать жилое помещение по назначению;

б) соблюдать правила пользования жилым помещением;

в) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также нести иные обязанности, предусмотренные законодательными и нормативными актами Приднестровской Молдавской Республики;

г) выполнять иные обязательства, согласно действующему законодательству.

1.5. Техническая документация долговременного хранения, находящаяся у собственника жилищного фонда или уполномоченного им лица.

1.5.1. В состав технической документации длительного хранения входит:

а) план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, расположенными на нем;

б) проектно-сметная документация и исполнительная документация на каждое сооружение;

в) акты приемки жилых домов от строительных организаций;

г) акты технического состояния жилого дома при передаче жилищного фонда другому собственнику, владельцу;

д) схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального теплоснабжения, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей прилагается для сведения);

е) паспорта котельного хозяйства, котловые книги;

ж) паспорта лифтового хозяйства;

з) паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;

и) исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих заземление).

1.5.2. Техническая документация длительного хранения должна корректироваться по мере изменения технического состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п.

1.5.3.. В состав документации, заменяемой в связи с истечением срока ее действия, входят:

а) сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт;

б) акты технических осмотров;

в) журналы заявок жителей;

г) протоколы измерения сопротивления электросетей;

д) протокол измерения вентиляции.

1.6. Собственники жилищного фонда или их уполномоченные лица должны своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышению благоустройства с корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок

1.7. Условия и порядок переустройства и реконструкции жилых и нежилых помещений в жилом доме, переоборудования и повышения благоустройства жилого дома.

1.7.1. Переустройство жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений Государственной администрации города (района).

Переоборудование жилых помещений включает в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, вентиляционных каналов, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Переустройство жилых помещений может включать: перенос и разборка перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение и укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидации темных кухонь и входов в кухню через квартиры или жилые помещения, устройство и переоборудование существующих тамбуров, строительство или реконструкцию балконов, лоджий, эркеров.

1.7.2. Переустройство, реконструкция и переоборудование жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры. не допускается.

1.7.4. Наниматель, арендатор, собственник, допустивший самовольное переустройство жилого и (или) подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку или установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.

1.7.5. Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования, явившийся следствием нарушения нанимателем, арендатором или собственником жилых помещений обязательств по соответствующим договорам, устраняется обслуживающей организацией за счет нанимателя, арендатора или собственника жилого помещения, нарушившего свои обязательства по соответствующему договору.

1.8. Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:

1.8.1. Управление жилищным фондом:

а) организацию эксплуатации;

б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;

в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.

1.8.2. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:

а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

б) осмотры;

в) подготовка к сезонной эксплуатации;

г) текущий ремонт;

д) капитальный ремонт.

1.8.3. Санитарное содержание:

а) уборка мест общего пользования;

б) уборка мест придомовой территории, содержание газонов.

в) уход за зелеными насаждениями;

г) организация сбора бездомных животных;

д) уничтожение грызунов.

1.9.Содержание и ремонт жилищного фонда.

1.9.1. Граждане, проживающие в домах муниципального и государственного жилищного фонда, пользуются жилым помещением в порядке, установленном гражданским и жилищным законодательством.

Обслуживание и ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах выполняются в установленном порядке.

1.10. Государственный контроль за соблюдением всеми участниками жилищных отношений настоящих Правил осуществляется специально уполномоченными органами государственной власти (статья 23 Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, введенного в действие [Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 июля 2002 г. № 162-З-III "О введении в действие Жилищного кодекса Приднестровской Молдавской Республики"](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=YRtDorXKXy%2bC2lMnfupAAw%3d%3d) (САЗ 02-29), с изменениями и дополнениями [от 30 июня 2003 г. № 298-ЗИД-III](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=rXmLYfRW8mHZMiaxu%2bJskg%3d%3d) (САЗ 03-27)).

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

Система технического обслуживания (содержания, текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

2.1. Система технического осмотра жилых зданий.

Целью осмотров является установление дефектов, возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений.

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности, с внесением записи в соответствующие журналы и указанием даты провеления инструктажа.

2.1.1. Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:

а) общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

б) частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении № 1 к настоящим Правилам (рекомендуемое).

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений, землетрясений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

2.1.2. Организация проведения осмотров и обследований жилых зданий осуществляется следующим образом:

а) общие плановые осмотры, а также внеочередные - проводятся соответствующими организациями по обслуживанию жилищного фонда. При осмотрах кооперативных домов. находящихся на техническом обслуживании организации по обслуживанию жилищного фонда, в комиссию следует дополнительно включать представителя правления ЖСК;

б) частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного оборудования проводятся рабочими-специалистами или представителями специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт по договорам.

Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем зданиям и их конструкциям, которые имеют физический износ свыше 60%.

2.1.3. Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию жилищного фонда или по договору с другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в сроки, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или уполномоченное им лицо.

2.1.4. Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий; журналах, паспортах, актах.

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов дома (приложение № 3 к настоящим Правилам (рекомендуемое)).

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях отражаются в паспорте готовности объекта. Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых периодически, оформляется актами.

2.1.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров и обследования должна в месячный срок:

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;

г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам. Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-технических приборов и оборудования должны, как правило. производиться организацией по содержанию жилищного фонда.

2.2. Техническое обслуживание жилых домов.

2.2.1. Перечень работ по содержанию жилых домов, выполняемых организацией по обслуживанию жилищного фонда, приведен в приложении № 4 к настоящим Правилам (рекомендуемом).

2.2.2. Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год.

2.2.3. Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда создаются объединенные диспетчерские службы (ОДС) или районные диспетчерские службы (РДС) на микрорайоны или группы домов. Для каждой ОДС устанавливается перечень объектов диспетчеризации и контролируемых параметров инженерного оборудования.

2.2.4. Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, КИП, средства связи, контрольно-измерительные приборы и счетчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам, выполненным специализированной организацией, и обеспечивать соответственно поддержание заданных режимов работы инженерного оборудования, своевременную подачу сигналов о нарушениях режимов работы или аварий, проводить измерение параметров работы оборудования для визуального или автоматического контроля его работы, надежную связь нанимателей, арендаторов и собственников приватизированных жилых помещений и диспетчерской, а также диспетчерской со службами по техническому обслуживанию и аварийными службами.

2.2.5. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) должны вести в специальных журналах учет заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в квартирах. строительных конструкциях и других элементах зданий, контролировать по срокам и качеству выполнение (приложение № 5к настоящим Правилам).

2.2.6 Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях. когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

Аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам. Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания устраняются в срочном порядке.

2.3. Организация и планирование текущего ремонта.

2.3.1. Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии с Техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий и Техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта жилых крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда или подрядными организациями по договору, заключенному с ними.

2.3.2. Продолжительность текущего ремонта следует определять по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования.

Для предварительных плановых расчетов допускается принимать укрупненные нормативы согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (рекомендуемому).

2.3.3. Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приведен в приложении № 7 к настоящим Правилам (рекомендуемом).

2.3.4. Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий. Классификация жилых зданий по группам капитальности приведена в приложении № 8 к настоящим Правилам.

2.3.5. Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы теплоснабжения и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных организаций коммунального хозяйства, осуществляется силами этих организаций.

2.3.6. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, должна быть согласована с собственником жилищного фонда (уполномоченным) и руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

2.3.7. В зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования и тому подобное).

2.3.8. Проведенный текущий ремонт жилого дома и его качество подлежит приемке комиссией в составе: представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда.

2.4. Организация и планирование капитального ремонта.

2.4.1. Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с действующими документами.

2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 12 к настоящим Правилам (рекомендуемом).

2.4.3. Капитальный ремонт в домах, восстановление и благоустройство которых выполнять нецелесообразно, а также строениях, подлежащих сносу в течение ближайших 10 лет: допускается производить капитальный ремонт в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.

2.4.4. Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

2.4.5. Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

2.5. Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный ремонт.

2.5.1. При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

а) владелец жилого дома, за 30 дней до начала капитального ремонта, обязан проинформировать проживающее население о сроках начала и завершения капитального ремонта;

б) ограждение опасных зон, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы (для определения опасных зон и видов их ограждения следует руководствоваться СНиП ПМР 12-04-02 "Техника безопасности в строительстве", введенным в действие приказом Министра промышленности [Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2002 г. № 584](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=HCEHKvB9qg32hnaXQSg2XA%3d%3d) (САЗ 02-39));

в) охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;

г) отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых устройств.

2.5.2. Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.

2.6. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации.

2.6.1. Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.

2.6.2. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:

а) устранить неисправности: стен, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

б) привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

в) обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, а также нормативный температурно-влажностный режим жилых помещений, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов;

2.6.3. Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждается государственным органом исполнительной власти в ведении, которого находятся вопросы теплоснабжения (по предложению организации, обслуживающей указанный жилищный фонда), с учетом завершения всех работ - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального теплоснабжения и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме возлагается на местные органы управления, собственников жилищного фонда и их уполномоченных и специально уполномоченными органами государственной власти.

2.6.4. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию и утверждается государственным органом исполнительной власти в ведении, которого находятся вопросы теплоснабжения на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.

2.6.5. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы теплоснабжения, вентиляции).

Котельные, тепловые пункты и узлы должны быть обеспечены контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей арматурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, схемами конструкций с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из системы теплоснабжения и др.), техническим паспортом оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле.

Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования должно быть укомплектовано основным и резервным оборудованием, обеспечено автоматическим включением резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и исправно.

2.6.6. В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях организуется:

а) подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;

б) подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);

в) подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального теплоснабжения и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);

г) в не отапливаемых помещениях обеспечивают ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода.

При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техническое подполье).

2.6.7. В не отапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, утеплить противопожарный водопровод.

2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

2.6.9. Начало отопительного сезона устанавливается государственным органом исполнительной власти в ведении, которого находятся вопросы теплоснабжения.

2.6.10. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

а) паспортом готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 13 к настоящим Правилам (рекомендуемое));

б) актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

в) актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

г) обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердого не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 - 4 м

д) актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

е) актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

2.6.11. В зимний период следует обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах зданиях от общего трубопровода проложенного в подвале.

2.6.12. После окончания отопительного сезона оборудование котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов, всех систем теплоснабжения должно быть испытано гидравлическим давлением в соответствии с установленными требованиями.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с установленными требованиями.

2.6.13. В летний период должны быть проведены следующие работы:

а) по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями;

б) по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов подогревателей и др.);

г) по системам теплоснабжения и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках, и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м на 1 тыс. м массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений правил подготовки квартир к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.).

з) наличие первичных средств пожаротушения.

2.7. Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы (АРС)

2.7.1. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) создают в жилых микрорайонах для контроля за работой инженерного оборудования жилых домов микрорайона и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений домового оборудования. Кроме того, ОДС входит принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в местах аварийного состояния конструкций зданий, своевременной уборке территорий домовладений, очистке кровель от снега и наледи.

2.7.2. ОДС осуществляет контроль за работой следующего инженерного оборудования:

а) лифтов;

б) систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов);

в) систем холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек), канализации;

г) электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, подъездов и дворовых территорий;

д) кодовых запирающих устройств в жилых домах.

Кроме того система диспетчеризации обеспечивает:

а) контроль загазованности технических подполий и коллекторов;

б) громкоговорящую (двухстороннюю) связь с абонентами (пассажирами лифтов, жильцами, дворниками), служебными помещениями, организации по обслуживанию жилищного фонда, объектами другого инженерного оборудования (противопожарный водопровод, противодымная защита, пожарная сигнализация и т.д.);

в) установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий повышенной этажности;

г) сигнализацию при открывании дверей подвалов, чердаков, машинных помещений лифтов, щитовых.

2.7.3. Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Служба ОДС ведет непрерывный контроль за работой инженерного оборудования, регистрирует его работу в соответствующих журналах и немедленно устраняет мелкие неисправности и аварии: о всех авариях или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, тепло-, электроснабжения срочно сообщает в аварийную службу организации по обслуживанию жилищного фонда, а также в специализированные организации, обслуживающие лифты, газовое оборудование, водопроводно-канализационное и др.

2.7.4. Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных узлов систем оборудования, планы подъемных коммуникаций, комплекты ключей от всех рабочих, подвальных и чердачных помещений жилых домов.

2.7.5. Одной из основных функций ОДС является прием и выполнение работ по заявкам населения. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов.

Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с помощью журнала заявок населения или путем автоматизированной системы учета.

2.7.6. Руководитель ОДС (старший диспетчер) обеспечивает:

а) проведение ежесуточного осмотра диспетчерской системы, обращая особое внимание на исправность реле времени, ламп сигнализации на пульте, сигнализаторов загазованности, электрических фотовыключателей;

б) проведение еженедельной профилактики аппаратуры, приборов и линий связи без вскрытия внутренней части аппаратуры;

в) замену сгоревших ламп на диспетчерском пульте;

г)заправку лент в приборы для вычерчивания диаграмм, проведение смазки, заправку приборов чернилами и т.п.;

д) при неисправности приборов, аппаратуры или линий связи передачу заявки на ремонт в соответствующую специализированную организацию;

е) анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения;

ж) ежемесячно оценивает работу обслуживающей организации в части выполнения заявочного ремонта.

2.7.7. Аварийно-ремонтные службы (АРС) создаются при организациях, предоставляющих коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водопровод и канализация и т. д.) и управлениях жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) для оперативного устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и восстановления жилищного фонда.

Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома и общественные здания, расположенные на территории района, вне зависимости от форм собственности. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

2.7.8 аварийная служба осуществляет:

а) срочную ликвидацию засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;

б) устранение аварийных повреждений систем водопровода, теплоснабжения и канализации, находящихся в собственности или на обслуживании жилищных организаций, обслуживаемых аварийной службой;

в) ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроосвещения. находящихся в собственности жилищных организаций обслуживаемых аварийной службой;

г) в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии или же принятия мер через местные органы управления по переселению граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания;

д) содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования ее по назначению.

2.7.9. При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и сетевой сети. трансформаторных подстанций и вводных шкафов, газопроводов и газового оборудования аварийная служба обязана сообщить в соответствующие специализированные коммунальные организации, их аварийные службы и проследить за выполнением необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварий.

Персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий в любое время суток.

В помещении аварийной службы должны быть: схема района, список и адреса организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса руководителей хозяйств, их домашние и служебные телефоны.

В нерабочее время и праздничные дни АРС совместно с диспетчерскими службами организации по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.); о принятых мерах докладывает руководству вышестоящей диспетчерской службы и руководителю местных органов управления.

## 3. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Правила содержания квартир.

3.1.1. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно-влажностный режим и санитарное состояние в помещениях.

3.1.2. Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями.

3.1.3. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы необходимо утеплять и гидроизолировать.

Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Квартиросъемщикам рекомендуется устанавливать в вытяжных отверстиях вентиляторы.

3.1.4. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен, как правило, не рекомендуется: устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах; вешать на наружные стены ковры и картины в первые два года эксплуатации.

3.1.5. Не допускается использование газовых и электрических плит для обогрева помещений.

3.2. Содержание лестничных клеток.

3.2.1.Содержание лестничных клеток может включать в себя:

а)техническое обслуживание (плановые, внеплановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем и домового оборудования);

б) капитальный ремонт в составе капитального или выборочного ремонта зданий;

в) мероприятия, обеспечивающие нормативно-влажностный режим на лестничных клетках;

г) обслуживание мусоропроводов;

д) обслуживание автоматических запирающих устройств, входных дверей, самозакрывающих устройств;

е) обслуживание лифтового оборудования;

ж) обслуживание системы ДУ;

з) организация дежурства в подъездах;

и) оборудование помещений для консьержек с установкой телефона.

3.2.2. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;

б) требуемое санитарное состояние лестничных клеток; нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

3.2.3. Окна и двери лестничных клеток, а также входные двери в квартиры должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок.

3.2.4. Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно, а также через вентиляционные каналы и шахты.

3.2.5. Лестничные клетки должны иметь температуру воздуха и воздухообмен согласно установленным требованиям.

3.2.6. Освещенность искусственным светом лестничных клеток должна приниматься по установленным нормам.

3.2.7. Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток приведена в приложении № 9 к настоящим Правилам.

3.2.8. Окраску лестничных клеток допускается производить улучшенными высококачественными, безводными составами;

поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность;

не допускаются просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, потеки;

не допускается в местах сопряжения поверхностей, искривления линий, закраски высококачественной окраски в различные цвета.

3.2.9. Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и физического износа.

3.2.10. В деревянных жилых домах стены и потолки лестничных клеток и коридоров с внутренней стороны следует штукатурить или обрабатывать огнезащитным составом.

3.2.11. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы).

Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки.

3.2.12. На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега.

3.2.13. Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи.

3.2.14. В многоэтажных домах (десять этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки должны иметь автоматические закрыватели без запорных устройств. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны отвечать установленным требованиям.

3.2.15 Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается.

Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального теплоснабжения, водомерных узлов и электрощитков, ограждаемых несгораемыми перегородками.

3.2.16. Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными.

3.2.17. При обнаружении неисправностей газовых труб, выходящих на лестничную клетку, необходимо немедленно сообщить в аварийную службу, организации по эксплуатации газового хозяйства и одновременно организовать интенсивное проветривание лестничных клеток.

3.2.18. Располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты.

3.3. Содержание чердаков.

3.3.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:

а) температурно-влажностный режим чердачных помещений, препятствующий выпадению конденсата на поверхности ограждающих конструкций;

б) чистоту и доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения.

3.3.2. Чердачные помещения должны иметь требуемый температурно-влажностный режим:

а) в холодных чердачных помещениях - по расчету, исключающему конденсацию влаги на ограждающих конструкциях (но не более чем на 4°С выше температуры наружного воздуха);

б) в теплых чердачных помещениях - по расчету, но не ниже 12°С.

3.3.3. Чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные лестницы для выхода на крышу, а также двери и люки с плотно пригнанными притворами.

3.3.4. Чердачные помещения не должны быть захламленными строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием.

3.3.5. Входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю, должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей, от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй - в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке.

Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.

3.3.6. В теплых чердаках следует проводить:

а) уборку помещений от мусора не реже одного раза в год с очисткой стальных сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты;

б) дезинфекцию всего объема чердачного помещения при появлении насекомых; побелку дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вентиляционных шахт один раз в три года.

3.3.7. Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и под складские помещения не допускается.

3.4. Содержание подвалов и технических подполий

3.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;

б) чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.

3.4.2. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям .

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и не морозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами.

3.4.5. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери.

Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток.

3.4.6. Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады. если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.

3.4.7. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.

3.4.8. В соответствии с санитарными нормами и правилами, организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

3.5. Внешнее благоустройство зданий и территорий.

3.5.1. На фасадах жилых зданий домов в соответствии с проектом, утвержденным городской (районной) архитектурной службой, размещаются указатели наименования улицы, переулка, площади и пр.

3.5.2. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд ( лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне.

3.5.3. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

3.5.4. Флагодержатели следует устанавливать на фасаде каждого дома, по проекту утвержденному городской (районной) архитектурной службой.

3.5.5. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, указатели расположения подземного газопровода, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

3.5.6. Ремонт указателей, перечисленных в п. 3.5.1. и флагодержателей должны проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере необходимости. За сохранность и исправность знаков, указанных в п. 3.5.3. должны отвечать организации, их установившие.

Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющие названия отдельных городских проездов, площадей, улиц, допускается по решению местных органов управления.

3.5.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:

а) местных органов управления;

б) городского (районного) жилищного управления;

в) пожарной охраны;

г) отделения милиции;

д) скорой медицинской помощи;

е) службы газового хозяйства;

ж) санитарно-эпидемиологической станции;

з) аварийных служб ликвидация аварий в жилых домах;

и) специально уполномоченного органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда

3.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда следит за недопущением:

а) загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и другими);

б) вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;

в) мытья автомашин на придомовой территории;

г) самовольного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования балконов и лоджий;

д) окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающейся по цвету от установленного для данного здания;

е) загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;

ж) выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;

з) бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий без согласования с Государственной администрацией города (района). Порядок получения согласования определен приложением № 19 к настоящим Правилам;

и) наличия бездомных животных и грызунов.

3.5.9. Временная укладка строительных материалов на территории домовладения допускается при условии сохранения пожарных проездов, сохранности зеленых насаждений и не затемнения окон жилых помещений.

3.5.10. Складирование тары торговых организаций, организаций общепита и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается.

3.5.11. Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:

а) хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода;

б) площадку для отдыха взрослых;

в) детские игровые и детские спортивные площадки с озеленением, необходимым оборудованием, установленным согласно требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52169-2018 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2018 года № 581](file:///C:\Default.aspx%3fod=&vd=&nd=581&dd=26.07.2018&ad=25.05.2019&action=link) (газета "Приднестровье" от 1 августа 2018 года № 137) и ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55677-2019 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2019 года № 131](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=lHzj2Q2l%2bodd3c9QiAytzQ%3d%3d) (газета "Приднестровье" от 19 февраля 2019 года № 30), и обустройством малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.

На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со скамейками. Площадку следует оградить живой изгородью. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и других необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

3.5.12. Устройство и расположение на территории организации по обслуживанию жилищного фонда площадок для выгула собак допускается по согласованию с соответствующими органами в установленном порядке.

3.6. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории.

3.6.1. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами.

3.6.2. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

3.6.3. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижение бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 м больше ширины машины.

3.6.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенными на обслуживаемой территории.

3.6.5. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

3.6.6. Периодичность уборки придомовой территории утверждается органом местного управления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара \*) на основании приложения № 10 к настоящим Правилам (рекомендуемого).

---------------------------------

\*) Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 часов в полосе движения шириной 0,75 м:

а) при движении до 50 чел.- ч. I класс;

б) при движении от 51 до 100 чел.- ч. II класс;

в) при движении от 101 и более чел. - ч. III класс.

Территории дворов, как правило, следует относить к I классу.

3.6.7. Тротуары шириной более 3,5 м., а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий).

3.6.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

3.6.9. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, утренние или вечерние часы.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7 - 8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

Уборка территорий в теплый период (апрель-октябрь)

3.6.10. Уборка придомовых территорий в теплый период: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин - должна выполняться преимущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улиц.

Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочно-моечных машин.

3.6.11. Работы по уборке территорий в теплый период должны завершаться в сроки, установленные п. 3.6.10.

Уборка территорий в холодный период (ноябрь-март)

3.6.12. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы.

3.6.13. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.

3.6.14. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей.

3.6.15. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для последующего удаления.

3.6.16. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и II классов не позднее 6 ч с момента окончания снегопада а на остальных территориях - не позднее 12 ч.

3.6.17. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях, при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

3.6.18. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

3.6.19. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

3.6.20. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи распределителей.

3.6.21. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч.

3.6.22. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

3.6.23. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5 - 8% массы песка.

3.6.24. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:

а) промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

б) систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

в) общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

3.7. Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов

3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

а) установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в не канализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;

б) своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;

в) заключение договоров на вывоз отходов с организациями по очистке и контроль за выполнением графика удаления отходов;

г) свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;

д) содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций)без переполнения и загрязнения территории;

е) проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории.

3.7.2. Сбор бытовых отходов следует производить в:

а) переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л, установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 чел.;

б) контейнеры вместимостью до 800 л - для домов с населением 200 чел. и более.

В качестве временной меры при отсутствии металлических мусоросборников допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а также деревянных съемных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5 х 0,5 м.

3.7.3. Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки - окрашены стойкими красителями.

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в год - весной и осенью.

3.7.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

3.7.5. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.

3.7.6. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

3.7.7. Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке.

3.7.8. Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.

В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке.

Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.

3.7.9. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.

3.7.10. В помещениях общественных уборных должны быть гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные) уборные с унитазом со смывом из ведра, а также не отапливаемые дворовые уборные.

Промывка унитазов неканализованных выгребных уборных непосредственно от водопроводов не допускается.

3.7.11. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.

3.7.12. Емкость выгребов при очистке один раз в месяц следует определять из расчета на одного проживающего (или трех приходящих на работу):

а) в уборных без промывки - 0,1 м;

б) с промывкой унитаза из ведра - 0,2 - 0,25 м;

в) в дворовых уборных и помойницах с общим выгребом - 0,25 - 0,30 м.

Во всех случаях следует добавлять 20% на неравномерность заполнения.

Глубину выгребов следует принимать от 1,5 до 3 м в зависимости от местных условий.

3.7.13. Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг стенок и под дном выгреба. Выгреба должны иметь плотные двойные люки, деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые чугунные.

3.7.14. Выгреба в домах, присоединяемых к канализационной сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

3.7.15. Крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

3.7.16. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается.

3.7.17. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом управления образцу. Расстояние между урнами должны быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м -на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).

3.7.18. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

3.7.19. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

3.7.20. В дворовых выгребных уборных, расположенных на не канализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20%-ным раствором хлорной извести.

3.8. Озеленение.

3.8.1. Озеленение территорий должно выполняться только после очистки последней от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград.

3.8.2. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается.

3.8.3. Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними должна обеспечивать организация по обслуживанию жилищного фонда или на договорных началах - специализированная организация.

3.8.4. Не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения.

3.8.5. Ящики для цветов следует устанавливать на балконах в соответствии с указаниями проекта. Изменять оформление балконов и устанавливать новые кронштейны для крепления цветочных ящиков допускается лишь по проекту и согласованию с органами местного управления.

3.8.6. Наполнение водой имеющихся на территории домовладения водоемов и бассейнов, приведение в действие фонтанов следует производить весной при наступлении среднедневной температуры воздуха за истекшие 5 дней свыше 17°С.

3.8.7. О массовом появлении на зеленых насаждениях вредителей растении и болезней организации по содержанию жилищного фонда должны довести до сведения городских станций по защите зеленых насаждений и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов.

3.8.8. Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна, снятие и укрытие скульптуры следует производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2°С и ниже.

3.8.9. Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега скользкие места посыпаться песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не допускается).

3.8.10. Снег на озелененных улицах, содержащий химические вещества, следует складировать на осевой полосе проезжей части, на полосе дороги, примыкающей к бордюрному камню, или на свободных от зеленых насаждений площадях у проезжей части.

3.8.11.При перемещении снега, содержащего химические вещества, на полосу, занятую зелеными насаждениями, необходимо использовать площади вне проекции кроны деревьев, избегая попадания снега непосредственно под деревья (в лунки).

3.8.12. Складывать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и пр. не допускается.

3.8.13. Владельцы озелененных территорий обязаны:

а) обеспечить сохранность насаждений;

б) в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

в) не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т. д.;

г) новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий;

д) во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями данных правил и технологическим регламентам;

е) при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в десять лет;

ж) организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

3.8.14. На озелененных территориях запрещается:

а) складировать любые материалы;

б) устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-паркововых дорожек;

в) использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использования роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

г) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

д) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозки на свалку);

е) посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, не разрешенные к применению;

ж) сбрасывать снег и другие загрязнения на газонах;

з) ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

и) разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

к) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

л) добывать из деревьев сок. смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

м) проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;

н) проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта).

3.8.15. Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по проектам в установленном порядке.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Фундаменты и стены подвалов.

4.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и технических подполий;

б) исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;

в) устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

г) предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов, конструкций подвалов и технических подполий;

д) работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.

4.1.2. Инженерно-технические работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины. принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов должно, как правило, производиться специализированными организациями по договору.

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха - не выше 60 %.

4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола технического подполья или подвала: располагаются продухи па противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2-х продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.

С целью предохранения конструкции от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха, необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.

4.1.5. Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала; очистка мусора от снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором.

4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом. Песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками.

4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

4.1.8. Горизонтальная противокапилярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки.

4.1.9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в системах канализации.

Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

4.1.10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

4.1.11. Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.

Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.

4.1.12. При капитальном ремонте дома следует заменять в технических подпольях земляные полы на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна быть с уклоном к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды. При появлении воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устраивать внутридомовые дренажи.

4.1.13. У прочисток канализационных стояков в подвальных помещениях следует устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

4.1.14. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

4.1.15. Не допускается:

а) подтопление подвалов и технических подполий из-за неисправностей и протечек от инженерного оборудования;

б) захламлять и загрязнять подвальные помещения;

в) устанавливать в подвалах и технических подпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

г) рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

д) подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10 - 15 см;

е) использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без разрешения органов управления.

4.2. Стены.

4.2.1. Стены каменные (кирпичные, железобетонные).

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

а) заданный температурно-влажностный режим внутри здания;

б) исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);

в) устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

г) теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

4.2.1.2. Инженерно-технические работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные требования к конструкциям.

4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей.

Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация.

Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

4.2.1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

4.2.1.5. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги др., разрушение и повреждение отделочного слоя в том числе облицовочных плиток.

4.2.1.6. Чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой.

Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

4.2.1.7. Стыки панелей должны отвечать трем требованиям:

а) водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности;

б) воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или других материалов с обязательным обжатием не менее 30 - 50%;

в) теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.

Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций:

а) вертикальных 2 - 3 мм;

б) горизонтальных 0,6 - 0,7 мм.

В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита - уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30 - 50%; теплоизоляция - теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна быть не менее 300 мм.

Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).

4.2.1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические окрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.

4.2.1.9. Для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов.

4.2.1.10. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен быть 20 +5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3 - 4 мм; трещины в защитном слое не допустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона.

4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20 - 40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

4.2.1.12. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты, необходимо утеплять. Организация по техническому обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) осмотр места и составление акта по результатам обследования помещения и внешнего состояния стен многоквартирного жилого дома;

б) проведение инструментального обследования (при помощи тепловизионного оборудования) стен многоквартирного жилого дома при выявлении признаков нарушения теплозащитных свойств ограждающих конструкций (промерзаний);

в) проведение наружного утепления фасада отдельных помещений многоквартирного жилого дома в случае выявления участков промерзания стен площадью менее 15% от всего фасада дома;

г) проведение наружного утепления фасада многоквартирного жилого дома в целом при выявлении участков промерзания стен площадью более 15% от общего фасада дома.

4.2.1.13. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием рулонных материалов и мастик или блокирование поступающей влаги электроосмотическим способом, или методом зарядной компенсации по проекту.

После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при одновременном дополнительном теплоснабжении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо утеплять.

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или другим способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

4.2.1.15. Парапеты и карнизы должны иметь надежное крепление к элементам здания и окрытие с уклоном в сторону внутреннего водостока (при внутреннем водостоке) и от стены при наружном не менее 3%. Вынос карниза или окрытия при этом должен быть не менее 8 см. металлические окрытия должны соединяться двойным лежачим фальцем, швы покрытий из плит должны быть заделаны полимерцементным раствором или мастикой. Не допускается попадания влаги под покрытие.

4.2.1.16. Для предупреждения промерзания стен, появления плесневелых пятен, слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций влажность материалов должна соответствовать следующим требованиям:

а) керамзита - 3%, шлака - 4 - 6%;

б) пенобетона - 10%;

в) газобетона - 10%.

Влажность стен:

а) деревянных - 12%;

б) кирпичных (искусственный камень) - 4%;

в) блоков пильных известняков (естественных камней) - 7%;

г) железобетонных (панельных) - 6%;

д) керамзитобетонных - 10%;

е) утеплителя в стенах - 6%.

4.2.1.17. В кирпичных стенах и стенах из блоков пильного известняка обеспечивается:

а) правильное расположение гидроизоляции стен;

б) толщина в соответствии с проектом.

Не допускается плотная облицовка стен снаружи и выполнение угловых соединений с отступлением от проекта.

4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.

4.2.1.19. Контроль за состоянием стальных закладных деталей должен производиться организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением специализированных организаций.

Устранением последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры следует выполнять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.2. Стены деревянные.

4.2.2.1. При появлении крена, выпучивания, гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми, просадок следует вызвать специализированную организацию.

4.2.2.2. Не допускается осадка засыпки в каркасных стенах более 5 см, повреждение гидроизоляции, разрушение штукатурки и обшивки, высокая воздухопроницаемость, протекание, переохлаждение, увлажнение древесины и теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

4.2.2.3. Высокая воздухопроницаемость стен должна быть устранена уплотнением стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин и другими способами.

4.2.2.4. Конструкции нижних венцов деревянных цоколей и примыкания (установка сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и т.д.) должны быть плотно пригнаны, чтобы не допустить увлажнения.

4.2.3. Отделка фасадов.

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и других) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо:

а) облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять;

б) отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения;

в) поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

4.2.3.3. Поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой, как правило, следует облицовывать плитками или оштукатуривать цементным или сложным раствором после предварительной расчистки поверхности от потерявшего прочность материала.

4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (ГКЖ-10, ГКЖ-11) или облицевать.

Цоколи из легкобетонных панелей с поврежденным фактурным слоем или имеющим малую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из естественного камня, бетонными плитами, керамическими плитками, другими влагостойкими и морозостойкими материалами по согласованию в установленном порядке.

4.2.3.5. Фактурные слои блоков и панелей или штукатурку с усадочными мелкими трещинами необходимо защищать от разрушения затиркой жидким полимерцементным раствором с окраской.

Стабилизировавшиеся широкие трещины следует заделать материалом, аналогичным материалу стен или полимерцементным раствором.

4.2.3.6. Железистые включения, имеющиеся в стенах фасадов полносборных домов, должны быть удалены, а ржавые поверхности зачищены и окрашены. Образовавшиеся при этом раковины, сколы, углубления следует заделывать полимерцементным раствором заподлицо с поверхностью изделий.

4.2.3.7. Отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона и не имеющие наружного фактурного слоя, необходимо затереть цементным раствором.

4.2.3.8. Участки стеновых панелей с обнаженной арматурой должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором. Отдельные стержни арматуры, выступающие из плоскости панелей, следует углубить в конструкции, предварительно вырубив под ними раствор. Отделку необходимо восстановить в соответствии с существующей.

4.2.3.9. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.

4.2.3.10. Очищать поверхности штукатурок и облицовок из мягких каменных пород, а также архитектурные детали пескоструйным способом не допускается.

Поверхности кирпичных стен и стен, облицованных керамическими плитками (камнями) или оштукатуренных цементным раствором, допускается очищать гидропескоструйным способом.

4.2.3.11. Фасады, облицованные керамическими изделиями, после очистки следует обрабатывать гидрофобными или другими специальными растворами.

Для очистки поверхности фасадов, отделанных глазурованной керамической плиткой, следует применять специальные составы.

Работы по очистке фасадов должны выполняться, как правило, специализированными организациями.

4.2.3.12. Фасады деревянных неоштукатуренных зданий (брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения.

4.2.3.13. Окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

4.2.3.14. Окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных окрытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п. и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

4.2.3.15. Окрытия окон, поясков должны быть выполнены из оцинкованной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены или облицовочный слой.

4.2.3.16. Водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые уклоны от стен и обеспечивать от них беспрепятственный отвод атмосферных вод.

4.2.3.17. Стальные детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и другие) следует располагать с уклоном от стен. На деталях, имеющих уклон к стене, следует установить плотно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5 - 10 см от стены. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии.

Окраска металлических лестниц, флагодержателей, элементов креплений растяжек электросети, ограждений крыш и решеток вентиляционных отверстий панелей должна производиться масляными красками в соответствии с колерным паспортом дома, как правило, через каждые 5 - 6 лет в зависимости от условий эксплуатации.

4.2.4. Балконы, козырьки, лоджии и эркеры.

4.2.4.1. Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны систематически проверять правильность использования населением балконов, эркеров и лоджий, не допускать размещения в них громоздких и тяжелых вещей, их захламления и загрязнения. Необходимо регулярно разъяснять нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений и ответственным за коммунальную квартиру правила содержания балконов, эркеров и лоджий.

4.2.4.2. При обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

С целью предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной влаги, металлический слив должен устанавливаться в паз коробки, ширина его должна быть не менее 1,5 толщины плиты и он должен быть заведен под гидроизоляционный слой.

Уклон балконной (лоджии) плиты должен быть не менее 3% от стен здания с организацией отвода воды металлическим фартуком или зажелезненной плитой с капельником с выносом не менее 3 - 5 см, в торце слив должен быть заделан в тело панели.

В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту.

4.2.4.3. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных плит, ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Разрушение консольных балок и плит, скалывание опорных площадок под консолями, отслоения, разрушения и обратный уклон (к зданию) пола балконов и лоджий следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.4.4. В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках необходимо проверять прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Отслоившийся бетон или раствор следует удалить. Защитный слой должен быть восстановлен.

4.2.4.5. Металлические ограждения, сливы из черной стали, цветочные ящики должны периодически окрашиваться атмосфероустойчивыми красками. Цвет краски должен соответствовать, указанному в колерном паспорте фасада.

4.2.4.6. Расположение, форма и крепление цветочных ящиков должны соответствовать принятому проекту и архитектурному решению здания.

Цветочные ящики следует устанавливать на поддонах, с зазором от стены не менее 50 мм; если проектом не предусмотрены специальные наружные крепления, ящики следует устанавливать с внутренней стороны ограждений балконов (лоджий).

4.2.4.7. Для предотвращения протечек и промерзаний в местах сопряжения стен и заполнений оконных (балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок должна быть герметизация и утепление (войлок, пакля, поролон и другое) с обжатием на 30 - 50%.

4.2.4.8. С целью экономии топлива и улучшения температурно-влажностного режима помещений оконные (балконные) проемы должны оборудоваться уплотняющими прокладками, лучше из пенополиуретана (поролона), которые подлежат замене не реже 1 раза в 5 лет.

4.2.4.9. Для предотвращения попадания атмосферной влаги через окна в нижнем бруске коробки должно быть 2 паза для отвода воды шириной 10 мм на расстоянии 50 - 100 мм от края. Прорези должны быть очищены и иметь уклон наружу. Окраска окон производится 1 раз в 5 лет.

Стекла ставятся на двойном слое замазки и крепятся штапиками. Крепление оконных и дверных коробок осуществляется ершами и шурупами в антисептированные деревянные пробки.

Утепление балконных филенок производится установкой антисептированного оргалита или минерального войлока или другого эффективного материала между наружным и внутренним полотнами.

Не допускается:

а) в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, а также крепить к панелям наружных стен троллейбусные и другие оттяжки;

б) использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещению на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение;

в) самовольная установка козырьков эркеров. балконов. лоджий и застройка межбалконного пространства.

4.3 Перекрытия.

4.3.1. организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

а) устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;

б) звукоизоляцию;

в) устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;

г) восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов.

4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития.

При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажнений чердачных перекрытий, повреждений древесины домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми следует вызывать специалиста и устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.3.3. Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, устранение смещения несущих конструкций от стен или прогонов в кирпичных сводах или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания элементов), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий, должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

4.3.4 Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены следующим образом:

а) чердачные перекрытия: довести слой теплоизоляции до расчетного; на чердаке вдоль наружных стен на полосе шириной 0,7-1 м должен быть дополнительный слой утеплителя или скос из теплоизоляционного материала под углом 45о; утепление переохлаждаемых зон перекрытия с теплым чердаком (под вентиляционными шахтами и другими) следует осуществлять по расчету;

б) междуэтажные перекрытия: усилить теплоизоляцию в местах их примыкания к наружным стенам (после вскрытия пола); теплоизоляцию по торцам панелей и прогонов; оштукатурить внутренние поверхности кирпичных стен в пределах подпольного пространства; уплотнить стыковые соединения панельных стен и сделать скосы из утепляющего материала шириной 25-30 см;

в) перекрытия над проездами и подпольями: утеплить в зонах расположения входных дверей в подъезд и вентиляционных продухов цокольных стен; при этом увеличить толщину теплоизоляции на 15-20% по проекту.

4.3.5. Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлака, керамического гравия и другим должны иметь деревянные ходовые мостики, а по утепляющему слою - известково - песчаную стяжку (корку). В зданиях повышенной этажности необходимо при ремонте провести тщательное уплотнение стыковых соединений между панелями в местах сопряжения со смежными конструкциями.

4.3.6. Перекрытия над встроенными котельными, прачечными, углехранилищами, магазинами и производственными помещениями должны быть герметичными. Не допускается появление повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в помещениях, расположенных над перечисленными помещениями.

4.3.7. Неплотности вокруг трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, должны быть заделаны асбестовым шнуром или волокном с предварительной установкой гильзы.

4.4. Полы

4.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;

б) устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

в) предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

г) восстановление защитно-отделочных покрытий;

д) периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых помещениях.

4.4.2. Разрушение окрасочного слоя деревянных полов, отсутствие и засорение вентиляционных решеток или щелей за плинтусами, подвижность и выпадение отдельных клепок должны устраняться по мере выпадения.

Местные просадки, зыбкость, истирание, рассыхание и коробление досок и паркетных клепок, скрип, отсутствие вентиляционных решеток, загнивание. отслоение покрытия от основания следует устранять при ремонте по проекту.

4.4.3. Полы с повышенной зыбкостью и прогибами необходимо вскрыть, проверить состояние древесины несущих конструкций и упругих прокладок и отремонтировать конструкцию.

4.4.4. Поврежденные клепки паркета должны быть заменены новыми такого же размера и материала, а отслоившиеся от основания закреплены.

Для устранения скрипа паркетного пола необходимо произвести перестилку паркета с укладкой его по слою строительного картона или толя с заменой поврежденных клепок.

4.4.5. Паркетные полы должны натираться мастикой или покрываться специальными лаками специальными лаками для полов. Натирку полов (после предварительной очистки специальным раствором) следует производить не реже одного раза в два месяца, покрытие лаком, как правило, через каждые 4-5 лет с предварительной циклевкой поверхности. Мытье паркетных полов не допускается.

Полы с клепками паркета, прикрепленными к основанию битумной мастикой, должны натираться только водными мастиками.

4.4.6. Дощатые полы следует красить масляной краской или эмалью не реже одного раза в три года с предварительной их шпаклевкой.

4.4.7. Подпольное пространство дощатых полов на лагах по грунту с деревянными перекрытиями должно проветриваться через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в полу в двух противоположных углах комнаты или в плинтусах в виде щелей из расчета 5 см должны быть уложены на подкладках выше поверхности пола на 10 мм.

4.4.8. При сильном усыхании новых дощатых полов необходимо провести их сплачивание и простружку с последующей окраской.

Значительно изношенные или поврежденные доски следует заменять новыми, проантисептированными с трех сторон; размеры и форма заменяемых деталей (брусков, плинтусов) должны соответствовать ранее уложенным.

После окончания ремонта пол окрашивается за два раза с предварительной грунтовкой и шпаклевкой оструганных поверхностей.

4.4.9. Полы из линолеума, полихлорвиниловых плиток и релина следует ежедневно протирать теплой или холодной водой и не реже одного-двух раз в месяц натирать специальными щетками. Мыть эти полы с добавлением соды, чистить пемзой или песком не допускается.

4.4.10. Мастичные бесшовные полы в течении месяца после устройства допускается протирать только влажной тряпкой; по истечении этого срока протирать и натирать так же, как и полы из линолеума.

4.4.11. Снижение статической электризации полов из синтетических материалов, поливинилхлоридного линолеума и плиток и т. д. следует достигать повышением относительной влажности воздуха в помещениях до 50-55%, натиркой полов специальными мастиками или воском, обработкой покрытий антистатическими препаратами.

4.4.12. Основание пола из линолеума при замене изношенного должно быть отремонтировано и выровнено. Для тонкого линолеума основание следует устраивать из полужестких твердых древесноволокнистых плит, ячеистого бетона и других материалов, обладающих низким коэффициентом теплоусвоения.

4.4.13. Поврежденные участки покрытия из линолеума необходимо ремонтировать или заменять, подбирая материал по цвету и рисунку. Отслоившиеся покрытия из линолеума и синтетических плиток следует хорошо просушить и наклеить на мастике, предварительно очистив основание.

4.4.14. Керамические плитки, отставшие от бетонного основания, перед употреблением должны быть очищены от раствора и замочены водой. Крепление плиток следует производить на цементном растворе, а также с помощью колоидно-цементного, эпоксидного или другого клея с учетом обеспечения установки заменяемой плитки в одной плоскости с существующими. При ремонте плитки должны быть подобраны по цвету и рисунку.

4.4.15. Заделка разрушенных мест в цементных, мозаичных и асфальтовых полах должна производиться слоями той же толщины и из тех же материалов, что и ранее уложенные полы. Поверхность основания под полы должна быть прочной, насеченной, очищенной от пыли, а также увлажнненной (под асфальтовые полы основание не увлажняется).

Отремонтированные места цементных полов на вторые сутки следует зажелезнить цементом.

4.4.16. Полы из керамических, мозаичных и цементных плиток необходимо мыть теплой водой не реже одного раза в неделю.

4.5. Перегородки.

4.5.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

а) исправное состояние перегородок;

б) устранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

в) восстановление звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных (в санитарных узлах и кухнях) свойств.

4.5.2. Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям.

Если перегородки из мелких элементов имеют значительный наклон или выпучивание, а в горизонтальных швах появились трещины, то их следует переложить или заменить новыми.

4.5.3. Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периметру перегородок в местах их сопряжения по смежным конструкциям необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором.

При повторном появлении трещин в местах сопряжения перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштукатурить углы по металлической сетке.

4.5.4. Толщина по периметру отопительной панели и пространство между гильзой и трубопроводом центрального теплоснабжения необходимо проконопатить асбестовым шнуром, затереть цементно-известковым раствором с добавлением 10-15% асбестовой пыли.

4.5.5. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородки расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава.

4.5.6. Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой. следует снять и сделать заново.

При восстановлении облицовки следует применять плитку, однотипную по форме и цвету.

4.5.7. Участки с поврежденной облицовкой из листов сухой гипсовой штукатурки следует заменять с восстановлением отделки. Небольшие по размерам пробоины допускается заделывать гипсовым составом.

4.5.8. Полости, образовавшиеся в каркасных перегородках, необходимо засыпать эффективными звукоизоляционными материалами или закладывать минераловатными плитами.

4.5.9. Крепление настенного оборудования на асбестоцементные перегородки санитарно-технических кабин, если для этого не предусмотрены специальные приспособления. не допускается.

4.6. Крыши.

4.6.1. Требования по техническому обслуживанию.

4.6.1.1. Организация по техническому обслуживанию должна обеспечить:

а) исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода;

б) защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;

в) воздухообмен и температурно-влажностный режим, препятствующие конденсатообразованию и переохлаждению чердачных перекрытий и покрытий;

г) обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;

д) чистоту чердачных помещений и освещенность;

е) достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными теплоизоляционными материалами;

ж) исправность а местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

з) выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки.

4.6.1.2. Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: деревянных (нарушение соединения между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и других элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и другие); в кровлях из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоев); в кровлях из асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов (повреждения, смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение, разрушение мастичного слоя).

4.6.1.3. В процессе эксплуатации деревянных несущих конструкций необходимо подтягивать болты, хомуты и другие металлические крепления в узловых соединениях и при необходимости заменять поврежденные и загнивающие отдельные элементы. Профилактическую противогрибковую обработку следует, как правило, производить не реже одного раза в десять лет при капитальном ремонте. При аварийном состоянии конструкций должны быть приняты меры по обеспечению безопасности труда.

4.6.1.4. Разрушенные защитные слои железобетонных несущих элементов крыш и выбоины с частичным оголением арматуры необходимо восстанавливать, а трещины -заделывать цементным раствором. Если повреждения привели к потере несущей способности конструктивных элементов, то их следует усилить или заменить.

4.6.1.5. Осмотр, очистку и ремонт стальных кровель следует производить только в валяной или резиновой обуви. Ремонт крыш с асбестоцементными кровлями должен выполняться с передвижных стремянок, при этом необходимо выполнять все меры, предусмотренные правилами техники безопасности.

4.6.1.6. Окраска металлических креплений крыш антикоррозионными защитными красками и составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен; кровли из оцинкованной стали красятся после появления ржавых пятен и не реже одного раза в пять лет; покраска отдельных мест кровли производится ежегодно; промазка швов в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой крупным песком или устройство защитного слоя производится по мере старения или порчи кровли.

4.6.1.7. На кровлях из рулонных или мастичных материалов следует устраивать защитные покрытия в соответствии с установленными требованиями.

Мастичные кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой.

4.6.1.8. Стальные связи и размещенные на крыше и в чердачных помещениях детали через каждые пять лет должны окрашиваться антикоррозионными составами.

4.6.1.9. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены в технически исправное состояние.

4.6.1.10. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листовой стали следует производить с промазкой суриком или герметиком, заделку мелких отверстий и свищей (до 5 мм) - суриковой замазкой или герметиком с армированием стеклосеткой или мешковиной, а также постановкой заплат из листовой стали.

Неисправности, являющиеся причиной протечек кровли, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам.

4.6.1.11. Сменяемые поврежденные элементы или отдельные участки кровли из штучных материалов должны укладываться на сплошную обрешетку по слою рулонного материала (толя, рубероида и т.д.).

4.6.1.12. В кровлях из штучных материалов при значительном задувании снега в чердачное помещение стыки между элементами кровельного покрытия необходимо герметизировать мастикой или уплотнить эластичным материалом.

4.6.1.13. Кровельные покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами следует заводить в штрабы и защищать фартуком из оцинкованной стали (при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован), а в сопряжении с радиотрансляционными стойками и телеантеннами - устанавливать дополнительную стальную гильзу с фланцем.

4.6.1.14. Тесовые гонтовые и драночные кровли следует ремонтировать путем смены загнивших элементов. При этом должны предусматриваться меры, предохраняющие кровлю от загнивания.

4.6.1.15. Производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии проектного решения или технического условия по согласованию с соответствующими органами.

4.6.1.16. Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками. к ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды.

4.6.1.17. На крышах зданий высотой в три этажа и более, не имеющих ограждений, допускается надежно заделывать в строительные конструкции стальные петли для крепления к ним предохранительных поясов рабочих во время ремонтных работ у свеса кровли.

При капитальном ремонте скатных кровель следует предусматривать крепежные устройства для крепления страховочных веревок.

4.6.1.18. После окончания работ по ремонту кровли, дымовых труб, парапетов и других все остатки строительных материалов и мусора необходимо удалить и очистить кровлю.

4.6.1.19. Несущие конструкции крыши, к которым подвешиваются люльки и другое подвесное оборудование, необходимо проверить на прочность и надёжность. Для установки допускается использовать специальные вентиляционные отверстия (продухи).

4.6.1.20. Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утверждённых проектов не допускаются.

4.6.1.21. Производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки внутренних и наружных водостоков не допускается.

4.6.1.22. Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается.

4.6.1.23. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. Удаление наледей и сосулек по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

а) желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

б) снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем толщиной более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

4.6.1.24. Очистку внутреннего водостока и водоприёмных воронок до выпуска со стороны воронок производить проволочными щётками диаметром, равным диаметру трубы стояка. Водосточные воронки необходимо очищать скребками и щётками, после чего промывать водой.

4.6.1.25. Необходимо обеспечить вентиляцию крыш:

а) чердачных - за счёт коньковых и карнизных продухов и слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/500 площади чердачного перекрытия;

б) слуховые окна оборудуются жалюзийными решётками, продухи металлической сеткой; заделывать вентиляционное устройство нельзя;

в) бесчердачных (вентилируемых) - за счёт продухов;

г) крыш с тёплым чердаком - за счёт одной вентиляционной шахты на секцию.

4.6.1.26. При обслуживании крыш следует обеспечивать:

а) исправность системы водостока;

б) исправность в местах сопряжений водоприёмных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекание стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков;

в) водосточные трубы следует прокладывать вертикально;

г) стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять;

д) водоприёмные воронки должны быть оборудованы защитными решётками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующим отверстием; водоприёмные воронки должны регулярно очищаться от мусора и снега, а также промываться;

е) достаточность и исправность тепловой изоляции трубопроводов и стояков систем горячего водоснабжения и центрального теплоснабжения следует выполнять эффективным теплоизоляционным материалом.

4.6.1.27. Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств. Для плоских кровель высота вентиляционных шахт должна быть на 0,7 м выше крыши, парапета или других выступающих элементов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна быть выше края вентиляционных шахты на 0,15 м.

4.6.1.28. Недопустима закупорка торцов балок антисептиками гидроизоляцией.

Недопустимо увлажнение конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования.

Обязательно наличие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой.

Для конструкций из сборного или монолитного железобетона должна быть обеспечена прочность защитного слоя, отсутствие коррозии арматуры, прогибов, трещин, выбоин в кровельных несущих конструкциях.

4.6.2. Совмещённые (бесчердачные) крыши.

4.6.2.1. Не допускается увлажнение утеплителя. Устранение сырости в бесчердачной крыше следует производить путём укладки вдоль наружной стены дополнительной теплоизоляции на повреждённом участке или путём его утепления с внутренней стороны. При конденсационном увлажнении невентилируемой бесчердачной крыши необходимо реконструировать крышу с устройством в ней осушающих продухов, слоя пароизоляциии и укладкой в отдельных зонах дополнительной теплоизоляции.

Замена потерявшего свои свойства утеплителя в результате протечек производится при капитальном ремонте кровель в совмещённых вентилируемых кровлях по специально разработанному проекту.

4.6.2.2. В эксплуатируемых плоских железобетонных крышах с внутренним водостоком, устраиваемым на дренажном слое или на отдельных опорах, необходимо не менее одного раза в три года проверять состояние гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующую способность дренирующего слоя, а также опирание железобетонных коробов и ваз (с зелёными насаждениями на крыше) и исправлять их.

4.6.2.3. Необходимо обеспечить исправность всех выступающих над поверхностью кровель элементов дымовых и вентиляционных труб, дефлекторов, выходов на крышу, парапетов, антенн, архитектурных деталей и т.д.

4.6.2.4. Внутренние водостоки должны быть постоянно очищены от грязи, листьев, снега, наледей и т.д.

Должны быть обеспечены плотное примыкание водосточных воронок внутреннего водостока и крыш, правильная заделка стыков конструкций, внутреннего водостока и кровли.

Соединение канализационных стояков должно быть раструбами вверх.

Должно быть обеспечено отведение воды из водостока от здания путём устройства лотка или лучше отводного трубопровода с гидравлическим затвором для спуска в зимний период года талой воды в канализацию.

4.6.3. Крыши чердачные

4.6.3.1. Холодный чердак.

Разница температуры наружного воздуха помещения должна составлять 2- 4

Для этого требуется:

а) достаточный слой утеплителя чердачного перекрытия;

б) наличие по периметру чердачного помещения дополнительного слоя теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала под углом 45о, шириной 0,75 -1 м;

в) вентиляция чердачного пространства за счёт устройства коньковых и карнизных продухов;

г) утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на расчётную наружную температуру;

д) утепление и герметичность вентиляционных коробов и шахт;

е) вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов за пределы чердака;

ж) двери лестничных площадок на чердак должны быть утеплены , с двух сторон обшиты кровельной сталью , иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрыты на замок, ключи от которого должны храниться в квартире верхнего этажа и в организации по содержанию жилищного фонда, о чём должна быть соответствующая надпись на двери.

4.6.3.2. Теплый чердак. Температура воздуха в чердачном помещении не ниже + 12

а) высота вентиляционных вытяжных шахт в пределах чердака должна быть 0,6 - 0,7 м;

б) отсутствие подсоса воздуха или нарушения герметичности чердачного помещения;

в) отсутствие коррозии поддона под вытяжной шахтой;

г) отсутствие протечек инженерных коммуникаций, которые должны иметь антикоррозионное покрытие;

д) в чердачном помещении пылеуборка и дезинфекция не реже 1 раза в год;

е) не допускается доступ на чердак посторонних лиц;

ж) двери на лестничную клетку должны иметь предел огнестойкости 0,6 часа (обшиты железом), быть закрыты, герметизированы; все отверстия от трубопроводов, монтажные и т.д. - заделаны.

4.6.3.3. Рулонные кровли.

Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность кровли должна быть ровной без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь защитный слой с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком или окраска светлого тона. Рулонный ковер в местах примыкания к выступающим элементам должен иметь механическое закрепление с устройством фартука с промазкой его примыкания герметиком, армированной стеклотканью и т.п.

Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен обеспечиваться полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам, должны быть выдержаны заданные уклоны кровли.

4.6.3.4. Мастичные кровли.

Те же требования, что и к рулонным, кроме того, толщина слоя должна быть не более 25 мм; просветы при наложении трехметровой деревянной рейки не должны быть более 3 мм.

Текущий ремонт мастичных кровель не допускается производить рулонными материалами. Замена мастичных кровель на рулонные производится по проектному решению специализированной организации или технического условия.

4.6.3.5. Стальные кровли.

Необходимо обеспечить:

а) плотность гребней и лежачих фальцев;

б) отсутствие свищей, пробоин на рядовом покрытии, разжелобках, желобках и свесах;

в) правильность установки настенных водосточных желобов и водосточных труб.

4.6.3.6. Асбестоцементные кровли.

Требуется обеспечить:

а) плотное покрытие конька кровли;

б) исправное состояние покрытия около труб и разжелобков.

Запрещается в мягких кровлях уплотнять швы сопряжений цементно-песчаным раствором с последующим нанесением по нему мастики, разбавлять тиоколовые мастики растворителями, цементом, песком и т.д., выполнять гидроизоляцию чистым битумом, гудроном.

Устранение этих нарушений должно осуществляться в возможно короткие сроки.

4.6.4. Водоотводящие устройства.

4.6.4.1. Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) и внутреннего (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы.

4.6.4.2. Замену отдельных элементов водоотводящих устройств по мере износа следует производить из оцинкованной листовой стали.

4.6.4.3. Заменяемые водосточные трубы, как правило, следует прокладывать вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии устройства в них манжет из оцинкованной стали.

В зданиях, находящихся на учете органов по охране памятников архитектуры, это мероприятие должно быть согласовано с соответствующими органами.

4.6.4.4. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующими отверстиями. Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи. В районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши.

Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять по расчету.

4.6.4.5. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега.

Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющим допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами.

Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно.

На кровлях с уклонов скатов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды (черепичных, гонтовых, драночных) очищать снег следует только в разжелобках, над карнизами и в других местах скопления снега.

На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыш, необходимо обеспечить безопасность пешеходов.

4.6.4.6. Обледенение свесов и водоотводящих устройств чердачных крыш, образовавшиеся в процессе эксплуатации дома, должно быть устранено путем ремонта вентиляционных коробов, доводки до нормальной величины теплоизоляции чердачных перекрытий, трубопроводов, центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения, обеспечение герметизации притворов входных дверей или люков на чердак.

Специальные вентиляционные отверстия следует устраивать:

а) в карнизных частях - щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса кровли или точечные продухи в виде отдельных отверстий, пробиваемых в карнизной части стены по осям окон или простенков, или тех и других, вместе взятых;

б) в коньке крыши в виде щелей под обрешеткой у конька и кровли.

Площадь вентиляционных отверстий следует принимать по расчету, выполненному проектной организацией.

При невозможности устройства специальной вентиляции в чердачном помещении здания следует, как правило, при капитальном ремонте крыши сделать внутренний водосток с расположением желоба в нижней части ската и в пределах чердачного помещения (преимущественно на скате со стороны здания, расположенного на красной линии).

В зданиях высотой до пяти этажей включительно, расположенных с отступом от красной линии не менее чем на 1,5 м и от проекции свеса кровли, допускается устройство наружного неорганизованного водоотвода. При этом обязательно предусматривать козырьки над входом в лестничную клетку и над балконами верхних этажей, вынос карниза не менее 60 см, а ширина отмостки не менее 1,2 м.

4.6.4.7. Обнаруженные при очередных осмотрах крыш неисправности вентиляционных отверстий устраняются в сроки, указанные в приложении № 2 к настоящим Правилам. Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка вентиляционных отверстий не допускается.

4.6.4.8. Темные кровли рекомендуется окрашивать лакокрасочными составами светлых тонов, обладающими повышенными водоотталкивающими свойствами.

4.6.4.9. Стальные скатные кровли (особенно свесы) и желоба следует покрывать специальными составами, предотвращающими образование наледей.

4.7. Окна, двери, световые фонари.

4.7.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

а) исправное состояние окон, дверей и световых фонарей;

б) нормативные воздухоизоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон, дверей и световых фонарей;

в) периодическую очистку светопрозрачных заполнений.

4.7.2. Неисправности заполнений оконных и дверных проемов:

а) неплотности по периметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах;

б) отслоение штапиков, отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен;

в) недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов;

г) отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен;

д) засорение желобов в коробке для стока конденсата, промерзание филенок балконных дверей;

е) проникновение атмосферной влаги через заполнение проемов;

ж) щели в соединениях отдельных элементов между собой;

з) обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития.

4.7.3. Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, просмоленной или смоченной в цементном молоке паклей) с обжатием не менее 30-50 % с последующей заделкой цементным раствором.

4.7.4. Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует возобновлять не реже чем через шесть лет (преимущественно совмещать с ремонтов фасада). Окраску световых фонарей с наружной и внутренней стороны следует производить через каждые пять лет.

Весной (после отключения систем теплоснабжения) и осенью (до начала отопительного сезона) внутренние и наружные поверхности остекления окон, балконных дверей и входных дверей в подъезды следует очищать от загрязнений, как правило, химическими средствами, а фанерованные дубовым шпоном двери следует периодически циклевать и покрывать лаком.

Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлов (петли, ручки, нашивные листы, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения очищаться до блеска, а повреждения - устраняться.

4.7.5. Поврежденную и отслоившуюся по периметру дверных проемов штукатурку следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым зазором между дверью и стеной.

4.7.6. Стекла входных дверей в подъезд должны быть, как правило, армированные, закрепленные на эластичных резиновых прокладках или защищены решетками.

4.7.7. Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы.

4.7.8. Спаренные балконные двери с низкими теплотехническими качествами следует утеплять укладкой между филенками слоя эффективного теплоизоляционного материала: поролон (пенополиуретан), антисептированный оргалит, минеральный войлок и т.п.

4.7.9. Уплотняющие прокладки (из полушерстяного шнура, губчатой резины или поролона (пенополиуретана) в притворах оконных переплетов и балконных дверей следует заменять каждые шесть лет. Прокладки должны устанавливаться после окраски переплетов (полотен). Окраска прокладок не допускается.

4.7.10. Изменять рисунок переплета; окрашивать заполнения оконных и дверных проемов снаружи; замазывать и заклеивать бумагой притворы спаренных переплетов и балконных дверей на зимний период при отсутствии в них форточек или открывающихся фрамуг; применять серную кислоту, хлорную известь и другие гигроскопические материалы для осушки межрамных пространств окон с раздельными переплетами не допускается.

4.8. Лестницы.

4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к подкосоурным балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.

4.8.2. Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.

Металлические косоуры должны быть оштукатурены или окрашены краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час.

4.8.3. При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допускаемые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны усиливать несущие элементы лестниц (по проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц.

4.8.4. Заделку трещин, углублений, выбоин и окопов в конструкциях лестниц следует производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть заменены новыми.

Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на месте.

В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать вставками из камня.

4.8.5. Замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток на лестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения дефектов.

4.8.6. Деревянные поручни, имеющие трещины и искривления, следует заменять новыми. Мелкие повреждения (заусеницы, неровная поверхность) следует устранять путем зачистки поверхности или замены отдельных негодных частей вставками с последующей отделкой поручня.

Поврежденные участки поливинилхлоридного поручня следует заменять новыми такой же формы и такого же цвета. Стыки вставок поручня должны быть сварены и зачищены.

4.8.7. Пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лестничных площадок, ступени и поврежденные части ограждений необходимо заменять, а расшатавшиеся ограждения укреплять.

4.8.8. При проведении капитального ремонта лестниц предусматривать устройство пандусов.

4.8.9. Окраску конструкций лестниц следует производить через каждые пять лет.

4.8.10. Входные крыльца должны отвечать требованиям:

а) осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м;

б) стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, не должны иметь жесткой связи со стенами здания;

в) проветриваемое подполье или пространство под крыльцами должно быть открыто для осмотра;

г) козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах, не допуская сползания снега;

д) не допускается попадание воды в подвал или техническое подполье из-за неисправности отмостки лил водоотводящих устройств под крыльцами.

4.8.11. Тамбурный отсек должен иметь утепленные стены, потолки, дверные полотна; исключается его сквозное продувание, но обязательно обеспечивается возможность внесения мебели, носилок и т.д.

4.8.12. Входные двери должны иметь плотные притворы, уплотняющие прокладки, самозакрывающие устройства (доводчики, пружины), ограничители хода дверей (остановы).

4.8.13. Элементы лестницы:

а) минимально допустимое значение опирания на бетонные и металлические поверхности - 50 мм, на кирпичную кладку - 120 мм;

б) допустимое нарушение горизонтальности лестничных площадок не более 10 мм, а ступеней лестниц - не более 4 мм;

в) отклонение перил от вертикали не более 6 мм.

4.8.14. Лестничные клетки:

а) должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянка), освещение лестничной клетки;

б) помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +16 °С;

в) должна быть обеспечена регулярная уборка: обметание окон, подоконников, отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; стены - не менее 2 раз в месяц; мытье - не реже 1 раза в месяц;

г) рекомендуется перед наружными входными дверями устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега;

д) входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны быть закрыты на замок.

4.8.15. Запрещается использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными маршами кладовые и другие подсобные помещения.

Задвижки, электрощитовые и другие отключающие устройства, расположенные на лестнице, должны находиться в закрытых шкафах, ключи от которых хранятся у диспетчера организации по обслуживанию жилищного фонда.

4.9. Печи.

4.9.1. Требования при эксплуатации печей.

4.9.1.1. При эксплуатации отопительных печей (аппаратов), работающих на твердом и газообразном топливе, следует руководствоваться соответствующими нормативными актами.

4.9.1.2. Неисправности печей, причины их появления и методы устранения приведены в приложении № 14 к настоящим Правилам (рекомендуемом).

4.9.1.3. Неисправности печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в печах и трубах, щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей, плохая тяга, перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов, повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, а также обледенение оголовков дымовых газовых труб следует устранять по мере выявления недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.

4.9.1.4. Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные - до начала отопительного сезона.

4.9.1.5. Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по более совершенным конструктивным схемам.

4.9.1.6. Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед началом и в течение отопительного сезона через каждые три месяца.

4.9.1.7. Переустройство печей и кухонных очагов с дровяного на минеральное или газообразное топливо допускается производить при соблюдении установленных требований по переустройству печей и кухонных очагов.

4.9.1.8. Пользование печами на газовом топливе, оборудованными эжекционными горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами типа ГДБ - 1,5 и ПС - 17, допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений при условии предварительного инструктирования их работниками организаций по обслуживанию газового хозяйства.

4.9.1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования газовых печей производятся специализированной организацией газового хозяйства.

4.9.1.10. Перед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей специализированной организации газового хозяйства, организации по обслуживанию жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб проверяет газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и трубы.

4.9.1.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление защитных устройств от проникновения в каналы атмосферных осадков, а также эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам.

4.9.1.12. Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования.

4.9.1.13. Запрещено устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования.

4.9.1.14. Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается.

4.9.1.15. Сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей не допускается.

4.9.1.16. Пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином, денатуратом и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива, не допускается.

4.9.1.17. Хранить незатушенные угли и золу в сгораемой или металлической посуде, установленной на сгораемой подставке, не допускается.

4.9.1.18. Задвижки в печах следует закрывать при полном сгорании топлива.

4.9.1.19. Вентиляционные каналы использовать в качестве дымоходов не допускается.

4.9.1.20. Антенны радиоприемников и телевизоров крепить к дымовым трубам не допускается.

4.9.1.21. Устройство и использование временных печей допускается при наличии разрешения организации по содержанию жилищного фонда.

4.9.1.22. Непрерывная топка печей дровами более 3 часов (за исключением печей длительного горения) не допускается.

4.10. Специальные мероприятия.

4.10.1. Контроль состояния металлических закладных деталей, защита конструкций и трубопроводов от коррозии.

4.10.1.1. К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует приступать через 20-25 лет после сдачи дома в эксплуатацию. При незначительных коррозионных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение за состоянием стальных элементов должно осуществляться через каждые 10-15 лет (частично в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь), значительных коррозионных поражениях стальных деталей - не позднее чем через 5 лет.

В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие повреждения коррозией уменьшилось более чем на 30 %, необходимо вскрыть аналогичные узлы в здании в количестве не менее трех.

4.10.1.2. Вскрывать в первую очередь следует несущие закладные детали, находящиеся в наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации, а также в местах, где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения защитного слоя, коричневые ржавые пятна.

4.10.1.3. Работы по вскрытию и заделке конструкций организовываются организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением строительно-монтажной и проектной организации.

4.10.1.4. Температурно-влажностный режим, парогидроизоляционная защита конструкций и помещений, в которых установлены трубопроводы, осушение прилегающего к зданию участка местности, прокладка трубопроводов в каналах, защищенных от увлажнения, снижение влияния блуждающих токов и выполнение мероприятий по защите от них подземных трубопроводов, включающих устройство и периодическое восстановление защитных покрытий конструкций и трубопроводов, подавление и отвод коррозионных токов (катодная и протекторная защита, дренаж блуждающих токов), антикоррозионная защита конструкций и трубопроводов должны удовлетворять установленным требованиям.

4.10.2. Защита конструкций от увлажнения и контроль герметизации межпанельных стыков в полносборных зданиях.

4.10.2.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых домов должны регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая чердаки и подполья; содержание в исправном состоянии санитарно-технических систем, кровли и внутренних водостоков, гидро- и пароизоляционных слоев стен, перекрытий, покрытий и пола, герметизации стыков и швов полносборных зданий, утепление дефектных ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых образуется конденсат, обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и др.).

4.10.2.2. Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (технические подполья), устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других методов.

4.10.2.3. Дренажи необходимо очищать: не реже двух раз в год в первые два-три года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период эксплуатации.

4.10.2.4. Здания, расположенные в зоне разлива рек. Должны быть оборудованы защитными стенами у оконных приямков, входов в подвал, поднятыми выше максимального уровня паводковых вод.

4.10.2.5. Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории должны быть заделаны, а выпуклости на путях стока воды - срезаны. Просадки, образовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, канализации, теплотрасс и т.д.) или в насыпных грунтах, необходимо немедленно засыпать песчаным грунтом с послойным трамбованием, а покрытие восстановить. Уклоны участков зеленых насаждений (газонов, придомовых садов и других) должны быть в пределах 0,04-0,11, открытых поверхностей придомовой территории - не менее 0,05, кюветов - не менее 0,04.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать постоянный доступ к смотровым колодцам водопровода, теплосети, телефонной сети и другим инженерным сетям, находящимся на ее территории.

4.10.2.6. Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, лотки, расположенные в пределах придомовых участков, необходимо очищать от земли, мусора, травы ежегодно.

4.10.2.7. Работы по комплексной защите крупнопанельных зданий от увлажнения атмосферными осадками следует выполнять с интервалом шесть-восемь лет. В комплекс работ по защите конструкций от увлажнения целесообразно включать герметизацию стыков, гидрофобизацию наружных поверхностей панелей, герметизацию окон и их сопряжений со стенами, организацию водоотводов с балконов, лоджий и оконных заполнений, гидроизоляцию примыкающих к наружным стенам участков кровель.

4.10.2.8. Неисправности герметизации стыков (раковины, наплавы, щели, поврежденные участки, занижение толщины герметика, плохая адгезия его к поверхности бетона, ползучесть, а также воздухопроницаемость стыков) должны устраняться по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.

4.10.2.9. Контроль (выборочный) за состоянием герметизации стыков наружных стен полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен производиться: первый - через три года после герметизации, последующие - через пять лет.

4.10.2.10. Параметры качества заделки, количественные показатели воздухопроницаемости стыков должны отвечать требованиям проекта и соответствующих нормативных актов.

4.10.2.11. Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации, предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается.

4.10.3. Защита деревянных конструкций от разрушения домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми.

4.10.3.1. Объем работ по защите деревянных конструкций от разрушения домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми определяется организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением для выполнения этой работы специализированных организаций.

4.10.3.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны в процессе эксплуатации зданий выполнять предупредительные (профилактические) меры по своевременному устранению источников увлажнения древесины, создавать конструкциям осушающий режим, восстанавливать гидроизоляцию, производить антисептирование и другие. Во время ремонта следует использовать сухие органические материалы, защищать конструкции парогидроизоляционными слоями, устраивать вентилируемые воздушные прослойки, создающие осушаемый режим, производить антисептирование конструкций и их элементов.

Пораженные дереворазрушителями элементы стен должны быть заменены новыми с выполнением работ по антисептированию и гидроизоляции.

4.10.3.3. Работы по ликвидации выявленных очагов поражений и по выполнению защитных мероприятий следует производить в соответствии с установленными требованиями.

Если обнаружено снижение прочности несущих элементов конструкций из органических материалов, следует установить причины, при необходимости заменить поврежденные участки конструкций, усилить их в зависимости от состояния материалов, антисептировать и покрыть огнезащитными красками.

4.10.4. Снижение шумов и звукоизоляция помещений.

4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих прокладок в полах, перекрытиях и их примыканиях к стенам и перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная изоляция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п., должны своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.

4.10.4.2. Снижение уровня шума и вибрации, проникающих в помещения через ограждающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия), повышение звукоизоляции конструкций необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

4.10.4.3. Повышение звукоизоляции от воздушного и ударного шумов ограждающих конструкций жилого дома (межквартирных стен и перегородок, лестничных клеток, междуэтажных перекрытий, перекрытий под подвальным или цокольным этажом и помещениями, размещенными на чердаке), а также по устранению (снижению) шумов от работы инженерного оборудования и встроенных производств должно производиться в процессе капитального ремонта дома по соответствующему проекту.

4.10.4.4. Входные наружные двери в подъездах дома, как правило, должны иметь дверные закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное закрывание дверей. Двери и лифтовые кабины должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их бесшумную работу.

4.10.4.5. Жилая застройка должна быть отделена от железнодорожной линии и станции защитной зоной шириной не менее 200 м; для железнодорожных линий I и II категорий не менее 150 м; для железнодорожных линий III и IV категорий не менее 100 м от станционных путей, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железнодорожных линий в выемке или устройства вдоль линии шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на основании акустического расчета, но не более чем на 50 м.

4.10.4.6. Использование зеленых насаждений для снижения шума в жилой застройке при густолистных посадках со смыкающейся кроной высотой не менее 5 м и шириной не менее 10 м снижает уровень звука от 4 до 12 дБ.

4.10.4.7. При расположении жилых зданий вдоль железнодорожной магистрали следует устраивать шумозащитные экраны, насыпи, выямки, валы, стенки-барьеры или здания-экраны различного функционального назначения, размещаемые на прилегающей территории (гаражи, здания нежилого назначения и т.п.) в сочетании с зелеными насаждениями.

4.10.4.8. Выбор тех или иных средств защиты от шума, определение необходимости и целесообразности их применения следует производить на основе акустического расчета, уровней звука на территории жилой застройки.

4.10.4.9. Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстоянием между источником шума и экрана.

4.10.4.10. Ориентировочные величины снижения шумов различными экранами-стенками на высоте 1,5 м от уровня территории при расстоянии между краем проезжей части и здания, равном 9 м, приведены в таблице 4.2 Таблица 4.2. ------------------------------------------------------------ | Расстояние между | Высота экрана, м | Снижение уровня | | экраном и расчетной | | звука экраном | | точкой | | | |---------------------|------------------|-----------------| | 10 | 2 | 7 | | | 4 | 12 | | | 6 | 16 | |---------------------|------------------|-----------------| | 20 | 2 | 7 | | | 4 | 12 | | | 6 | 15 | |---------------------|------------------|-----------------| | 50 | 2 | 7 | | | 4 | 11 | | | 6 | 14 | |---------------------|------------------|-----------------| | 100 | 2 | 7 | | | 4 | 11 | | | 6 | 13 | ------------------------------------------------------------

4.10.5. Теплоизоляция ограждающих конструкций.

4.10.5.1. Теплоизоляция ограждающих конструкций жилых зданий следует устраивать в соответствии с действующими нормативными документами.

4.10.5.2. Теплозащиту дефектных участков стен и крыш необходимо осуществлять путем:

а) устранения неисправностей в ограждающих конструкциях, способствующих увлажнению атмосферной (особенно через стыки панелей), бытовой и грунтовой влагой и повышению инфильтрации;

б) просушки отсыревших участков стен и крыш;

в) утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным сопротивлением теплопередачи (по расчету) дополнительным утепляющим слоем, устройством вертикальных скосов в местах сопряжения наружных стен между собой и с чердачными перекрытиями (покрытиями), установки стояков теплоснабжения в наружных углах и другие;

г) просушки или замены (в случае целесообразности) отсыревшего утеплителя на более эффективный;

д) восстановления герметизации стыковых соединений панелей, сопряжений стен с оконными блоками, балконными плитами и отделкой стен;

е) ремонта кровельного покрытия.

При капитальном ремонте или реконструкции зданий допускается устраивать специальную систему вентиляции чердачных помещений и подкровельного пространства бесчердачных крыш.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Теплоснабжение.

5.1.1. Системы теплоснабжения (котельные, тепловые сети, тепловые пункты, системы теплоснабжения и горячего водоснабжения) жилых зданий должны постоянно находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с нормативными документами по теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в установленном порядке.

5.1.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны:

а) проводить с эксплуатационным персоналом и населением соответствующую разъяснительную работу;

б) своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных систем и оборудования;

в) совершенствовать учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды путем оснащения тепловых узлов зданий современными контрольно-измерительными приборами и приборами учета (счетчики тепловой энергии, холодной и горячей воды), обеспечивать их сохранность и работоспособность, установки поквартирных счетчиков газа, холодной и горячей воды за счет средств нанимателей и собственников;

г) внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию систем;

д) широко использовать прогрессивные технические решения и передовой опыт эксплуатации.

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должна производиться, как правило, специализированными монтажными и наладочными организациями.

5.1.3. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержание в исправности:

а) генераторов тепла (котельных) с разработкой режимных карт работы котлов, обеспечением их высококачественным топливом, необходимым для данных типов котлов, подачей требуемого количества и качества теплоносителя для теплоснабжения, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий в соответствии с требуемым графиком регулирования температуры и расхода воды в тепловых сетях;

б) внешних теплопроводов (внутриквартальных тепловых сетей) с расчетным расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлением воды в трубопроводах) при минимальных потерях;

в) центральных и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования расхода тепла;

г) системы теплоснабжения с подачей теплоносителя требуемых параметров во все нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в системе теплоснабжения (приложение № 15 к настоящим Правилам (рекомендуемое));

д) системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборные точки;

е) системы вентиляции, обеспечивающей в помещениях нормируемый воздухообмен при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося через окна и двери, и приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и воздушным теплоснабжением;

ж) тепловой изоляции трубопроводов горячей воды и систем теплоснабжения, расположенных в подземных каналах, подвалах, чердаках, а также в санитарно-технических кабинах.

5.1.4. Выявленные аварии во внутриквартальных тепловых сетях (до колодца или до тепловой камеры) должны немедленно устраняться (с принятием мер безопасности) организацией, в ведении которой находятся тепловые сети.

5.1.5. Организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах местного управления графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления с извещением жителей за два дня об остановке.

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует производить одновременно в летнее время. Периоды ремонта тепловых сетей, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует совмещать. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного управления.

5.1.6. Испытания на прочность и плотность оборудования систем теплоснабжения, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся пробным давлением, но не ниже:

а) элеваторные узлы, водоподогреватели систем теплоснабжения, горячего водоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см

б) системы теплоснабжения с чугунными отопительными приборами - 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа (6 кгс/см штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см

в) системы панельного теплоснабжения - 0,75 МПа (7,5 кгс/см конвекторного теплоснабжения - 1 МПа (10 кгс/см

г) системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа (5 кгс/см

д) для калориферов систем теплоснабжения и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см

Испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля, проверка плотности допускается в исключительных случаях. Температура внутри помещений при этом должна быть не ниже +5

Испытание на прочность и плотность производится в следующем порядке:

а) система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 устройства в верхних точках;

б) давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 мин.;

в) если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.)

Испытания на прочность и плотность производятся раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

а) не обнаружены потения сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и другого оборудования;

б) при испытаниях на прочность и плотность водяных систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см

в) при испытаниях на прочность и плотность систем панельного теплоснабжения падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см

г) при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см

д) при испытании на прочность и плотность систем горячего водоснабжения из пластмассовых труб падение давления в течение 30 мин. не превысило 0,06 МПа (0,6 кгс/см течении 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см

Для систем панельного теплоснабжения, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов.

Результаты испытаний оформляются актами.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают приведенным условиям, необходимо выявить и установить утечки, после чего провести повторное испытание системы.

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см госповерителем.

5.2. Центральное теплоснабжение.

5.2.1. Эксплуатация системы центрального теплоснабжения жилых домов должна обеспечивать:

а) поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

б) поддержание температуры воды (для всех источников теплоснабжения), поступающей и возвращаемой из системы теплоснабжения в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе теплоснабжения (приложение № 15 к настоящим Правилам (рекомендуемое));

в) равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

г) поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

д) герметичность;

е) немедленное устранение всех видимых утечек воды;

ж) ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;

з) наладка системы теплоснабжения, ликвидация излишне установленных отопительных приборов и установка дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму;

и) коэффициент смещения на элеваторном узле водяной системы не менее расчетного.

5.2.2. Предельное рабочее давление для систем теплоснабжения с чугунными отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/см

5.2.3. Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. При наличии средств автоматического регулирования расхода тепла с целью энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы от нуля до пяти часов допускается снижать на 2 - 3°С;

5.2.4. Слесари-сантехники должны следить за исправным состоянием системы теплоснабжения, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие перерасход тепловой энергии.

5.2.5. Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда не допускается. Самовольное переоборудование элементов систем теплоснабжения, ухудшающее работу системы, арендаторами, нанимателями и собственниками помещений устраняется за их счет.

5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:

а) журнал регистрации работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий;

б) график дежурств обслуживающего персонала;

в) остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорнорегулировочной арматуры, воздухосборников систем теплоснабжения и горячего водоснабжения);

г) инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда. В инструкции должна быть указана периодичность осмотра и ревизии всего оборудования и трубопроводов;

д) график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в системе теплоснабжения в зависимости температуры наружного воздуха с указанием рабочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давления в системе;

е) номера телефонов организации по обслуживанию жилищного фонда, теплоснабжающей организации, аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны;

ж) инструмент, переносные светильники с автономным питанием, материал для проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и аптечка;

з) стенд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий;

и) журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в котором указывается фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата ключей.

5.2.7. Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам теплоснабжения, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным проектной, наладочной или эксплуатационной организации.

5.2.8. План (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения.

План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом местного управления.

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорнорегулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

5.2.9. Обнаруженные неисправности систем теплоснабжения должны заноситься в журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей отмечается в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт. Выявленные дефекты в системе теплоснабжения должны учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону.

5.2.10. Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб.

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведение гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3-5 - кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы теплоснабжения должны быть сняты. После промывки система должна наполняться деаэрированной водой и находиться под избыточным давлением не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см опорожненными не допускается.

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом.

5.2.11. Пробный пуск системы теплоснабжения следует производить после ее опрессовки и промывки доведением температуры теплоносителя до 80 - 85°С, при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов.

Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже одного раза в пять лет.

Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей организацией, согласованы с органом местного управления и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

5.2.12. Персонал организации по обслуживанию жилищного фонда должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой систем теплоснабжения.

5.2.13. Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимого при отключении и включении систем центрального теплоснабжения не допускается. Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения, в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства.

Заполнение систем теплоснабжения следует производить через обратную линию с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы теплоснабжения не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см отопительных приборов.

5.2.14. Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха и характера повреждения, но не более четырех часов.

5.2.15. Выпуск воздуха из систем центрального теплоснабжения через воздухосборник, автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией по пуску, регулировке и опорожнению системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, утвержденной главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда.

5.2.16. В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках и в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами.

Трубопроводы в тепловых пунктах, чердачных и подвальных помещениях должны быть окрашены и иметь маркировочные щитки с указанием направления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно схеме (проекту).

Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, а резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом.

5.2.17. Надежная эксплуатация систем водяного теплоснабжения должна обеспечиваться проведением следующих работ:

а) детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в месяц;

б) детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю;

в) систематическое удаление воздуха из системы теплоснабжения;

г) промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;

д) повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя.

5.2.18. Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорнорегулировочные краны, имеющие дефект в конструкции должны заменяться на более совершенные).

5.2.19. Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.

5.2.20. Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры.

5.2.21. Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а их уклоны установлены по уровню.

Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за два раза.

5.2.23. Трубопроводы и арматура систем теплоснабжения, находящиеся в не отапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год.

5.2.24. На вводе в здание теплопроводов центрального теплоснабжения должна быть установлена запорная арматура, до и после нее - приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя).

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным требованиям.

5.2.25. Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания контрольно тепловом пункте, в журнал регистрации.

Рекомендуется применение дистанционного управления и контроля из диспетчерского пункта.

5.2.26. Регистрация температуры и давления теплоносителя должна производиться по показаниям термометров и манометров, а расхода тепла - по показаниям счетчиков тепловой энергии.

5.2.27. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему теплоснабжения следует производить регуляторами, установленными согласно проекту или по рекомендациям наладочной организации.

При реконструкции системы теплоснабжения рекомендуется предусматривать установку расширительных баков мембранного типа и ЦТП, автоматическое пофасадное регулирование или установку индивидуальных автоматических регуляторов у отопительных приборов и автоматического регулятора расхода тепла на тепловом вводе здания.

Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуемые параметры регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить согласно инструкциям заводов-изготовителей или требованиям проекта.

Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования, следует производить по графику, утвержденному главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда, но не реже одного раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля).

Проверку поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносителя следует производить при каждом осмотре.

5.2.28. Пуск центробежных насосов в ручном режиме должен производиться при прикрытой задвижке на нагнетании.

Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в сутки) следует проверять состояние насосного и другого связанного с ним оборудования и средств автоматизации.

При пуске насосов:

а) рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное направление вращения - по направлению разворота корпуса;

б) не должно быть биения вала;

в) болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть надежно затянуты;

г) сальники насосов должны быть плотно набиты, затянуты и не иметь сверхнормативных течей;

д) соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным кожухом.

Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже одного раза в десять дней, а при консистентной смазке - не реже одного раза в три-четыре месяца.

Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80°С, в другом случае необходимо заменить смазку.

5.2.29. Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых виброизоляторов и прокладок следует производить один раз в три года. Уровень шума в жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных норм.

5.2.30. При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе теплоснабжения и температура воды снизилась до +5°С, необходимо производить опорожнение системы теплоснабжения.

При отключении системы теплоснабжения от тепловой сети вначале следует закрывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что давление в подающей сети сравнялось с давлением в обратном трубопроводе, только после этого закрыть задвижку в обратной сети.

5.3. Горячее водоснабжение.

5.3.1. Расход воды на горячее водоснабжение жилых зданий должен обеспечиваться исходя из установленных норм.

Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТов.

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50°С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75°С.

5.3.2. Инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны:

а) изучить систему в натуре и по чертежам;

б) обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки.

Инженерно-технические работники обязаны проинструктировать жителей обслуживаемых домов о необходимости своевременного сообщения об утечках и шумах в водопроводной арматуре, об экономном расходовании горячей воды и осуществлять контроль за выполнением этих требований.

5.3.3. Системы горячего водоснабжения здания, а также трубопроводы внутриквартальной сети по окончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа (10 кгс/см

5.3.4. Работа по ремонту систем горячего водоснабжения должна выполняться в соответствии с проектом и требованиями инструкций и правил. Трубы в системах следует применять, как правило, оцинкованные. Магистрали и подводки системы должны быть проложены с уклоном не менее 0,002 с повышением в сторону точек водоразбора без образования прогибов. Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры.

После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта.

На вводе системы ГВС в здание должны быть установлены запорная арматура и приборы учета тепловой энергии и теплоносителя (термометры и манометры).

5.3.5. Давление в системе следует поддерживать 0,05 - 0,07 МПа (0,5 - 0,7 кгс/см

Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно наполненными водой.

5.3.6. Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц открывать и закрывать.

Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медленно.

Применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

5.3.7. Осмотр систем горячего водоснабжения следует производить согласно графику, утвержденному главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда, результаты осмотра заносить в журнал

5.3.8. Действие автоматических регуляторов температуры и давления систем горячего водоснабжения следует проверять не реже одного раза в месяц. В случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры.

Наладку регуляторов следует проводить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

5.3.9. Эксплуатацию циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями пункта 5.2.29 настоящих Правил.

5.3.10. Перебои в горячем водоснабжении верхних этажей многоэтажного жилого дома необходимо устранять с участием специалистов проектной, наладочной или другой специализированной организации.

5.3.11. Для снижения теплопотерь следует изолировать стояки систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным материалом.

5.3.12. Установку датчиков температуры и давления для контроля работы систем горячего водоснабжения следует, как правило, выполнять с выводом сигналов на диспетчерский пункт.

5.3.13. На вводе системы горячего водоснабжения должны быть установлены приборы учета (счетчики горячей воды) с выводом показаний по возможности на диспетчерский пункт.

На трубопроводах, обслуживающих отдельные группы приборов, и на подводках к газовым водонагревателям установка диафрагм и регуляторов не допускается.

5.3.14. Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. В случае завышения объемов воды, проходящей через водомер, необходимо заменить его на водомер требуемых пределов измерения и допустимого перепада давлений на нем.

5.3.15. Устройства водоподготовки для систем горячего водоснабжения должны быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной организацией рекомендациям или инструкциям завода-изготовителя.

5.4. Децентрализованное теплоснабжение и горячее водоснабжение.

5.4.1. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения и горячего водоснабжения жилого дома с крышной котельной (автономный источник) должна обеспечивать:

а) поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

б) поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы теплоснабжения в соответствии с графиком регулирования температуры воды в системе теплоснабжения;

в) поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

г) поддержание требуемой температуры и давления воды на горячее водоснабжение в соответствии с установленными нормами.

5.4.2. Все системы крышной (автономной) котельной должны заполняться водой, исключающей коррозионные повреждения и отложения накипи.

Перед подключением к котельной отопительной системы следует ее предварительно промыть гидропневматическим или химическим способом для удаления скопившейся грязи и накипи.

5.4.3. Умягчение и химводоочистка воды должны производиться в соответствии с проектом, рекомендациями наладочной организации или инструкциям заводов-изготовителей.

5.4.4. Давление газа в газопроводе в помещении котельной не должно превышать 5 КПа.

5.4.5. Газопровод должен подводиться к котельной по наружной стене здания открыто в местах, удобных для обслуживания и исключающих возможность его повреждения.

Газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. На внутренних газопроводах, в самой отдаленной точке от ввода газопровода, в здании котельной должны быть продувочные трубопроводы диаметром не менее 20 мм. Концы продувочных трубопроводов должны быть защищены от попадания в них атмосферных осадков.

Запорная арматура на продувочном газопроводе должна постоянно находиться в открытом положении. Продувать газопроводы теплогенераторов через горелочные устройства запрещается.

5.4.6. Газопроводы в помещении котельной должны быть проложены открыто, по всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для регулярного осмотра и контроля.

Внутренние газопроводы и теплогенераторы должны подвергаться техническому осмотру не реже 1 раза в месяц, текущему ремонту - не реже 1 раза в год.

5.4.7. Места установки отключающей и регулирующей арматуры должны иметь искусственное освещение.

5.4.8.Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:

- выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;

- в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;

- не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 горизонту , при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) не менее 2,0 м.

Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.

Дымовые и вентиляционные каналы подлежат периодической проверке и прочистке:

- перед отопительным сезоном - дымоходы сезонно работающих отопительных котельных. В остальных случаях:

- не реже одного раза в квартал - дымоходы кирпичные;

- не реже одного раза в год - вентиляционные каналы, дымоходы асбестоцементные, гончарные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона.

5.4.9. Допустимые уровни звукового давления и уровня звука в котельной в процессе эксплуатации не должны превышать 60 дБ.

Ограждающие конструкции крышной (автономной) котельной должны обеспечивать допустимый уровень шума в помещениях, расположенных под котельной, а в прилегающих к крышной (автономной) котельной квартирах не выше 35 дБ.

5.4.10. Крышная (автономная) котельная должна быть оборудована молниезащитой.

Все детали котельного оборудования, которые при аварийном состоянии могут оказаться под напряжением, должны иметь защитное заземление с занулением.

Теплогенераторы, к которым подведено напряжение, ремонтировать воспрещается.

5.4.11. Пол котельной должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.

5.4.12. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пульт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):

- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;

- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;

- для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного газа.

5.4.13. Ремонт оборудования, КИП и автоматики крышной (автономной) котельной должен производиться по утвержденному графику специализированной теплоснабжающей организацией.

5.4.14. При остановке теплогенераторов температура воздуха в помещении котельной не должна опускаться ниже 10°С.

Вентиляция котельной должна быть независимой от вентиляции зданий.

5.4.15. При утечке газа из приборов и аппаратов, а также при неисправности автоматики безопасности, дымоходов, вентиляционных каналов, разрушении оголовков труб следует отключить соответствующие установки от действующего газопровода с установкой заглушки.

5.4.16. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийной защиты и сигнализации в условиях загазованности запрещаются.

5.5. Внутренние устройства газоснабжения.

5.5.1. Пользователь обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета газа и об иных нарушениях, возникающих при пользованию газом в быту.

5.5.2. Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производятся специализированными организациями.

5.5.3. Самовольная перекладка газопроводов, установка дополнительного и перестановка имеющегося газоиспользующего оборудования не допускается. Работы по установке дополнительного оборудования выполняет специализированная организация по согласованию с газоснабжающей организацией.

5.5.4. Вопросы перевода на газовое топливо отопительных и отопительно-варочных печей должна рассматривать организация по обслуживанию жилищного фонда после проведения обследования печей и дымоходов комиссией с участием представителей пожарного надзора.

5.5.5. Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и помещениях не допускается при:

а) аварийном состоянии здания или квартиры (осадка фундамента, повреждение несущих конструкций);

б) наличии разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах;

в) отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

г) требующих ремонта неисправных внутренних устройств газоснабжения;

д) при наличии запаха газа.

5.5.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна:

а) содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;

б) обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и деревьев без зоны ветрового подпора;

в) обеспечить исправное состояние оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветрового подпора;

г) обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время, и содержать в исправности окна и двери в этих помещениях;

д) не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время от льда и снега;

е) проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к ней требованиям;

ж) согласовывать с эксплуатационными организациями предприятий газовой отрасли Приднестровской Молдавской Республики производство земляных работ в охранных зонах газовых сетей и посадку зеленых насаждений вблизи газораспределительных систем;

з) своевременно заключать договора со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения;

и) обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование;

к) следить за соблюдением правил пользования газом проживающими.

Работы по устранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), а отделочные работы после монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения, должны выполняться организацией по обслуживанию жилищного фонда.

5.5.7. Ввод в эксплуатацию газоснабжающего оборудования и первый розжиг после замены и ремонта производится специализированной организацией.

5.5.8. Эксплуатация технических подполий и подвалов в домах должна осуществляться организацией по обслуживанию жилищного фонда, на которую возлагаются:

а) систематическая проверка наличия запаха газа;

б) контроль за работой систем вентиляции и освещения;

в) обеспечение свободного входа персоналу соответствующих специализированных организации и доступности газопровода;

г) выполнение других работ, в соответствие с заключенными договорами по обслуживанию и ремонту.

5.5.9. Технические подполья и подвалы, в которых расположены газопроводы, запрещается использовать под склады и другие нужды. В эти помещения должен быть обеспечен беспрепятственный круглосуточный доступ обслуживающего их эксплуатационного персонала. Входные двери в эти помещения должны запираться на замок, а ключи храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда в местах, согласованных со специализированными организациями. Отбор проб воздуха из подвалов и технических подполий должен быть без захода в них через стационарные наружные трубки диаметром 25 мм, выведенные из этих помещений.

5.5.10. Места пересечения вводами и выпусками подземных коммуникаций фундаментов должны быть уплотнены и утеплены в соответствии с нормами.

5.5.11. О всех случаях наличия запаха газа или повреждения сети необходимо срочно сообщить аварийной службе эксплуатационной организации газораспределительных систем по телефону.

Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечить проветривание загазованного и ближайшего к нему помещения с предварительным предупреждением жильцов о немедленном прекращении пользования открытым огнем, газовыми и электрическими приборами, электрическими звонками при обнаружении запаха газа в любом помещении дома.

При обнаружении запаха газа в техническом подполье, подвале, служебном помещении, колодце запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроосвещение. Открытые входы или люки должны быть ограждены, вблизи загазованных мест запрещается производство огневых работ и пребывание машин с работающими двигателями.

5.5.12. Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам со специализированными организациями должны обеспечивать периодические проверки:

а) дымоходов:

1) сезонно- работающего газоиспользующего оборудования - перед отопительным сезоном;

2) кирпичных - один раз в три месяца;

3) асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона - один раз в год;

4) отопительно-варочных печей - три раза в год (перед началом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время);

б) отопительных печей и котлов - один раз в год (перед отопительным сезоном);

в) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы - не реже двух раз в год (зимой и летом).

Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации по обслуживанию жилищного фонда.

Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна оформляться актами. Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются.

После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные в актах.

5.5.13. В зимнее время не реже одного раза в месяц должен производиться осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

При выезде лиц, проживающих в квартире, или при наличии неисправных внутренних устройств газоснабжения по заявке собственника, организации по обслуживанию жилищного фонда или самих проживающих, все внутренние устройства газоснабжения должны быть отключены специализированной организацией;

5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование.

5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями.

5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:

а) шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная со входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;

б) внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей;

в) этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями за исключением квартирных счетчиков энергии;

г) осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда;

д) силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организаций по обслуживанию жилищного фонда;

е) электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются);

ж) автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома, осуществляет собственник жилищного фонда.

Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит.

5.6.4. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями.

5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.

5.6.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающие электрооборудование жилого дома, обязаны:

а) обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации ;

б) обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений;

в) осуществлять мероприятия по снижению расхода и рациональному расходованию электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей;

г) обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования;

д) контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемой по условиям освещенности;

е) не допускать нарушения графиков работы электрооборудования;

ж) в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

з) осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников в лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

и) при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры, немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

к) немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и (или) несоблюдением параметров подающейся электроэнергии;

л) принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры;

м) электротехническим персоналом, обученным и прошедшим проверку знаний настоящих Правил, осуществлять ревизию электрооборудования, вводных, поэтажных сборок, электрических щитков с заменой вышедших из эксплуатации автоматов, предохранителей, переключателей, пакетников; устранять поврежденные участки изоляции электропроводки, кабелей; осуществлять подтяжки контактных соединений; восстанавливать защитные панели в электрических щитках, лючках;

н) при необходимости, в случае реконструкции, производить замену магистральных линий электрической проводки в связи с ухудшением надежности электроснабжения;

о) с целью предотвращения распространения пожара, выполнять поэтажные перекрытия в шахтах многоэтажных жилых домов в электрощитках, прокладка магистральных линий электропередачи которых выполнена шахтовым методом.

5.6.7 Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и электрических сетей должны записываться в специальном оперативном журнале.

5.6.8. Персонал организаций по обслуживанию жилищного фонда должен быть обеспечен необходимым инструментом, измерительными приборами, основными и дополнительными испытанными защитными средствами, а также материалами и запасными комплектующими деталями.

5.6.9. Электроинструмент, вспомогательное оборудование, применяемые при обслуживании электрооборудования, должны иметь номинальное напряжение:

а) для работы в помещениях без повышенной опасности не выше 220 В;

б) для работы в помещениях с повышенной опасностью не выше 50 В.

Электроинструмент на напряжение выше 50 В должен включаться в трехштыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом (при их отсутствии корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим (зануляющим) проводником).

Рекомендуется применение электроинструмента (электросверлильных, циклевальных, уборочных машин, сварочных агрегатов и пр.) с встроенными в них устройствами защитного отключения по токам нулевой последовательности (или токам утечки), а также инструмента с корпусом из изоляционного материала.

Электроинструмент и вспомогательное оборудование не реже одного раза в шесть месяцев должны испытываться мегомметром напряжением 500 В на минимально-допустимое сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции должно удовлетворять действующим нормам.

5.6.10. В связи с имеющимися различиями в балансовой принадлежности приборов учета электрической энергии и систем автоматического контроля и учета электроэнергии у бытовых потребителей в муниципальных домах и домах, принадлежащих кондоминиумам, ТСЖ, ЖСК, ЖК, а также являющимися частными, предлагается обозначить места (пункты) разграничений электросетей в каждом конкретном случае.

Организация, эксплуатирующая жилищный фонд, обязана обеспечить сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых помещениях).

5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка).

Электроинструмент на напряжение не выше 50 В должен включаться через понижающий трансформатор напряжения. Понижающий трансформатор должен удовлетворять требованиям ПУЭ.

5.6.12. В помещениях повышенной опасности поражения электрическим током следует применять светильники с патронами из изоляционного влагостойкого материала, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специальных приспособлений. Ввод электропроводки в эти светильники должен производиться с использованием металлических труб или защитных оболочек кабелей.

5.6.13. Люминесцентные светильники в одном и том же помещении должны быть укомплектованы люминесцентными лампами одной цветности, как правило, типа ЛБ иди ЛТБ.

5.6.14. Осмотр люминесцентных светильников со стартерной схемой включения и замену залипших стартеров следует производить один раз в месяц.

5.6.15. В домах выше пяти этажей следует предусматривать систему рабочего и эвакуационного освещения с автоматическими системами управления рабочим освещением при помощи фоторелейных устройств и частичным отключением рабочего освещения в ночные часы (с 24 до 6 утра) с помощью программного устройства.

5.6.16. В домах, присоединенных к системе объединенной диспетчерской службы, управление рабочим освещением общедомовых помещений может быть передано этой службе.

5.6.17. В домах для включения светильников рабочего освещения общедомовых помещений допускается применять выключатели с выдержкой времени на отключение. При применении указанных выключателей должны оставаться включенными в течение всего темного времени суток освещение в холле подъезда (на первом этаже у лестницы), а при недостаточной естественной освещенности - круглосуточно и у лифтов.

При применении выключателей с выдержкой времени на отключение их необходимо устанавливать на каждом этаже с обеспечением возможности оперативного включения на постоянный режим работы на время уборки лестничной клетки, переноса мебели и прочее.

5.6.18. В домах любой этажности следует устанавливать индивидуальные выключатели (в том числе с выдержкой времени) у светильников редкого пользования (поэтажных "карманах", приемных клапанов мусоропроводов и т.п.).

5.6.19. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

5.6.20. Техническое обслуживание электрических плит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:

а) измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

б) измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);

в) проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;

г) осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений.

5.6.21. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте) следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием.

5.6.22. Капитальный ремонт электроплит следует производить, в соответствии с долговечностью, указанной заводом-изготовителем, в специализированных мастерских. Капитальный ремонт раньше указанного срока допускается при наличии акта, подписанного электромонтером, обслуживающим данную электроплиту, утвержденного главным инженером или ответственным за электрохозяйство организации по обслуживанию жилищного фонда, Если неисправности произошли по вине нанимателей жилых помещений вследствие нарушения ими правил пользования электрической плитой, то ремонт и замена плиты осуществляются за счет средств нанимателей.

Взамен электроплиты, взятой на капитальный ремонт, в квартире в течение не более 24 часов должна быть установлена другая электроплита с установленной мощностью не выше, чем снятая, из новой партии или прошедшая капитальный ремонт в специализированных мастерских и имеющая протоколы необходимых испытаний.

5.6.23. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного пользования, а также усилителя коллективных систем приема телевидения должно производиться специализированными организациями.

Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров.

5.6.24. Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана:

а) осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования радиотрансляционной сети и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках;

б) своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.);

в) заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по ремонту кровли или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств оборудования радиотрансляционной сети;

г) обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш, закладных устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя радиотрансляционной сети предъявлять необходимую документацию по данным вопросам;

д) давать нанимателям (собственникам) требуемые справки и сведения о работе радиотрансляционных узлов;

е) обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и чердачные помещения;

ж) не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети;

з) обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши к радиостойкам, через чердачные помещения, слуховые окна, люки;

и) обеспечивать безопасные входы и выходы на крышу к радиостойкам через чердачные помещения, слуховые окна, люки;

к) принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных органов меры, исключающие возможность постороннего включения звукоусилительных устройств в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении включения и передачи при этом различной информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) принимать экстренные меры для прекращения их, одновременно сообщая об этом в радиотрансляционный узел.

5.7. Вентиляция.

5.7.1. Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жилых домов должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений при текущих температурах наружного воздуха 5°С и ниже.

При эксплуатации механической вентиляции и воздушного теплоснабжения не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2°С.

5.7.2 Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить:

а) плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;

б) замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;

в) устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;

г) устранение засоров в каналах;

д) устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.

5.7.3. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту.

5.7.4. Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статическою давления вентиляционных систем должны быть герметичны.

Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения является сборная вытяжная шахта.

Теплые чердаки должны иметь:

а) герметичные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия) без трещин в конструкциях и неисправностей стыковых соединений;

б) входные двери в чердачное помещение с устройствами контроля или автоматического открывания и закрывания из диспетчерского пункта;

в) межсекционные двери с запорами или с фальцевыми защелками;

г) предохранительные решетки с ячейками 30 х 30 мм на оголовках вентиляционных шахт. располагаемых в чердачном помещении, и снизу общей сборной вытяжной шахты, а также поддон под сборной вытяжной шахтой;

д) температуру воздуха в чердачном помещении не ниже 12°С.

5.7.5 Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должны производиться не реже одного раза в год, а вентиляционных каналов не реже одного раза в три года.

5.7.6. Размещение внутри чердачного помещения консолей и механизмов для подвески ремонтных люлек не допускается.

5.7.7. Вентиляционные системы в жилых домах должны регулироваться в зависимости от резких понижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны проинструктировать жильцов о правилах регулирования вентиляционных систем.

5.7.8. Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления веревок для просушивания белья не допускается.

В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового злектровентилятора.

Во время сильных морозов во избежание опрокидывания тяги в помещениях верхних этажей, особенно в жилых домах повышенной этажности, прикрывать общий шибер или дроссельклапан в вытяжной шахте вентиляционной системы не рекомендуется.

5.7.9. Воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы.

5.7.10. Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна производиться не реже одного раза в три года.

5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во время ремонта жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра.

5.8. Внутренний водопровод и канализация.

5.8.1. Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

5.8.2. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).

5.8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию жилищного фонда;

б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установленные сроки;

в) устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорнорегулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;

г) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации;

д) обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очистных установок систем канализации;

е) изучение слесарями-сантехниками систем водопровода и канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажным планом с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и ведомости-спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру). При отсутствии проектной документации должна составляться исполнительная документация, схемы систем водоснабжения и канализации составляются вновь;

ж) контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендаторами настоящих правил при пользования системами водопровода и канализации;

з) инженерный контроль за своевременным исполнением заявок собственников и нанимателей на устранение неисправностей водопровода и канализации.

5.8.4. Эксплуатация систем канализации и водостоков, выполненных из полиэтиленовых (ПВП), поливинилхлоридных (ПВХ) и полиэтиленовых низкой плотности (ПНП) труб, должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями.

5.8.5 Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5°С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

5.8.6. Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с гидро- и тепловой изоляцией.

5.8.7. Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны разъяснять потребителям необходимость соблюдения настоящих правил при пользовании водопроводом и канализацией:

а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

б) не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

в) не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

д) не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;

ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

к) для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы следует пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;

л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

5.8.8. Кухни и санитарные узлы, имеющие конденсат на трубопроводах, следует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2 - 3 см) в нижней части дверей.

5.9. Мусоропроводы.

5.9.1. Мусоропровод включает в себя клапаны, дефлектор, зачистное моюще-дезинфицирующее устройство, шибер и мусоросборную камеру с оборудованием.

Мусоропровод с загрузочными клапанами в жилых зданиях располагают на площадках отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах; в общественных зданиях - преимущественно в комнатах для обслуживающего персонала, помещениях для хранения инвентаря и других подсобных помещениях.

На промежуточных площадках лестничных клеток загрузочные клапаны следует размещать через этаж.

Ствол мусоропровода не должен сужать установленные нормами пути эвакуации людей и препятствовать открыванию и чистке окон, дверей переходных лоджий и т.п., а к его загрузочным клапанам должен быть обеспечен удобный освещенный подход.

5.9.2. Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) ствол мусоропровода должен изготавливаться из материалов, соответствующих противопожарным и санитарным требованиям, все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и т.д.) должны быть водо-, дымо- и воздухонепроницаемыми;

б) в месте прохода каналов через кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость;

в) внутренняя поверхность ствола выполняется гладкой, без уступов, раковин, трещин и наплывов;

г) открыто расположенный ствол мусоропровода необходимо отделять от строительных конструкций звукоизолирующими упругими прокладками;

д) в нижней части ствола мусоропровода должен быть установлен шибер;

е) выход ствола мусоропровода в мусоросборной камере должен обеспечивать возможность установки под ним стандартного контейнера;

ж) ствол мусоропровода должен иметь эффективную систему вентиляцию с проходом воздуха по стволу из мусоросборной камеры, оборудован промывочным и прочистным устройством;

з) вентиляционный канал ствола должен быть выполнен из несгораемого материала и иметь гладкую внутреннюю поверхность.

5.9.3. Загрузочный клапан мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) размеры ковша клапана должны исключать возможность выбрасывания в мусоропровод предметов, габариты которых больше внутреннего диаметра ствола;

б) ковш должен быть съемным, легко открываться и закрываться и иметь в крайних положениях плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими дымо- и воздухонепроницаемость загрузочного клапана;

в) ковш должен иметь блокировку в закрытом положении;

г) в любом положении ковш не должен перекрывать внутреннее сечение ствола мусоропровода;

д) при открытом ковше его загрузочное отверстие фиксируется в положении, близком к горизонтальному;

е) загрузочные клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение твердых бытовых отходов в ствол мусоропровода;

ж) внутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь стойкое антикоррозионное покрытие.

5.9.4. Шибер мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) не сужать проходного сечения ствола мусоропровода;

б) обеспечивать перекрытие ствола в период замены заполненного контейнера, а также в период профилактических и ремонтных работ;

в) иметь встроенный автоматический огнеотсекатель для исключения проникновения горючих газов в ствол мусоропровода при возникновении пожара в мусоросборной камере;

г) изгиб патрубка шибера не должен превышать 2О мусоропровода.

5.9.5. Мусоросборная камера должна удовлетворять следующим санитарно-техническим требованиям:

а) размещаться на отметке 0,05; габариты и планировка должны обеспечивать возможность установки и обслуживания требуемого количества контейнеров;

б) стены камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок окрашен масляной краской;

в) камера должна иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для промывки мусоросборников и помещения камеры (при наличии в доме централизованного горячего водоснабжения - краны горячей и холодной воды);

г) в полу камеры должен быть трап диаметром не менее 100 мм, подсоединенный к канализации;

д) пол должен быть водонепроницаемым с уклоном 0,01 к трапу ;

е) дверь камеры с внутренней стороны должна быть обита листовой сталью, иметь по контуру плотный притвор и запорное устройство, открываться в сторону улицы;

ж) ширина дверного проема должна быть достаточной для провоза контейнера, но не менее 0,8 м;

з) мусоросборная камера должна быть сухой, иметь искусственное освещение с установкой светильника в пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении; температура воздуха в камере должна быть не менее +5°С;

и) ограждающие конструкции мусоросборной камеры должны быть дымо-, воздухонепроницаемыми и несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 часа. Камера должна быть оснащена автоматическим спринклерным пожаротушением;

к) контейнеры вместимостью 0,4 - 0,6 м3 должны быть установлены под открытым шибером и иметь две пары поворотных обрезиненных металлических колес диаметром не менее 150 мм для перемещения контейнеров к месту подъезда мусоровозного транспорта;

л) камера должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного транспорта и удобным подвозом контейнеров к месту остановки мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход, изолированный глухими стенами от рядом расположенных окон и входов в лестничную клетку;

м) мусоровозные камеры не должны граничить с жилыми помещениями;

н) камера должна быть обеспечена естественной вытяжной вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода.

5.9.6. Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается между стволом и вентиляционным каналом, выше последнего загрузочного клапана и должно удовлетворять следующим требованиям:

а) обеспечивать регулярную промывку, очистку от наслоений отходов и дезинфекцию внутренней поверхности ствола мусоропровода;

б) иметь автоматическую остановку узла прочистки (щетки с грузом) в нижнем и верхнем положении и при провисании троса, а также при перегрузке привода;

в) иметь выносной пульт (с кнопками нажимного действия) управления приводом перемещения узла прочистки;

г) иметь механический фиксатор верхнего положения прочистки;

д) иметь смеситель для автоматического приготовления и подачи на стенки ствола дезинфецирующего водного раствора. Должен быть обеспечен визуальный контроль за расходом дезинфицирующего средства;

е) иметь автоматическое спринклерное устройство для подачи воды в ствол при возгорании засоров внутри ствола.

Эксплуатация зачистных устройств должна производиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

5.9.7. Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан должно производиться небольшими порциями, крупные части должны быть измельчены для свободного прохождения через загрузочный клапан, мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завертывать в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана. Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в сборник (контейнер) для дворового смета. Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, а также выливать жидкости не допускается.

5.9.8 Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных клапанов и их ремонт должны производиться только персоналом, ответственным за эксплуатацию систем мусороудаления. Ликвидировать засоры в стволе мусоропровода через загрузочный клапан без снятия ковша не допускается.

5.9.9. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:

а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов;

б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов;

в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние;

г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в мусоровоз;

д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером;.

е) профилактический осмотр всех элементов мусоропровода, устранение засоров.

5.9.11. Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует осуществлять один раз в пять лет.

5.9.12. Перед удалением или заменой контейнеров для отходов следует закрывать шибер в нижней части ствола мусоропровода.

5.9.13. Контейнер с отходами следует к моменту перегрузки в мусоровоз удалить из мусоросборной камеры на отведенную площадку.

5.9.14. Количество контейнеров должно соответствовать проекту. При наличии в камере 2 и более контейнеров, заполненный контейнер следует своевременно заменять, плотно закрывая его крышкой.

5.9.15. Применение лебедок, тельферов и других механизмов для подъема контейнеров и их кантования при уборке и мойке камеры допускается при соблюдении требований техники безопасности.

5.9.16. Мусороприемные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов - промываться. Мокрая уборка камеры и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).

5.9.17. Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода. Складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в камере категорически запрещается. В перерывах между работами в мусороприемных камерах их двери должны быть плотно закрыты и находиться на запоре.

5.9.18. Внутренняя и внешняя промывка контейнеров, находящихся в собственности организации по обслуживанию жилищного фонда, должна производиться с помощью щеток и мыльно-содовых растворов в мусоросборной камере.

Контейнеры, находящиеся в собственности спецавтохозяйств, должны доставляться в домовладения чистыми.

5.9.19. Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных клапанов должны промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). После промывки клапаны следует протирать.

5.9.20. Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов должна производиться регулярно и с применением дезинфецирующих средств по указанию органов Госсанэпидемнадзора.

Порядок выполнения работ указан в инструкции по эксплуатации моюще-дезинфецирующих устройств, смонтированных в верхней части стволов мусоропроводов. В период проведения работ дверь мусоросборной камеры должна быть закрыта на запор, ковши загрузочных клапанов должны быть заблокированы в закрытом положении, заслонка шибера установлена в положении в соответствии с инструкцией по эксплуатации моюще-дезинфецирующих устройств стволов мусоропроводов. После окончания работ все оборудование должно быть установлено в режим эксплуатации.

5.9.21. Двери (ревизии) устройств должны находиться во внерабочее время на запоре.

5.9.22. Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей.

В этом случае необходимо сообщить о случившемся руководству организации по обслуживанию жилищного фонда и принять меры к немедленному устранению неисправностей.

Срок устранения неисправностей - в течение суток.

5.9.23. Осмотр производят рабочие по обслуживанию мусоропровода, слесарь-сантехник и электромонтер. Результаты осмотра заносятся в журнал регистрации результатов осмотра жилого дома.

5.9.24. Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое отверстие загрузочного клапана в нижнем и верхнем этажах должна проверяться ежемесячно по отклонению полости тонкой бумаги внутри клапана.

Определять наличие тяги в стволе мусоропровода по отклонению пламени не допускается.

5.9.25. Кратность обмена воздуха, удаляемого через ствол мусоропровода, равна 1 объему помещения мусоросборной камеры, расчетная температура воздуха в мусоросборной камере и в зоне прохождения ствола мусоропровода в холодный период года -5

5.9.26. Прочистку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течение 1 минуты воды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме последующим опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройства.

5.9.27. При невозможности устранения засора, определяется его местонахождение в стволе через приоткрытый ковш загрузочного клапана тросом щеточного узла, опущенного до засора, затем снимаются соответствующие ковши загрузочных клапанов и засор удаляется вручную с помощью крюков или специальных механизмов.

5.9.28. Нарушать целостность и герметичность ствола мусоропровода категорически запрещается;

5.9.29. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна систематически проверять правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочим мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, по работе с устройствами для очистки, мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с автоматическим пожаротушением, по технике безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих мусоропровода спецодеждой, инвентарем, моюще-дезинфецирующими средствами по установленным нормам. Периодичность работ, выполняемых при обслуживании внутренних мусоропроводов приведена в приложении № 11 к настоящим Правилам.

5.10. Лифты.

5.10.1. Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) - линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание) Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба.

5.10.2. Эксплуатирующая организация (владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта.

Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает:

а) соблюдение законов и иных нормативно-правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, а также нормативно-технических документов в области промышленной безопасности;

б) укомплектовать штат работников, связанных с эксплуатацией лифтов;

в) допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе;

г) проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

д) наличие нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ;

е) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

ж) проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод их из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации;

з) предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц;

и) выполнение предписаний органов Госгортехнадзора Приднестровской Молдавской Республики и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями;

к) приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Госгортехнадзора Приднестровской Молдавской Республики и должностных лиц в случае угрозы жизни людей;

л) мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике;

м) анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов;

н) меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте;

о) учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте;

п) представление в орган Госгортехнадзора Приднестровской Молдавской Республики информации о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах;

р) страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте, на весь срок эксплуатации.

## 6. МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

6.1. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов приведена в приложении № 16 к настоящим Правилам.

6.2. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов приведена в приложении № 17 к настоящим Правилам .

6.3. Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в приложении № 18 к настоящим Правилам.

## 7. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

7.1. Основные положения.

7.1.1. Эксплуатация жилых зданий, построенных на просадочных, набухающих грунтах, на рыхлых песках, в районах выработки, на грунтах на подрабатываемых территориях, в сейсмических районах должна быть осуществлена в соответствии с требованиями специальных и нормативных документов по проектированию и строительству в указанных особых регионах и настоящих Правил.

7.1.2. Организации, обслуживающие жилищный фонд в районах с особыми условиями, должны проводить наблюдения за техническим состоянием зданий и инженерного оборудования в процессе их эксплуатации, организовывать и непосредственно участвовать в осуществлении мероприятий по предупреждению и устранению повреждений зданий от действия просадок при замачивании просадочных грунтов, от подъема фундаментов при замачивании набухающих глинистых грунтов; от потери устойчивости фундаментов при выдавливании слабых водонасыщенных глинистых грунтов или песков-плывунов и действия сейсмических сил.

7.1.3. Паспорт здания на просадочных грунтах, подрабатываемых территорий, в сейсмических условиях следует включить дополнительные сведения о конструктивных особенностях фундаментов:

а) описание грунтов основания;

б) мероприятия по сохранению грунтов при строительстве и эксплуатации;

в) результаты выполненных наблюдений за осадками и деформациями здания.

7.1.4. В организации по обслуживанию жилищного фонда должен быть план (схема) всех коммуникаций, проложенных на ее территории, с указанием расположения смотровых колодцев, вводов и выпусков, мест установки запорных устройств и их номера на плане, позволяющих выключать воду на отдельных участках.

7.2. Районы просадочных грунтов.

7.2.1. За зданием, построенным на участках, имеющих макропористые лессовые грунты второго типа по просадочности с частичным устранением просадочных свойств механическим уплотнением или на естественном основании, должно осуществляться постоянное наблюдение.

7.2.2. В процессе технической эксплуатации зданий на просадочных грунтах следует осуществлять дополнительные мероприятия:

а) контролировать своевременную ликвидацию утечек воды из систем водопровода, канализации, теплофикации в зданиях и наружных сетях, для чего надлежит производить соответствующий инструктаж по вопросам безопасности при утечках воды;

б) проверять правильность записей в журнале всех случаев аварий, утечек из систем трубопроводов, результаты осмотра состояния смотровых и контрольных колодцев и состояние отдельных конструкций в аварийных случаях;

в) следить за доступностью для осмотра всех смотровых и контрольных колодцев, входов в тоннели или каналы, технические подполья и подвалы, где уложены трубопроводы водоснабжения, теплоснабжения и канализации и всех запорных устройств;

г) проверять выключение кранов по окончании полива газонов и тротуаров (во избежание образования сосредоточенных скоплений воды вблизи фундаментов зданий).

7.2.3. Водоразборные колонки должны иметь площадки (диаметром 1,5- 2 м) с асфальтовым покрытием на уплотненном основании с отводом скапливающейся воды в систему канализации. Конструкция колонки должна исключать возможность промерзания воды в зимнее время.

7.2.4. Измерение величины осадок и просадочных деформаций должно производиться нивелированием по установленным на цоколе здания и на несущих поперечных стенах осадочным маркам систематически, но не реже одного раза в три месяца в первый год эксплуатации, а затем в течение всего срока эксплуатации не реже одного раза в год.

Организация наблюдений и их проведение должны быть осуществлены в соответствии с проектом.

7.2.5. Исправность канализационных колодцев в местах присоединения выпуска канализации к магистральному трубопроводу и наличие решеток, препятствующих поступлению в магистральный трубопровод каких-либо включений, способных засорить трубопроводы, необходимо проверять регулярно.

7.2.6. После продолжительных ливневых дождей (в течение 2 - 3 дней) следует производить внеочередную нивелировку и детальный осмотр несущих конструкций, определять места скопления ливневых вод и принимать срочные меры для их удаления.

Результаты осмотра следует фиксировать в актах, в которых кроме описания деформаций, указывать места их развития, время обнаружения и принятие мер по устранению.

7.2.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать профилактическую прочистку сетей канализации в многонаселенных домах, как правило, не реже одного раза в три месяца, а также прочистку ливневой канализации не реже двух раз в год до периода наибольшего выпадения атмосферных осадков в районе.

7.2.8. Влажность грунтов между зданиями бань, прачечных и других предприятий, использующих для технологических нужд большое количество воды (особенно теплой), и жилыми домами, а также правильность отвода этих вод в канализационную сеть и исправность канализационной сети, должны проверяться не реже одного раза в месяц.

7.2.9. Маяки при обнаружении неровностей осадков фундаментов, а также деформаций в виде трещин следует устанавливать на стены и фундаменты немедленно, а источники увлажнения грунта следует устранять в возможно короткие сроки.

7.2.10. Производство работ по обнаружению и ликвидации источника увлажнения и фундаментов в сложных случаях поручать специалистам-экспертам или специализированной организации.

7.2.11. Восстановление прочности деформационных элементов, конструкций и здания в целом следует осуществлять после устранения источников замачивания и возможности появления просадочных деформаций при дальнейшей эксплуатации дома.

7.2.12. Возможность дальнейшего увеличения просадочных деформаций следует определять в зависимости от оставшейся потенциально возможной величины просадки (путем вычисления разности между расчетной величиной просадки и величиной замеренной просадки по материалам наблюдений).

7.2.13. Предупреждение новых просадок фундаментов при повторном замачивании грунта в основании при значительной величине потенциально возможной дополнительной просадке фундаментов должно достигаться одним из следующих вариантов:

а) заменой при капитальном ремонте коммуникаций водоснабжения, теплоснабжения и канализации (например, замена керамических труб стальными), гидроизоляцией смотровых колодцев и т.п.;

б) выполнением планировочных работ по восстановлению необходимых уклонов для стока атмосферных осадков (если замачивание грунта под зданием произошло вследствие нарушения стока атмосферных осадков и скопления воды вблизи здания) и других гидроизоляционных мероприятий, препятствующих попаданию ливневых вод в подвальное помещение и под фундаменты;

в) ликвидацией просадочных свойств грунтов в основании путем организованного замачивания, прорезки всего слоя просадочного грунта, залегающего в основании, глубокими опорами, и закрепления оснований этих опор обжигом, силикатизацией и другими способами, что должно быть осуществлено по проекту на основе технико-экономического анализа с учетом местных условий.

7.2.14. Восстановление и усиление деформированных зданий должно осуществляться по проектам.

7.2.15. Скрытые работы (устройство опор, обводов, фундаментов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций, прокладка водопроводных, канализационных и теплофикационных трубопроводов и других отдельных ответственных конструкций при ремонте и восстановлении зданий на просадочных грунтах) должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их готовности, с составлением акта на каждый скрытый вид работы. При производстве работ по капитальному ремонту зданий:

а) не допускаются:

1) заделка стыков раструбных соединений трубопроводов цементом;

2) применение песка, строительного мусора и других дренирующих материалов для обратной засыпки траншей и фундаментов дома;

б) должны быть обеспечены:

1) установка запорных устройств в сетях водоснабжения;

2) выпуски для отвода вод из каналов, лотков и пр.;

в) испытаниям должны подвергаться:

1) смотровые колодцы возле зданий наполнением воды на 24 ч (отсутствие утечки);

2) напорные трубопроводы, наполнением воды на 12 ч (на отсутствие утечки);

3) безнапорные трубопроводы, наполнением воды на 24 ч., давление столба воды должно быть равно глубине смотровых колодцев (на отсутствие утечки).

7.3. Районы подрабатываемых территорий.

7.3.1. Строительно-конструктивные мероприятия по усилению жилого дома или группы домов, оказавшихся на территории, намеченной к подработке, должны осуществляться до начала горных работ.

7.3.2. Конструктивные меры защиты зданий, построенных без учета влияния подземных работ, должны назначаться по проекту.

7.3.3. Характер и объем мер защиты зданий под горными выработками следует принимать в зависимости от их технических характеристик на период обследования, для чего надлежит провести внеочередной предварительный осмотр, уточнить конструкцию здания, выявить существующие дефекты, определить их влияние на несущую и эксплуатационную способность здания, а также материальный ущерб от будущей подработки и меры ответственности за него предприятия, производящего подработку.

Осмотр следует оформлять актом.

7.3.4. Швы скольжения и деформационные (осадочные) швы не должны заполняться досками, кирпичом или другими жесткими материалами. Поэтажные железобетонные и армокаменные пояса, фундаментные и цокольные железобетонные пояса и распорки - связи между столбчатыми фундаментами, усиление стен с помощью тяжей, металлических поясков, анкеровка в стены концов балок перекрытий, устройство компенсационных траншей, гибких вводов коммуникаций в здания и т.п. должны удовлетворять установленным требованиям.

Отклонения от проекта, допущенные при строительстве или ремонте (например, наличие не предусмотренных проектом проемов, ослабляющих несущую способность конструкции), должны быть проверены расчетом.

7.3.5. В напорных санитарно-технических коммуникациях, построенных без учета влияния подземных работ, следует уточнить установку компенсаторов, усилить сварные стыки, снять напряжение разрезкой трубопровода с последующей варкой вставок, установить дополнительную арматуру и другое.

7.3.6. Во время активной стадии процесса сдвижки земной поверхности, вызванного подработкой, необходимо производить внеочередной осмотр зданий, определять возникшие во время подработки повреждения его конструкций и коммуникаций (трещин в стенах, отслоение штукатурки потолков и стен, раскрытие стыков в крупноэлементных сборных конструкциях, повреждения инженерных сетей и другое) и величину изменений и повреждений, имевшихся в конструкциях до начала влияния горных выработок, нанести на чертежи или схемы, описать и журнале и немедленно предъявить организации, производящей горные работы, для принятия дополнительных мер защиты здания.

7.3.7. В период развития деформации должны быть приняты необходимые меры для обеспечения надежного опирания сборных элементов, а также для уменьшения повреждений на участках несущих стен, где концентрируются деформации. В случае угрожающего положения следует производить закладку проемов кирпичной кладки, устанавливать жесткие металлические рамы (обоймы) и другое. В период производства горных работ в здании следует производить обивку потолков фанерой по существующей деформирующей штукатурке, подвеску металлических или иных сеток, постановку деревянных креплений в оконных и дверных проемах и кружал под сводчатые перекрытия, подгонку оконных и дверных рам, ремонт печей, проконопачивание неплотностей и другое.

7.3.8. Самотечные линии канализации, включая дворовые сети (при сравнительно небольших нарушениях до образования контуклонов), следует систематически прочищать и промывать, а при значительных нарушениях устанавливать временные станции перекачки с наземной напорной линией. При необратимых нарушениях условий самотечности следует произвести перекладку деформированного участка или устроить постоянную станцию перекачки с напорной линией.

7.3.9. В случае интенсивного увеличения повреждений несущих конструкций во время активной стадии процесса сдвижки основания, организация по обслуживанию жилищного фонда должна срочно вызывать представителей организации, производящего подработку, в необходимых случаях - специалиста по вопросам защиты от влияния горных выработок, представителей из проектной или научно-исследовательской организации для подготовки и принятия необходимых решений по дальнейшей безопасности эксплуатации здания.

7.3.10. После окончания активной стадии процесса сдвижки основания дома или группы домов следует произвести общий окончательный (повторный) осмотр совместно с представителями организаций, производящих подработку и оформить акт.

7.3.11. Организация по обслуживанию жилищного фонда совместно с организацией, проводившей подработку, должна по внеочередному и повторному акту осмотра жилого дома или группы домов определить объем повреждений конструкций, вызванный влиянием горных выработок, подлежащих устранению при проведении их внеочередного текущего или капитального ремонта.

Жилые дома, при строительстве которых не были предусмотрены конструктивные мероприятия по защите от влияния горных выработок, следует включать в первую очередь в утверждаемые списки отбора домов на капитальный ремонт.

7.3.12. Ликвидация эксплуатационных недостатков, вызванных подработкой, но характерных и для зданий в обычных условиях (восстановление герметичности стыков, заделка трещин в стенах кирпичных и крупнопанельных зданий, защита от коррозии арматуры и закладных деталей, устранение протечек, сырости, промерзаний, ликвидация перекосов дверных и оконных коробок), должна производиться согласно настоящим Правилам, а также действующим технологическим картам на процессы ремонта, утвержденным в установленном порядке.

7.4. Районы сейсмические (6 баллов и выше).

7.4.1. Содержание жилых домов, расположенных в сейсмических районах, в период между землетрясениями должны соответствовать содержанию домов в обычных условиях.

Конструктивные меры по восприятию усилий в строительных конструкциях и охранные мероприятия по инженерному оборудованию на случай землетрясения должны предусматриваться в соответствии с установленными требованиями.

7.4.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда в сейсмических районах должны обеспечивать сохранность конструкций жилых зданий, контроль за принятием мер по предупреждению аварий инженерного оборудования, поддержание порядка, безопасность нанимателей во время землетрясения и устранять повреждения зданий и инженерных сетей после землетрясения в возможно короткие сроки.

7.4.3. Обнаруженные во время очередных (весеннего и осеннего) осмотров здания отдельные трещины в кладке стен, в стеновых панелях и блоках, коррозия закладных металлических деталей или отсутствие слоя антикоррозионной защиты, а также места расслоения кладки раскрытия швов между сборными элементами (стен и перекрытий), если они не представляют непосредственной угрозы дальнейшего повреждения конструкции, должны быть до производства текущего и капитального ремонта описаны, нанесены на схему (развертку стены) и учтены при планировании ремонта дома.

Трещины в колоннах и ригелях каркаса здания, сквозные трещины в стенах, прослеживающиеся более чем на высоту этажа, трещины в простенках, смещение настилов, провисание перекрытий, нарушение стыков или анкеровки закладных деталей сборных конструкций и т.п. должны устраняться немедленно по проектам усиления.

7.4.4. Прочность и надежность несущих конструкций зданий, эксплуатирующихся 25 лет и более, необходимо определять после инженерного обследования этих конструкций с использованием измерительных приборов и лабораторных методов исследований. В зданиях экспериментального строительства подобные обследования следует производить с участием организации, проектировавшей дом.

В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра технического состояния зданий в сейсмических условиях, раскрывающий соответствие прочности элементов конструкций их проектным назначениям с выводами относительно общей сейсмостойкости здания.

Усиление здания, в случае необходимости, следует производить по проекту, учитывающему характер снижения прочности конструкций и особенность сейсмического воздействия.

7.4.5. При производстве ремонтных работ в зданиях следует устраивать:

а) перегородки в деревянном каркасе, закрепленном в стенах и перекрытиях;

б) потолки, при деревянных перекрытиях - подшивные из легкого листового материала, как правило, без штукатурки;

в) заделку кирпичной кладки ниш, борозд, проемов в стенах - на растворе марки 50 с устройством штрабы по контуру для связи с существующей кладкой;

г) дымовые трубы - в металлическом каркасе без крепления к конструкциям крыш;

д) стыки сборных конструкций, в которых обнаружена коррозия стальных связей, следует расчистить, покрыть защитным составом и заделать прочным цементным раствором или бетоном.

Трещины в штукатурке несущих конструкций следует заделывать только после расчистки и осмотра конструкции инженерно-техническим персоналом.

7.4.6. В зданиях не допускается:

а) заделывать трещины и поверхностные повреждения, не удостоверившись, в каком состоянии находится несущая конструкция;

б) выполнять текущий ремонт конструкций, подлежащих усилению, которое следует производить по проекту;

в) оштукатуривать бетонные поверхности потолков, в том числе и сборные железобетонные настилы (допускается только затирка или шпаклевка);

г) заделывать наглухо в стенах или в фундаменте выводы сантехнических коммуникаций;

д) заделывать наглухо кладкой или бетоном антисейсмические швы (швы не должны препятствовать взаимным перемещениям конструктивных элементов зданий при землетрясениях);

е) вскрывать железобетонные элементы (стойки, ригели, панели, антисейсмические пояса и др.) и обнажать арматуру, если это не вызвано необходимостью усиления конструкции.

7.4.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда во время землетрясения после первых сильных толчков должны:

а) приступить немедленно к работе;

б) отключить поврежденные линии тепло-, водо-, электроснабжения;

в) обеспечить безопасность проживающим в жилых помещениях;

г) предупредить о возможности пожара и, в случае необходимости, организовать ликвидацию его очагов;

д) выявить наиболее разрушенные здания и коммуникации и ликвидировать последствия землетрясения.

7.4.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить беспрепятственную эвакуацию из здания.

Пользование лифтами во время землетрясений не допускается. Тротуар и площадки перед подъездами (входами) использовать для постоянных стоянок транспорта и мест складирования не допускается.

Кюветы и арыки, имеющиеся вблизи выхода из здания, должны быть перекрыты прочными настилами для пешеходов.

7.4.9. После землетрясения следует производить внеочередные осмотры зданий, их оборудования, коммуникаций.

Обнаруженные повреждения и деформации должны быть подробно изучены и отражены в акте с указанием длины и ширины раскрытия наиболее значительных трещин.

На опасных зонах необходимо поставить маяки.

В здания, признанные аварийными, вход людей должен быть воспрещен.

Здания, подлежащие восстановлению, перед разработкой проекта восстановительных работ должны обследоваться проектной организацией.

7.4.10. Работы по фундаментам, кладке стен, устройству антисейсмических поясов, стыков сборных конструкций и по замоноличиванию перекрытий должны подтверждаться актами на скрытые работы, устанавливающими выполнение их в соответствии с установленными требованиями и проектом. Акты составляться непосредственно после завершения работ по каждой в отдельности конструкции.

7.4.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны иметь характеристику сейсмостойкости каждого дома и соответствие его конструктивного решения установленным требованиям. В случаях, когда район (населенный пункт) по государственным нормам имеет сейсмичность, необходимо в период очередного осмотра зданий уточнить их сейсмичность.

Здания, сейсмичность которых окажется недостаточной, должны быть усилены при очередном капитальном ремонте по специальному проекту.

Здания, признанные особо опасными, не подлежащими усилению и восстановлению, должны планироваться на снос в первую очередь.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Правилам и нормам технической эксплуатации  
жилищного фонда, утвержденным приказом  
Министра промышленности Приднестровской Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413 (рекомендуемое)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫХ И ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ------------------------------------------------------------------------ | № | Конструктивные элементы: | Профессия | Расчетное | | п/п | отделка, домовое оборудование | осматривающих | количество | | | | рабочих | осмотров | | | | | в год | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 1 | Печи (с газоходами) | Печник- | 1 | | | | каменщик | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 2 | Вентиляционные каналы | Каменщик или | 1 | | | и шахты: | жестянщик (в | 1 | | | вентшахты и оголовки | от конструкций)| | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 3 | Газоходы при горячем | То же | 1 | | | водоснабжении от газовых и | | | | | дровяных колонок | | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 4 | Холодное и горячее | Слесарь- | по мере | | | водоснабжение,канализация | сантехник | необходимости | | | Поливочные наружные | Слесарь- | 1 | | | устройства (краны, разводка) | сантехник | | | | Система внутреннего | | | | | водоотвода с крыш зданий | То же | 1 | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 5 | Центральное теплоснабжение | Слесарь- | 1 | | | | сантехник | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 6 | Тепловые сети между | То же | 1 | | | тепловыми пунктами зданий | | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 7 | Мусоропроводы | Рабочий по | два раза в | | | (все устройства) | обслуживанию | месяц и по | | | | мусоропроводов | заявлению | | | | и слесарь- | собственника, | | | | сантехник | арендатора, | | | | | нанимателя | | | | | жилого | | | | | помещения | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 8 | Осмотр общедомовых | Электромонтер | в | | | электрических сетей и | | соответствии | | | этажных щитков с подтяжкой | | с договором | | | контактных соединений и | | | | | проверкой надежности | | | | | заземляющих | | | | | контактов и соединений | | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 9 | Осмотр электрической сети в | Электромонтер | в | | | технических подвалах, | | соответствии | | | подпольях и на чердаке, в том | | с договором | | | числе распаянных и протяжных | | | | | коробок и ящиков с удалением | | | | | из них влаги и ржавчины | | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 10 | Осмотр ВРУ вводных и | Электромонтер | в | | | этажных шкафов с подтяжкой | | соответствии | | | контактных соединений и | | с договором | | | проверкой надежности | | | | | заземляющих контактов и | | | | | соединений | | | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 11 | Осмотр электродвигателей | Электромонтер | в | | | с подтяжкой контактов и | | соответствии | | | заземляющих зажимов | | с договором | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 12 | Осмотр светильников с | Электромонтер | в | | | заменой сгоревших ламп | | соответствии | | | и стартеров | | с договором | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 13 | Осмотр радио и телеустройств: | Электромонтер | в | | | на кровлях, на чердаках и в | | соответствии | | | лестничных клетках | | с договором | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 14 | Техническое обслуживание | Электромонтер | в | | | стационарных электроплит | | соответствии | | | | | с договором | |-----|-------------------------------|----------------|---------------| | 15 | Техническое обслуживание | Электромонтер | в | | | систем дымоудаления, подпора | | соответствии | | | воздуха в зданиях | | с договором | | | повышенной этажности | | | ------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты.

2. В населенных пунктах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналов и устройств производится персоналом этих служб, а радио- и телеустройства - специализированными организациями согласно договорам на техническое обслуживание. Газовые котлы, газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованными специализированными предприятиями.

3. Обслуживание котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных должно производиться по местным нормам в установленном порядке.

4. Обслуживание насосов систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической вентиляции, воздушного теплоснабжения, устройств для незадымляемости лестничных клеток и дымоудаления производится ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или специализированными организациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Правилам и нормам технической эксплуатации  
жилищного фонда, утвержденным приказом  
Министра промышленности Приднестровской Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО) ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ОБОРУДОВАНИЯ -------------------------------------------------------------------- | Неисправности конструктивных элементов | Предельный срок | | и оборудования | выполнения ремонта | |----------------------------------------|-------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------| | КРОВЛЯ | |------------------------------------------------------------------| | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. | | | | | Повреждения системы | 5 сут. | | организованного водоотвода | | | (водосточных труб, воронок, колен, | | | отметов и пр., расстройство их | | | креплений) | | |------------------------------------------------------------------| | СТЕНЫ | |------------------------------------------------------------------| | Утрата связи отдельных | 1 сут. (с немедленным | | кирпичей с кладкой наружных | ограждением опасной | | стен, угрожающая их выпадением | зоны) | |----------------------------------------|-------------------------| | Неплотность в дымоходах и | 1 сут. | | газоходах и сопряжения их с печами | | |------------------------------------------------------------------| | ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ | |------------------------------------------------------------------| | Разбитые стекла и сорванные | | | створки оконных переплетов, | | | форточек, балконных дверных полотен | | |----------------------------------------|-------------------------| | в зимнее время | 1 сут. | |----------------------------------------|-------------------------| | в летнее время | 3 сут. | |----------------------------------------|-------------------------| | Дверные заполнения (входные | 1 сут. | | двери в подъездах) | | |------------------------------------------------------------------| | ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | |------------------------------------------------------------------| | Отслоение штукатурки потолка или | 5 сут. (с немедленным | | верхней части | принятием мер | | стены, угрожающее ее обрушению | безопасности) | |----------------------------------------|-------------------------| | Нарушение связи наружной облицовки, | Немедленное принятие | | а также лепных изделий, установленных | мер безопасности | | на фасадах, со стенами | | |------------------------------------------------------------------| | ПОЛЫ | |------------------------------------------------------------------| | Протечки в перекрытиях, вызванные | 3 сут. | | нарушением водонепроницаемости | | | гидроизоляции полов в санузлах | | |------------------------------------------------------------------| | ПЕЧИ | |------------------------------------------------------------------| | Трещины и неисправности в печах, | 1 сут. | | дымоходах и газоходах, могущие | (с незамедлительным | | вызвать отравление жильцов дымовыми | прекращением | | газами и угрожающие пожарной | эксплуатации до | | безопасности здания | исправления) | |------------------------------------------------------------------| | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |------------------------------------------------------------------| | Течи в водопроводных кранах и в | 1 сут. | | кранах сливных бачков при унитазах | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности аварийного порядка | Немедленно | | трубопроводов и их сопряжений | | | (с фитингами, арматурой и | | | приборами водопровода, канализации, | | | горячего водоснабжения, центрального | | | теплоснабжения, газооборудования) | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности мусоропроводов | 1 сут. | | | | |------------------------------------------------------------------| | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |------------------------------------------------------------------| | Повреждение одного из кабелей, | При наличии | | питающих жилой дом. | переключателей | | Отключение системы питания жилых домов | кабелей на вводе в | | или силового электрооборудования | дом - в течение | | | времени, необходимого | | | для прибытия персонала, | | | обслуживающего дом, | | | но не более 2 ч. | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности во вводно- | З ч. | | распределительном | | | устройстве, связанные с заменой | | | предохранителей, | | | автоматических выключателей, | | | рубильников | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности автоматов защиты | З ч. | | стояков и питающих линий | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности аварийного порядка | Немедленно | | (короткое замыкание в элементах | | | внутридомовой электрической сети и | | | т.п) | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности в электроплите, с | 3 сут. | | выходом из строя одной конфорки | | | и жарочного шкафа | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности в электроплите, | З ч. | | с отключением всей электроплиты | | |----------------------------------------|-------------------------| | Неисправности в системе освещения | 7 сут. | | общедомовых помещений (с заменой | | | ламп накаливания, люминесцентных | | | ламп, выключателей и конструктивных | | | элементов светильников) | | |------------------------------------------------------------------| | ЛИФТ | |------------------------------------------------------------------| | Неисправности лифта | Не более 1 сут. | --------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра промышленности  
Приднестровской Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413 (рекомендуемое)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРОВ ЖИЛОГО ДОМА

Дом № \_\_\_\_\_\_ по улице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата и | Члены | Выявленная | Кол-во в | Вид ремонта по устранению | Примечание (фактическое | | вид | комиссии | неисправность | единицах | неисправности или | выполнение, исполнители, др. | | осмотра | | или | измерения | повреждения. Сроки | условия) | | | | повреждения | | выполнения. | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сведения заполняются по квартирам, местам общего пользования (подвал, лестничные клетки, коридоры, чердаки и т.д.) и элементам благоустройства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ -------------------------------------------------------------------

| Наименование | Оценка | Решение о принятии мер |  
| конструкций | состояния или | (капитальный или текущий, |  
| оборудования и | краткое | ремонт, выполняемый |  
| элементов | описание | обслуживающей организацией; |  
| благоустройства | дефекта и | текущий ремонт жилых |  
| | причины его | помещений, выполняемый |  
| | возникновения | пользователями жилых |  
| | (с указанием | помещений за их счет) |  
| | примерного | |  
| | объема работ и | |  
| | места дефекта) | |  
| | | |

|-----------------|----------------|------------------------------| | 1. Фундаменты | | | |-----------------|----------------|------------------------------| | 2. Стены | | | |-----------------|----------------|------------------------------| | 3. и т д. | | | -------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального теплоснабжения и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электроламп, смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.);

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) проверка заземления ванн;

з) мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.);

к) промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.;

л) проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов;

м) осмотр пожарной сигнализации и средств пожаротушения в домах.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне- летний период:

а) укрепление водосточных труб, колен и воронок;

б) расконсервирование и ремонт поливочной системы;

в) снятие пружин на входных дверях;

г) консервация системы центрального теплоснабжения;

д) ремонт оборудования детских игровых и детских спортивных площадок, выполняемый согласно требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52301-2018 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2018 года № 581](file:///C:\Default.aspx%3fod=&vd=&nd=581&dd=26.07.2018&ad=25.05.2019&action=link) (газета "Приднестровье" от 1 августа 2018 года № 137) и ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55679-2019 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2019 года № 131](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=lHzj2Q2l%2bodd3c9QiAytzQ%3d%3d) (газета "Приднестровье" от 19 февраля 2019 года № 30);

е) ремонт просевших отмосток;

ж) устройство дополнительной сети поливочных систем;

з) укрепление флагодержателей.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) утепление оконных и балконных проемов;

б) замена разбитых стекол окон и балконных дверей;

в) утепление чердачных перекрытий;

г) утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

д) укрепление и ремонт парапетных ограждений;

е) проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

ж) изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках;

з) ремонт, регулировка и испытание систем центрального теплоснабжения;

к) утепление бойлеров;

л) прочистка дымовентиляционных каналов;

м) замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений;

н) консервация поливочных систем;

о) укрепление флагодержателей;

п) проверка состояния продухов в цоколях зданий;

р) ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;

с) ремонт и укрепление входных дверей.

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

а) устранение повреждений кровли;

б) проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах;

в) смена прокладок в водопроводных кранах;

г) уплотнение сгонов;

д) прочистка и промывка внутренней канализации;

е) прочистка сифонов;

ж) регулировка смывного бачка;

з) протирка пробочного крана в смесителе;

к) регулировка и ремонт трехходового крана;

л) укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводу;

м) набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

н) укрепление трубопроводов;

о) проверка канализационных вытяжек;

п) мелкий ремонт изоляции;

р) проветривание колодцев;

с) протирка электрических ламп, смена перегоревших электрических ламп в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках;

т) устранение мелких неисправностей электропроводки;

у) смена (ремонт) штепсельных розеток и выключателей.

5. Прочие работы:

а) регулировка и наладка систем центрального теплоснабжения;

б) то же вентиляции;

в) промывка и опрессовка системы центрального теплоснабжения;

г) очистка и промывка водопроводных кранов;

д) регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

е) подготовка зданий к праздникам;;

ж) озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

з) удаление с крыш снега и наледей;

к) очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

л) уборка и очистка придомовой территории;

м) уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений;

н) мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках;

о) удаление мусора из здания и его вывозка;

п) очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов;

р) поливка тротуаров и замощенной территории.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ НА ОПЕРАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В  
ЖИЛОМ ДОМЕ (ОБРАЗЕЦ)  
--------------------------------------------------------------------  
| Дата | Адрес и | Неисправность или | Отметка об исполнении |  
| | фамилия | повреждение |-------------------------|  
| | нанимателя | (кратко) | дата | расписка |  
| | (владельца) | | | работавшего |  
--------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ: В каждой организации по обслуживанию жилищного фонда ведутся отдельные журналы на санитарно-технические работы, на электротехнические работы, на работы по домовой территории, а также связанные с ремонтом лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических подполий, подъездов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛЫХ ДОМОВ  
-------------------------------------------------------------------  
| Вид текущего ремонта | Единица измерения | Продолжительность, |  
| | | дн  
|----------------------|-------------------|----------------------|  
| 1 | 2 | 3 |  
|----------------------|-------------------|----------------------|  
| Плановый | 1000 м2 общей | 22 |  
| | площади | |  
|----------------------|-------------------|----------------------|  
| Подготовка | то же | 5 |  
| к эксплуатации в | | |  
| весенне-летний | | |  
| период (с | | |  
| учетом наладочных | | |  
| работ) | | |  
|----------------------|-------------------|----------------------|  
| Подготовка к | то же | 8 |  
| эксплуатации в | | |  
| зимний период | | |  
-------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

1. Фундаменты:

устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады:

а) заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен;

б) герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; заделка и восстановление архитектурных элементов.

3. Перекрытия:

а) частичная замена или усиление отдельных элементов;

б) заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

4. Крыши:

а) усиление элементов деревянной строительной системы, включая смену отдельных строительных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней, мауэрлатов и обрешетки;

б) антисептирование и антиперирование;

в) устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель;

г) укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду;

д) полная замена верхнего слоя рулонного ковра с частичной заменой нижележащих слоев;

е) замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.

5. Оконные и дверные заполнения:

а) смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений;

б) постановка доводчиков пружин, упоров и пр.

6. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

а) заделка выбоин, трещин ступеней и площадок;

б) частичная замена и укрепление металлических перил;

в) то же, элементов деревянных лестниц;

г) заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции полов и в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, укрепление или замена балконных решеток.

8. Полы:

замена, восстановление отдельных участков.

9. Печи и очаги:

работы по устранению неисправностей.

10. Внутренняя отделка:

восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11. Центральное теплоснабжение:

установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального теплоснабжения, включая локальные и автономные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства:

установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14. Вентиляция:

замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и электроприводы.

15. Мусоропроводы:

восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

16. Специальные общедомовые технические устройства:

замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими исполнительными органами исполнительной власти, отвечающие за обеспечение потребителей тепловой энергией и согласованными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство:

ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования детских игровых и детских спортивных площадок, выполняемый согласно требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52301-2018 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2018 года № 581](file:///C:\Default.aspx%3fod=&vd=&nd=581&dd=26.07.2018&ad=25.05.2019&action=link) (газета "Приднестровье" от 1 августа 2018 года № 137) и ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55679-2019 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2019 года № 131](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=lHzj2Q2l%2bodd3c9QiAytzQ%3d%3d) (газета "Приднестровье" от 19 февраля 2019 года № 30), хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО ГРУППАМ КАПИТАЛЬНОСТИ  
-------------------------------------------------------------------  
| Характеристика зданий | Группа | Нормативная |  
| | капитальности | долговечность |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| 1 | 2 | 3 |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| Каменные, капитальные: | I | 150 |  
| - фундаменты - каменные или | | |  
| бетонные; | | |  
| - стены - каменные (толщиной | | |  
| 2,5 - 3,5 кирпича) или | | |  
| железобетонные; | | |  
| - перекрытия - железобетонные. | | |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| Каменные: | II | 125 |  
| - фундаменты - каменные; | | |  
| - стены - каменные (толщиной | | |  
| 1,5 -2,5 кирпича), | | |  
| крупно-блочные или крупно- | | |  
| панельные (кроме трехслойных) | | |  
| - перекрытия - железобетонные | | |  
| (кроме скорлупных панелей) | | |  
| или смешанные (деревянные | | |  
| и железобетонные), или | | |  
| каменные своды по | | |  
| металлическим балкам. | | |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| Каменные облегченные: | III | 100 |  
| - фундаменты - каменные или | | |  
| бетонные; | | |  
| - стены - каменные облегченной | | |  
| кладки или из трехслойных | | |  
| панелей; | | |  
| - перекрытия - железобетонные | | |  
| (включая скорлупные панели), | | |  
| деревянные или каменные | | |  
| своды по металлическим | | |  
| балкам. | | |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| Деревянные рубленные или | IV | 50 |  
| брусчатые: | | |  
| - фундаменты - ленточные | | |  
| каменные; | | |  
| - стены - деревянные рубленные | | |  
| или брусчатые; | | |  
| - перекрытия - деревянные. | | |  
|---------------------------------|---------------|---------------|  
| Сборно-щитовые, каркасные, | V | 30 |  
| глинобитные, фахверковые: | | |  
| - фундаменты - каменные столбы | | |  
| или деревянные стулья; | | |  
| - стены - каркасные или | | |  
| глинобитные; | | |  
| - перекрытия - деревянные. | | |  
-------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

# ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ УБОРКЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Периодичность работ |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
| 3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов | 2 раза в год |
| 5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электрооборудования и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |
| 6. | Мытье окон | 2 раза в год |
| 7. | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |

**Примечание:** При регистрации среди проживающих лиц случаев инфекционных заболеваний периодичность работ, выполняемых при уборке лестничных клеток в жилых зданиях, устанавливается с учетов рекомендаций специалистов территориальных органов Государственной санитарно- эпидемиологической службы Приднестровской Молдавской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПРИ УБОРКЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ  
-------------------------------------------------------------------  
| N№ | Виды уборочных работ | Классы придомовых территорий |  
| п/п | |-----------------------------------|  
| | | I | II | III |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
|-----------------------------------------------------------------|  
| Холодный период (ноябрь - март - 152 дня) |  
|-----------------------------------------------------------------|  
| 1 | Подметание | 1 раз в | 1 раз в | 2 раза в |  
| | свежевыпавшего снега | сутки в | сутки в | сутки в |  
| | при толщине слоя до | дни | дни | дни |  
| | 2 мм | снегопада | снегопада | снегопада |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 2 | Сдвигание | Каждые 3 | Каждые 2 | Каждый |  
| | свежевыпавшего снега | часа во | часа во | час во |  
| | при толщине слоя 2 мм | время | время | время |  
| | | снегопада | снегопада | снегопада |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 3 | Посыпка территорий | 1 раз в | 2 раза в | 2 раза в |  
| | песком или смесью | сутки при | сутки при | сутки при |  
| | песка с хлоридами | гололеде | гололеде | гололеде |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 4 | Очистка территорий от | 1 раз в | 1 раз в | 1 раз в |  
| | снега наносного | двое | сутки в | сутки в |  
| | происхождения или | суток в | дни без | дни без |  
| | подметание свободных | дни без | снегопада | снегопада |  
| | от снежного покрова | снегопада | | |  
| | территорий | | | |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 5 | Очистка территорий от | 1 раз в | 1 раз в | 1 раз в |  
| | наледи и льда | трое | двое | сутки при |  
| | | суток при | суток при | гололеде |  
| | | гололеде | гололеде | |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в | 1 раз в | 1 раз |  
| | | трое | двое | в сутки |  
| | | суток | суток | |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 7 | Промывка урн | 1 раз в месяц |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 8 | Промывка указателей | Два раза за холодный период |  
| | улиц и номеров домов | |  
|-----------------------------------------------------------------|  
| Теплый период (апрель - октябрь - 213 дней) |  
|-----------------------------------------------------------------|  
| 1 | Подметание территорий | 1 раз в | 1 раз в | 2 раза в |  
| | в дни без осадков | двое | сутки | сутки |  
| | | суток | | |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 2 | Подметание территорий | 1 раз в | 1 раз в | 2 раза |  
| | в дни с осадками (70% | двое | сутки | в сутки |  
| | территорий) | суток | | |  
|-----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|  
| 3 | Частичная уборка | 1 раз в | 1 раз в | 2 раза в |  
| | территорий в дни с | двое | сутки | сутки |  
| | осадками (50% | суток | | |  
| | территорий) | | | |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 4 | Очистка урн от мусора | Один раз в сутки |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 5 | Промывка урн | Два раза в месяц |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 6 | Протирка указателей | Два раза за теплый период |  
| | улиц и номеров домов | |  
|-----|-----------------------|-----------------------------------|  
| 7 | Поливка тротуаров в | Два раза в сутки |  
| | жаркое время дня | |  
-------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ  
ВНУТРЕННИХ МУСОРОПРОВОДОВ  
------------------------------------------------------------------  
| N№ | Виды работ | Периодичность |  
| п/п | | |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 1 | 2 | 3 |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 1 | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 2 | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 3 | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 4 | Очистка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |  
| | мусоропроводов | |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 5 | Мытье наружных поверхностей загрузочных | 1 раз в месяц |  
| | клапанов мусоропровода | |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 6 | Мытье сменных мусоросборников | ежедневно |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 7 | Мойка нижней части стволов и шиберов | 1 раз в месяц |  
| | мусоропроводов | |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 8 | Уборка бункеров | 1 раз в месяц |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 9 | Очистка и дезинфекция всех элементов и | 1 раз в месяц |  
| | стволов мусоропроводов | |  
|-----|-----------------------------------------|----------------|  
| 10 | Дезинфекция мусоропроводов | 1 раз в месяц |  
------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ  
РЕМОНТЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устройством локальных, автономных или индивидуальных источников теплоснабжения и горячего водоснабжения, теплопроводов и тепловых пунктов; переоборудование печей для сжигания в них газа; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в том числе с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т. д.); установка бытовых электроплит взамен газовых, где запрещено их применение; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше; устройство, ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских игровых и детских спортивных площадок, согласно требованиям ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52169-2018 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 26 июля 2018 года № 581](file:///C:\Default.aspx%3fod=&vd=&nd=581&dd=26.07.2018&ad=25.05.2019&action=link) (газета "Приднестровье" от 1 августа 2018 года № 137) и ГОСТ ПМР ГОСТ Р 55677-2019 "Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования", утвержденному Приказом Министерства экономического развития [Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2019 года № 131](https://pravopmr.ru/View.aspx?id=lHzj2Q2l%2bodd3c9QiAytzQ%3d%3d) (газета "Приднестровье" от 19 февраля 2019 года № 30), хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий до 50%.

4. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, при необходимости устройство наружных тамбуров).

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей.

6. Установка на здание приборов учета расхода тепловой энергии на теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды за счет средств нанимателей и собственников.

7. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

8. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

9. Технический надзор в случаях, когда в органах местного управления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ  
ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ  
готовности объекта жилищно-коммунального назначения  
к работе в зимних условиях

адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

принадлежность объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Характеристика объекта:  
а) износ в % \_\_\_\_\_\_ этажность \_\_\_\_\_\_\_\_\_ подъездов\_\_\_\_\_\_\_\_

б) наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в) количество квартир \_\_\_\_\_\_(шт.) г) общая полезная площадь объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(м д) жилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(м е) нежилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ж) в том числе под производственные нужды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (м2) 4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Источники:  
а) теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) газоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в) твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г) энергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Системы противопожарной автоматики и дымоудаления  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ  
УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 200\_\_ г.

----------------------------------------------------------------- | № | Основные виды | Дата | Причина | Отметка | | п/п | неисправностей | | возникновения | о выполненных | | | (аварий) | | неисправностей | работах | | | конструктивных | | (аварий) | по ликвидации | | | элементов и | | | неисправностей | | | инженерного | | | (аварий) | | | оборудования | | | в текущем | | | | | | 200 \_\_\_г. | -----------------------------------------------------------------

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  
------------------------------------------------------------------------  
| № | Виды выполненных работ | Единицы | Всего | Выполнено |  
|п/п | по конструкциям здания, | измерения | по | при |  
| | технологическому и | | плану | подготовке |  
| | инженерному | | подготовки | к зиме |  
| | оборудованию | | к зиме | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 1 | Объем работ | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 2 | Ремонт кровли | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| | Ремонт чердачных | | | |  
| 3 | помещений | | | |  
| | в том числе: | | | |  
| | - утепление (засыпка) | | | |  
| | чердачного перекрытия | | | |  
| | - изоляция | | | |  
| | трубопроводов, | | | |  
| | вентиляционных коробов | | | |  
| | и камер, расширительных | | | |  
| | баков | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 4 | Ремонт фасадов в том | | | |  
| | числе: | | | |  
| | - ремонт и покраска | | | |  
| | - герметизация швов | | | |  
| | - ремонт водосточных | | | |  
| | труб | | | |  
| | - утепление оконных | | | |  
| | проемов | | | |  
| | - утепление дверных | | | |  
| | проемов | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 5 | Ремонт подвальных | | | |  
| | помещений в том числе | | | |  
| | - изоляция трубопроводов | | | |  
| | - ремонт дренажных и | | | |  
| | водоотводящих устройств | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 6 | Ремонт покрытий | | | |  
| | дворовых территорий, в | | | |  
| | том числе: | | | |  
| | - отмосток | | | |  
| | - приямков | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 7 | Ремонт инженерного | | | |  
| | оборудования, | | | |  
| | в том числе: | | | |  
| | 1. Центрального | | | |  
| | теплоснабжения: | | | |  
| | а) радиаторов; | | | |  
| | б) трубопроводов; | | | |  
| | в) запорной арматуры; | | | |  
| | г) промывка и | | | |  
| | опрессовка. | | | |  
| | 2. Котельных: | | | |  
| | а) котлов на газовом | | | |  
| | топливе; | | | |  
| | б) то же, на угле; | | | |  
| | в) тепловых пунктов; | | | |  
| | г) элеваторных узлов. | | | |  
| | 3. Горячего | | | |  
| | водоснабжения: | | | |  
| | а) трубопроводов; | | | |  
| | б) запорной арматуры; | | | |  
| | в) промывка и опрессовка | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| | 4. Водопровода: | | | |  
| | а) ремонт и замена | | | |  
| | арматуры; | | | |  
| | б) ремонт и изоляция | | | |  
| | труб. | | | |  
| | 5. Канализации: | | | |  
| | а) ремонт трубопроводов; | | | |  
| | б) ремонт колодцев; | | | |  
| | в) промывка системы. | | | |  
| | 6. Электрооборудования: | | | |  
| | а) осветительной | | | |  
| | электропроводки; | | | |  
| | б) силовой | | | |  
| | электропроводки; | | | |  
| | в) вводных устройств; | | | |  
| | г) электрощитовых; | | | |  
| | д) электродвигателей. | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 8 | Другие работы | | | |  
|-----|--------------------------|-----------|------------|------------|  
| 9 | Обеспеченность объекта: | | | |  
------------------------------------------------------------------------  
котельных топливом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать запас в днях)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.м  
горюче-смазочными материалами и бензином \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.усл.т.)  
пескосоляной смесью и химреагентами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тыс.м  
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(шт.)

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 200\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного руководителя обслуживающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ члены комиссии: представителей общественности: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ представителей специализированных организаций: 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) Члены:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 200\_\_ г.  
Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ЖК, УЖКХ, ведомства и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧЕЙ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
---------------------------------------------------------------------  
| № | Вид неисправности, | Вероятная | Метод устранения |  
| п/п | внешнее проявление | причина | неисправности |  
| | | неисправности | |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 1 | 2 | 3 | 4 |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 1 | Постепенное | Засорение | Полная чистка |  
| | ослабление тяги. | дымоходов или | печи от сажи, |  
| | Слабое горение | дымовых каналов | удаление из |  
| | топлива, при | (труб) | каналов |  
| | открытой топочной | | обвалившейся |  
| | дверке дым | | кладки,раствора и |  
| | поступает | | т.п. |  
| | в помещение | | |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 2 | Внезапное резкое | Обрушение | Устранить |  
| | ослабление тяги, | рассечки, | место повреждения |  
| | из трубы | перекрыши или | проверкой тяги в |  
| | выбивается тонкая | другой части | дымоходах, |  
| | струйка дыма | печи | начиная с |  
| | | | дымовой трубы. |  
| | | | Для этого вначале |  
| | | | необходимо сжечь |  
| | | | бумагу над |  
| | | | вьюшкой, затем в |  
| | | | прочистном |  
| | | | отверстии под |  
| | | | трубой и т.д. |  
| | | | Изменение тяги |  
| | | | укажет на |  
| | | | место |  
| | | | повреждения. |  
| | | | При обрушении |  
| | | | кирпичей |  
| | | | необходимо их |  
| | | | извлечь,разобрать |  
| | | | кладку и |  
| | | | восстановить |  
| | | | разрушенное место |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 3 | Полное отсутствие | В дымовой трубе | Сжечь над вьюшкой |  
| | тяги при | и дымоходах | или в месте, |  
| | растопке печи | находится | предусмотренном |  
| | | холодный воздух | для чистки, |  
| | | | бумагу, |  
| | | | стружку и т.п. |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 4 | При ветре дым | Тяга в трубе | Нарастить дымовую |  
| | выбивается | недостаточна. | трубу с таким |  
| | в помещение через | | расчетом, чтобы |  
| | топочную дверку и | | ее оголовок был |  
| | конфорки плиты | | выведен из зоны |  
| | | | ветрового подпора |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 5 | Из дымовой трубы | Температура | Поднять |  
| | стекает | отходящих газов | температуру |  
| | вода, труба | ниже температуры | отходящих газов |  
| | и дымообороты | конденсации | на выходе из |  
| | покрываются влагой. | водяных паров в | канала (трубы) |  
| | Часть влаги выходит | дымовой трубе | на 15°С выше |  
| | на наружную | | точки росы, |  
| | поверхность трубы | | для чего: |  
| | в виде темных | | а) сократить |  
| | пятен | | длину |  
| | | | дымооборотов в |  
| | | | печах с большим |  
| | | | числом |  
| | | | дымооборотов; |  
| | | | б) в печах с |  
| | | | малыми |  
| | | | размерами |  
| | | | топливника |  
| | | | увеличить его |  
| | | | размеры и |  
| | | | поставить |  
| | | | колосниковую |  
| | | | решетку большего |  
| | | | сечения с целью |  
| | | | возрастания |  
| | | | количества |  
| | | | теплоты; |  
| | | | в) увеличить |  
| | | | толщину стенок |  
| | | | канала (трубы) |  
| | | | или |  
| | | | утеплить их на |  
| | | | чердаке и над |  
| | | | крышей слоем |  
| | | | теплоизоляции |  
| | | | необходимой |  
| | | | толщины; |  
| | | | г) использовать |  
| | | | для |  
| | | | топки сухой вид |  
| | | | топлива; |  
| | | | д) уменьшить |  
| | | | сечение |  
| | | | дымооборотов до |  
| | | | нормативных |  
| | | | значений |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 6 | Выпадение топочных | Дверки | Разобрать кладку |  
| | дверок | установлены | вокруг дверок, |  
| | | без лапок или | извлечь их, |  
| | | закреплены не | наклепать лапки |  
| | | лапками, а | Поставить дверки |  
| | | проволокой, | на место и |  
| | | которая | заделать кладку |  
| | | перегорела | вокруг нее |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 7 | Наличие тяги при | Движок до конца | Разобрать кладку |  
| | закрытой | не заходит в | над задвижкой, |  
| | вьюшечной задвижке | рамку или | извлечь задвижку и |  
| | | имеются щели | очистить пазы. При |  
| | | между рамкой и | наличии щели между |  
| | | кладкой | рамкой и кладкой |  
| | | | заложить ее |  
| | | | стальной полоской |  
| | | | и замазать глиной |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 8 | Стенки печи не | Дымообороты | Произвести чистку |  
| | прогреваются | покрыты | печи, проверить |  
| | даже после | толстым слоем | дно дымоходов и |  
| | длительной топки | сажи или | при наличии щелей |  
| | | холодный воздух | замазать их |  
| | | поступает в | раствором |  
| | | дымообороты | |  
| | | через щели в | |  
| | | основании печи | |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 9 | Появление в кладке | Кладка | В зависимости от |  
| | сквозных трещин, | произведена без | обнаруженных |  
| | неподдающихся | перевязки швов | причин: |  
| | заделке | в нескольких | а) переложить |  
| | | рядах подряд; | кладку, соблюдая |  
| | | между приборами | перевязку швов; |  
| | | и кладкой | б) извлечь |  
| | | отсутствуют | приборы и |  
| | | необходимые | установить их |  
| | | зазоры; на | снова с |  
| | | печь оказывают | соблюдением |  
| | | давление | зазоров; |  
| | | элементы здания, | в) устранить |  
| | | дающего осадку: | давление на печь, |  
| | | основание | убрав давящий |  
| | | выполнено без | элемент; |  
| | | учета | г) расшить |  
| | | требований норм | трещины и затереть |  
| | | и правил | их раствором; |  
| | | | д) при повторном |  
| | | | появлении трещин |  
| | | | или их расширении |  
| | | | переложить печь, |  
| | | | установив |  
| | | | надежное основание |  
| | | | (фундамент) |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 10 | Край кухонной | Противоположный | Извлечь плиту |  
| | плиты при нагреве | край плиты | и уложить ее |  
| | приподнимается | прижат кладкой | свободно |  
|-----|---------------------|------------------|--------------------|  
| 11 | Сильный перегрев | Разрушение | Сменить |  
| | отдельных участков | отдельных | разрушенные |  
| | печи | кирпичей | кирпичи новыми. |  
| | | | При появлении |  
| | | | прогрев в большом |  
| | | | количестве печь |  
| | | | подлежит |  
| | | | перекладке |  
---------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413  
(рекомендуемое)

ГРАФИК КАЧЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ  
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ И  
ТЕКУЩИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (ПРИ РАСЧЕТНЫХ ПЕРЕПАДАХ  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 95-70 И 105-70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Конструкция отопительного прибора | | |----------------------------------------------------------------------------------------|

| Текущая |

| температура | | наружного |----------------------------------------------|-----------------------------------------| | воздуха | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | Температура воды в разводящих трубопроводах, | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | под. | обр. | под. | обр. | под. | обр. | под. | обр. | под. | обр. | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расчетная температура наружного воздуха - 15 |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------|-------|------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------| | 10 | 30/33 | 28 | 32/34 | 29 | 33/35 | 31 | 31/33 | 29 | 33/36 | 32 | | 9 | 33/35 | 30 | 35/37 | 32 | 37/39 | 33 | 34/36 | 31 | 38/41 | 35 | | 8 | 36/38 | 32 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 | 37/40 | 33 | 42/45 | 37 | | 7 | 39/41 | 34 | 41/44 | 36 | 43/46 | 37 | 40/43 | 35 | 45/48 | 39 | | 6 | 42/45 | 35 | 44/47 | 38 | 45/49 | 39 | 43/46 | 37 | 47/51 | 41 | | 5 | 44/48 | 28 | 46/50 | 39 | 48/52 | 41 | 47/43 | 39 | 50/54 | 43 | | 4 | 47/51 | 30 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 | 48/52 | 40 | 50/54 | 45 | | 3 | 50/54 | 32 | 52/56 | 43 | 53/58 | 45 | 51/55 | 42 | 55/60 | 47 | | 2 | 53/58 | 34 | 54/59 | 45 | 56/61 | 46 | 54/58 | 44 | 59/63 | 48 | | 1 | 53/58 | 35 | 57/62 | 46 | 58/64 | 48 | 56/61 | 46 | 60/66 | 50 | |-------------|-------|------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------| | 0 | 57/63 | 46 | 59/65 | 48 | 61/66 | 49 | 59/64 | 47 | 63/68 | 51 | |-------------|-------|------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------| | -1 | 60/65 | 48 | 63/67 | 50 | 63/69 | 51 | 61/67 | 49 | 65/71 | 63 | | -2 | 63/68 | 49 | 64/70 | 51 | 66/72 | 53 | 64/69 | 50 | 67/74 | 54 | | -3 | 65/71 | 51 | 67/73 | 53 | 69/75 | 54 | 66/72 | 52 | 70/76 | 55 | | -4 | 68/74 | 53 | 69/76 | 54 | 70/77 | 55 | 69/75 | 54 | 72/79 | 57 | | -5 | 70/77 | 54 | 72/78 | 56 | 73/80 | 57 | 71/78 | 55 | 74/81 | 58 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Техническое обслуживание внутридомовых систем осуществляется на основании действующих на территории Приднестровской Молдавской Республики нормативно-правовых актов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗДАНИЙ

------------------------------------------------------------------  
| Виды жилых зданий, | Продолжительность |  
| объектов коммунального | эффективной |  
| назначения по материалам | эксплуатации, лет |  
| основных конструкций | |  
| |-------------------------------|  
| | До постановки | До постановки |  
| | на | на |  
| | текущий | капитальный |  
| | ремонт | ремонт |  
|--------------------------------|---------------|---------------|  
| Полносборные крупнопанельные, | 3-5 | 15-20 |  
| крупноблочные, со стенами из | | |  
| кирпича, естественного камня и | | |  
| т.п. с железобетонными | | |  
| перекрытиями при нормальных | | |  
| условиях эксплуатации | | |  
| Со стенами из кирпича, | 2-3 | 10-15 |  
| естественного камня и т.п. | | |  
| с деревянными | | |  
| перекрытиями: деревянные, | | |  
| со стенами из прочих | | |  
| материалов при нормальных | | |  
| условиях эксплуатации | | |  
------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ  
-----------------------------------------------------------------  
| Элементы жилых зданий, | Продолжительность |  
| объектов коммунального назначения | эксплуатации до |  
| | капитального ремонта |  
| | (замены), лет |  
| |---------------------------|  
| | жилые | объекты |  
| | здания | коммунального |  
| | | назначения при |  
| | | нормальных и |  
| | | благоприятных |  
| | | условиях |  
| | | эксплуатации |  
|-----------------------------------|----------|----------------|  
| 1 | 2 | 3 |  
|-----------------------------------|----------|----------------|  
| Фундаменты | | |  
| Ленточные бутовые на сложном | 50 | 50 |  
| или цементном растворе \* | | |  
| То же на известковом растворе и | 50 | 50 |  
| кирпичные \* | | |  
| Ленточные бетонные и | 60 | 60 |  
| железобетонные \* | | |  
| Бутовые и бетонные столбы | 40 | 40 |  
| Свайные \* | 60 | 60 |  
| Деревянные стулья | 15 | 15 |  
| | | |  
| Стены | | |  
| Крупнопанельные с утепляющим | 50 | 50 |  
| слоем из минераловатных плит, | | |  
| цементного фибролита \* | | |  
| Крупнопанельные однослойные из | 30 | 30 |  
| легкого бетона \* | | |  
| Особо капитальные, каменные | 50 | 50 |  
| (кирпичные при толщине 2,5-3,5 | | |  
| кирпича) и крупноблочные на | | |  
| сложном или цементном растворе \* | | |  
| Каменные обыкновенные | 40 | 40 |  
| (кирпичные при толщине 2-2,5 | | |  
| кирпича) \* | | |  
| Каменные облегченной кладки из | 30 | 30 |  
| кирпича, шлакоблоков и | | |  
| ракушечника \* | | |  
| Деревянные рубленые и брусчатые | 30 | 30 |  
| \* | | |  
| Деревянные сборно-щитовые, | 30 | 30 |  
| каркасно-засыпные \* | | |  
| Глинобитные, саманные, каркасно- | 15 | 15 |  
| камышитовые \* | | |  
| Герметизированные стыки | | |  
| Панелей наружных стен | | |  
| мастиками: | | |  
| нетвердеющими | 8 | 8 |  
| отверждающимися | 15 | 15 |  
| Мест примыкания оконных | 25 | 25 |  
| (дверных) блоков к граням | | |  
| проемов | | |  
| Перекрытия | | |  
| Железобетонные сборные и | 80 | 65 |  
| монолитные \* | | |  
| С кирпичными сводами или | 80 | 65 |  
| бетонным заполнением по | | |  
| металлическим балкам \* | | |  
| Деревянные по деревянным балкам, | 60 | 50 |  
| оштукатуренные междуэтажные | | |  
| То же, чердачные | 30 | 25 |  
| По деревянным балкам, | 20 | 15 |  
| облегченные, неоштукатуренные | | |  
| Деревянные по металлическим | 80 | 65 |  
| балкам | | |  
| Утепляющие слои чердачных | | |  
| перекрытий из: | | |  
| пенобетона | 25 | 20 |  
| пеностекла | 40 | 30 |  
| цементного фибролита | 15 | 10 |  
| керамзита или шлака | 40 | 30 |  
| минеральной ваты | 15 | 10 |  
| минераловатных плит | 15 | 10 |  
| Полы | | |  
| Из керамической плитки по | 60 | 30 |  
| бетонному основанию | | |  
| Цементные железненые | 30 | 15 |  
| Цементные с мраморной крошкой | 40 | 20 |  
| Дощатые шпунтованные по: | | |  
| перекрытиям | 30 | 15 |  
| грунту | 20 | 10 |  
| Паркетные: | | |  
| дубовые на рейках (на мастике) | 60(50) | 30(25) |  
| буковые на рейках (на мастике) | 40(30) | 20(15) |  
| березовые, осиновые на рейках | 30(20) | 15(10) |  
| (на мастике) | | |  
| Из паркетной доски | 20 | 10 |  
| Из твердой древесно- | 15 | 8 |  
| волокнистой плиты | | |  
| Мастичные на поливинилцементной | 30 | 15 |  
| мастике | | |  
| Асфальтовые | 8 | 4 |  
| Из линолеума безосновного | 10 | 5 |  
| С тканевой или | 20 | 10 |  
| теплозвукоизолирующей основой | | |  
| Из поливинилхлоридных плиток | 10 | 10 |  
| Из каменных плит: | | |  
| мраморных | 50 | 25 |  
| гранитных | 80 | 40 |  
| Лестницы | | |  
| Площадки железобетонные, | 60 | 40 |  
| ступени плитные колесные по | | |  
| металлическим, железобетонным | | |  
| косоурам или железобетонной | | |  
| плите \* | | |  
| Накладные бетонные ступени с | 40 | 30 |  
| мраморной крошкой | | |  
| Деревянные | 20 | 15 |  
| Балконы, лоджии, крыльца | | |  
| Балконы: | | |  
| по стальным консольным | 60 | 50 |  
| балкам (рамам) с заполнением | | |  
| монолитным железобетоном или | | |  
| сборными плитами | | |  
| с дощатым заполнением | 30 | 25 |  
| по железобетонным | 80 | 70 |  
| балкам-консолям и плитам | | |  
| перекрытия | | |  
| Ограждения балконов и лоджий: | 40 | 35 |  
| Металлическая решетка | | |  
| Деревянная решетка | 10 | 8 |  
| Полы: | | |  
| Цементные или плиточные | 20 | 15 |  
| балконов и лоджии с | | |  
| гидроизоляцией | | |  
| Асфальтовый пол | 10 | 8 |  
| Несущие деревянные | 20 | 15 |  
| балки-консоли с дощатым | | |  
| заполнением | | |  
| Деревянный пол, покрытый | 20 | 15 |  
| оцинкованной кровельной сталью | | |  
| То же, черной кровельной сталью | 15 | 12 |  
| Крыльца: | | |  
| бетонные с каменными или | 20 | 15 |  
| бетонными ступенями | | |  
| деревянные | 10 | 8 |  
| Крыши и кровля | | |  
| Стропила и обрешетка: | | |  
| из сборных железобетонных | 80 | 80 |  
| элементов | | |  
| из сборных железобетонных | 80 | 80 |  
| настилов | | |  
| деревянные | 50 | 50 |  
| Утепляющие слои совмещенных | | |  
| бесчердачных крыш вентилируемых | | |  
| (невентилируемых): | | |  
| из пенобетона или пеностекла | 40(30) | 40(30) |  
| из керамзита или шлака | 40(30) | 40(30) |  
| из минеральной ваты | 15(10) | 15(10) |  
| из минераловатных плит | 20(15) | 20(15) |  
| Покрытия крыш (кровля) | | |  
| Из оцинкованной стали | 15 | 15 |  
| Из черной стали | 10 | 10 |  
| Из рулонных материалов (в 3-4 | 10 | 10 |  
| слоя) | | |  
| Из керамической черепицы | 60 | 60 |  
| Из асбестоцементных листов и | 30 | 30 |  
| волнистого шифера | | |  
| Безрулонные мастичные по | 10 | 10 |  
| стеклоткани | | |  
| Система водоотвода | | |  
| Водосточные трубы и мелкие | | |  
| покрытия по фасаду из стали: | | |  
| оцинкованной | 10 | 10 |  
| черной | 6 | 6 |  
| Внутренние водостоки из труб: | | |  
| чугунных | 40 | 40 |  
| стальных | 20 | 20 |  
| полимерных | 10 | 10 |  
| | | |  
| Перегородки | | |  
| Шлакобетонные, бетонные, | 75 | 60 |  
| кирпичные оштукатуренные | | |  
| Гипсовые, гипсоволокнистые | 60 | 50 |  
| Из сухой штукатурки по | 30 | 25 |  
| деревянному каркасу | | |  
| Двери и окна | | |  
| Оконные и балконные заполнения: | | |  
| деревянные переплеты | 40 | 30 |  
| металлические переплеты | 50 | 40 |  
| Дверные заполнения: | | |  
| внутриквартирные | 50 | 35 |  
| входные в квартиру | 40 | 30 |  
| входные на лестничную клетку | 10 | 7 |  
| Отопительные печи и кухонные | | |  
| очаги | | |  
| Кухонные печи с обогревающим | | |  
| щитком, работающие на топливе: | | |  
| дровяном | 20 | 18 |  
| каменноугольном | 15 | 12 |  
| Отопительные печи на топливе: | | |  
| дровяном | 30 | 25 |  
| угольном | 25 | 20 |  
| Вентиляция | | |  
| Шахты и короба на чердаке: | | |  
| из шлакобетонных плит | 60 | 60 |  
| из деревянных щитов, обитых | 40 | 40 |  
| кровельным железом по войлоку | | |  
| Приставные вентиляционные | | |  
| вытяжные каналы: | | |  
| из гипсовых и шлакобетонных | 30 | 30 |  
| плит | | |  
| из деревянных щитов, | 20 | 20 |  
| оштукатуренных | | |  
| по тканой металлической сетке | | |  
| Внутренняя отделка | | |  
| Штукатурка: | | |  
| по каменным стенам | 60 | 30 |  
-----------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------  
| 1 | 2 | 3 |  
|-----------------------------------|----------|----------------|  
| по деревянным стенам и | 40 | 20 |  
| перегородкам | | |  
| Облицовка: | | |  
| керамическими плитками | 40 | 30 |  
| сухой штукатуркой | 30 | 15 |  
| Окраска в помещениях составами: | | |  
| водными | 4 | 2 |  
| полуводными (эмульсионными) | 5 | 3 |  
| Окраска лестничных клеток | | |  
| составами: | | |  
| водными | 3 | 3 |  
| полуводными (эмульсионными) | 4 | 4 |  
| Окраска безводными составами | | |  
| (масляными, алкидными красками, | | |  
| эмалями, лаками и др.): | | |  
| стен, потолков, столярных изделий | 8 | 2 |  
| полов | 5 | 3 |  
| радиаторов, трубопроводов, | 4 | 4 |  
| лестничных решеток | | |  
| Оклейка стен обоями: | | |  
| обыкновенными | 4 | 3 |  
| улучшенного качества | 5 | 4 |  
| Наружная отделка | | |  
| Облицовка: | | |  
| цементными офактуренными | 60 | 60 |  
| плитками | | |  
| ковровой плиткой | 30 | 30 |  
| естественным камнем | 80 | 80 |  
| Терразитовая штукатурка | 50 | 50 |  
| Штукатурка по кирпичу раствором: | | |  
| сложным | 30 | 30 |  
| известковым | 20 | 20 |  
| Штукатурка по дереву | 15 | 15 |  
| Лепные детали цементные | 30 | 30 |  
| Окраска по штукатурке (по бетону) | | |  
| составами: | | |  
| известковыми | 3 | 3 |  
| силикатными | 6 | 6 |  
| полимерными | 6 | 6 |  
| кремнийорганическими | 8 | 8 |  
| красками | | |  
| Масляная окраска по дереву | 4 | 4 |  
| Окраска кровель масляными | 4 | 4 |  
| составами | | |  
| Покрытие поясков, сандриков и | | |  
| подоконников | | |  
| из кровельной стали: | | |  
| оцинкованной | 8 | 8 |  
| черной | 6 | 6 |  
| Инженерное оборудование | | |  
| Водопровод и канализация | | |  
| Трубопроводы холодной воды из | | |  
| труб: | | |  
| оцинкованных | 30 | 25 |  
| газовых черных | 15 | 12 |  
| Трубопроводы канализации: | | |  
| чугунные | 40 | 30 |  
| керамические | 60 | 50 |  
| пластмассовые | 60 | 50 |  
| Водоразборные краны | 10 | 5 |  
| Туалетные краны | 10 | 5 |  
| Умывальники: | | |  
| керамические | 20 | 10 |  
| пластмассовые | 30 | 15 |  
| Унитазы: | | |  
| керамические | 20 | 10 |  
| пластмассовые | 30 | 15 |  
| Смывные бачки: | | |  
| чугунные | 20 | 15 |  
| высокорасположенные | | |  
| керамические | 20 | 15 |  
| пластмассовые | 30 | 20 |  
| Ванны эмалированные чугунные | 40 | 20 |  
| стальные | 25 | 12 |  
| | | |  
| Кухонные мойки и раковины: | | |  
| чугунные эмалированные | 30 | 15 |  
| стальные | 15 | 8 |  
| из нержавеющей стали | 20 | 10 |  
| Задвижки и вентили из чугуна | 15 | 8 |  
| Вентили латунные | 20 | 12 |  
| Душевые поддоны | 30 | 15 |  
| Водомерные узлы | 10 | 10 |  
| Горячее водоснабжение | | |  
| Трубопровод горячей воды из | | |  
| газовых оцинкованных труб | | |  
| (газовых черных труб) при | | |  
| схемах теплоснабжения: | | |  
| закрытых | 20(10) | 15(8) |  
| открытых | 30(15) | 25(12) |  
| Смесители | 15 | 8 |  
| Полотенцесушители из труб: | | |  
| черных | 15 | 12 |  
| никелированных | 20 | 15 |  
| Задвижки и вентили из чугуна | 10 | 8 |  
| Вентили и пробковые краны из | 15 | 12 |  
| латуни | | |  
| Колонки дровяные | 20 | 20 |  
| Изоляция трубопроводов | 10 | 10 |  
| Скоростные водонагреватели | 10 | 10 |  
| Центральное теплоснабжение | | |  
| Радиаторы чугунные (стальные) | | |  
| при схемах: | | |  
| закрытых | 40(30) | 35(25) |  
| открытых | 30(15) | 25(12) |  
| Калориферы стальные | 15 | 10 |  
| Конвекторы | 30 | 25 |  
| Трубопроводы | | |  
| Стояки при схемах: | | |  
| закрытых | 30 | 25 |  
| открытых | 15 | 12 |  
| Домовые магистрали при | | |  
| схемах: | | |  
| закрытых | 20 | 12 |  
| открытых | 15 | 12 |  
| Задвижки | 10 | 8 |  
| Вентили | 10 | 8 |  
| Трехходовые краны | 10 | 8 |  
| Элеваторы | 30 | 30 |  
| Изоляция трубопроводов | 10 | 10 |  
| Котлы отопительные: | | |  
| чугунные | 25 | 25 |  
| стальные | 20 | 20 |  
| Обмуровка котлов | 6 | 6 |  
| Короба | 15 | 15 |  
| Мусоропроводы | | |  
| Загрузочные устройства, клапаны | 10 | 8 |  
| Мусоросборная камера, вентиляция | 30 | 25 |  
| Ствол | 60 | 50 |  
| Газооборудование | | |  
| Внутридомовые трубопроводы | 20 | 20 |  
| Газовые плиты | 20 | 15 |  
| Водогрейные колонки | 10 | 7 |  
| Электрооборудование | | |  
| Вводно-распределительные | 20 | 20 |  
| устройства | | |  
| Внутридомовые магистрали (сеть | 20 | 20 |  
| питания квартир) с | | |  
| распределительными щитками | | |  
| Внутриквартирные сети при | | |  
| проводке: | | |  
| скрытой | 40 | 40 |  
| открытой | 25 | 25 |  
| Сеть дежурного освещения мест | 10 | 10 |  
| общего пользования | | |  
| Сети освещения помещений | 10 | 10 |  
| производственно-технического | | |  
| назначения | | |  
| Сети питания: | | |  
| лифтовых установок | 15 | 15 |  
| системы дымоудаления | 15 | 15 |  
| Линия питания ЦТП и бойлерных, | 15 | 15 |  
| встроенных в здание | | |  
| Бытовые электроплиты | 15 | 10 |  
| Электроприборы (штепсельные | 10 | 5 |  
| розетки, выключатели и т.п.) | | |  
| Оборудование объединенных | | |  
| диспетчерских систем (ОДС) | | |  
| Внутридомовые сети связи и | | |  
| сигнализации: | | |  
| проводка | 15 | 15 |  
| щитки, датчики, замки, КИП и др.| 10 | 10 |  
| телемеханические блоки, пульт | 5 | 5 |  
| переговорно-замочные устройства | 5 | 5 |  
| автоматическая | 4 | 4 |  
| противопожарная защита | | |  
| телеантенны | 10 | 10 |  
| Наружные инженерные сети | | |  
| Водопроводный ввод из труб: | | |  
| чугунных | 40 | 40 |  
| стальных | 15 | 15 |  
| Дворовая канализация и | | |  
| канализационные выпуска из труб: | | |  
| чугунных | 40 | 40 |  
| керамических или | 30 | 30 |  
| асбестоцементных | | |  
| Теплопровод | 20 | 20 |  
| Дворовый газопровод | 20 | 20 |  
| Прифундаментный дренаж | 30 | 30 |  
| Внешнее благоустройство | | |  
| Асфальтобетонное (асфальтовое) | 10 | 7 |  
| покрытие проездов, тротуаров, | | |  
| отмосток | | |  
| Щебеночные площадки и садовые | 5 | 6 |  
| дорожки | | |  
| Оборудование детских площадок | 5 | 4 |  
-----------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Знаком "\*" отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению

2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25% при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 г. № 413

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ  
ЗДАНИЙ

---------------------------------------------------------------------- | Элементы и помещения | Периодичность | Примечания | | здания и объекта | осмотров, месяц | | |-----------------------------|----------------------|---------------| | 1 | 2 | 3 | |-----------------------------|----------------------|---------------| | Крыши | 3-6\* | Деревянные конструкции и | 6-12\* | - | | столярные изделия | | | | Каменные конструкции | 12 | - | | Железобетонные | 12 | - | | конструкции | | | | Панели полносборных | 12 | - | | зданий и межпанельные | | | | стыки | | | | Стальные закладные детали | Через 10 лет после | Осмотры | | без антикоррозионной защиты | начала эксплуатации, | проводятся | | в полносборных зданиях | затем через каждые | путем | | | 3 года | вскрытия | | | | 5-6 узлов | | | | | | Стальные закладные детали с | Через 15 лет, затем | - | | антикоррозионной | через каждые 3 года | | | защитой | | | | Печи, кухонные очаги, | 3 | Осмотр и | | дымоходы, дымовые трубы | | прочистка | | | | проводятся | | | | перед | | | | началом и в | | | | течение | | | | отопительного | | | | сезона | | Газоходы | 3 | - | | Вентиляционные каналы | 12 | - | | То же в помещениях, где | 3 | - | | установлены газовые | | | | приборы | | | | Внутренняя и наружная | 6-12\* | - | | отделка | | | | Полы | 12 | - | | Перила и ограждающие | 6 | - | | решетки на окнах | | | | лестничных клеток | | | | Системы водопровода, | 3-6\* | - | | канализации, горячего | | | | водоснабжения | | | | Системы центрального | | | | теплоснабжения: | | | | в квартирах и основных | 3-6\* | Осмотр | | функциональных помещениях | | проводится в | | объектов коммунального | | отопительный | | назначения | | период | | на чердаках, в подвалах | 2 | - | | (подпольях), на лестницах | | | | Тепловые вводы, котлы и | 2 | - | | котельное оборудование | | | | Мусоропроводы | 2 раза в месяц | - | | Электрооборудование: | | | | открытая электропроводка | 3 | - | | скрытая электропроводка | 6 | - | | и электропроводка в | | | | стальных трубах | | | | кухонные электроплиты | 6 | - | | светильники во | 3 | - | | вспомогательных помещениях | | | | (на лестницах, пр.) | | | | Системы дымоудаления и | Ежемесячно | - | | пожаротушения | | | | Домофоны | Ежемесячно | - | | Внутридомовые сети, | 3 | - | | оборудование и пульты | | | | управления ОДС | | | | Электрооборудование | 2 | - | | домовых отопительных | | | | котельных и бойлерных, | | | | мастерских, водоподкачки | | | | фекальных и дренажных | | | | насосов | | | | Жилые и подсобные | 12 | - | | помещения квартир: | | | | лестницы, тамбуры, | | | | вестибюли, подвалы, | | | | чердаки и прочие | | | | вспомогательные помещения | | | | объектов коммунального и | | | | социально-культурного | | | | назначения | | | ----------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Знаком "\*" обозначены элементы, для которых: конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования объектов коммунального назначения устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими эти объекты.

Приложение № 19  
к Правилам и нормам технической  
эксплуатации жилищного фонда,  
утвержденным приказом Министра  
промышленности Приднестровской  
Молдавской Республики  
от 24 июня 2004 года № 413

**Порядок  
получения согласования на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий.**

1. Настоящим порядком определена процедура получения согласования на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий и распространяет свое действие на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий.

2.Правом на получение согласования на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств), на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий обладают собственники:

а) жилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме;

б) нежилых помещений, расположенных в многоквартирном жилом доме;

в) общественно-производственных зданий.

3. Для получения согласования на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий, заявитель представляет в государственную администрацию города (района) Приднестровской Молдавской Республики (далее - орган местного государственного управления) следующие документы:

а) заявление собственника жилого (нежилого) помещения;

б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае отсутствия в государственных информационных системах);

в) копию технического паспорта;

г) копию паспорта гражданина Приднестровской Молдавской Республики (иностранного гражданина) заявителя;

д) копию паспорта кондиционера (в случае монтажа бытового кондиционера);

е) копию согласия собственников смежных помещений, в случае расположения наружного блока бытового кондиционера, спутниковой антенны или различных растяжек, подвесок на ограждающей конструкции собственника смежного помещения;

ж) согласование (отказ в согласовании) управляющей организации на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий.

4. На основании документов, представленных заявителем, орган местного государственного управления определяет возможность монтажа бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий и принимает Решение о выдаче согласования, в порядке и по форме, утвержденной органом местного государственного управления, либо отказывает в согласовании с указанием мотива отказа (подтвержденного ссылками на нормативные акты) и сообщает об этом заявителю.

5. Основаниями для отказа в согласовании на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий, могут являться:

а) монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах зданий, внесенных в Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики;

б) монтаж на фасадах многоквартирных жилых домов, общественно-производственных зданий бытовых кондиционеров, уровень шума которых превышает предельно допустимые значения, установленные требованиями санитарных норм и правил.

6. Согласование (отказ в согласовании) на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий, составляется в двух экземплярах, один из которых направляется заявителю, второй - хранится в органе местного государственного управления.

7. Главами органа местного государственного управления назначается ответственное лицо за согласование на монтаж бытовых кондиционеров, спутниковых антенн, крепления различных растяжек, подвесок (флагштоков и других устройств) на фасадах многоквартирных жилых домов или общественно-производственных зданий.".

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

2.1 Система технического осмотра жилых зданий

2.2 Техническое обслуживание жилых домов

2.3 Организация и планирование текущего ремонта

2.4 Организация и планирование капитального ремонта

2.5 Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный ремонт

2.6 Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации

2.7 Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы (АРС)

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Правила содержания квартир

3.2 Содержание лестничных клеток

3.3 Содержание чердаков

3.4 Содержание подвалов и технических подполий

3.5 Внешнее благоустройство зданий и территорий

3.6 Уборка придомовой территории. Организация уборки территории

3.7 Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов

3.8 Озеленение

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 Фундаменты и стены подвалов

4.2 Стены

4.3 Перекрытия

4.4 Полы

4.5 Перегородки

4.6 Крыши

4.7 Окна. Двери, световые фонари

4.8 Лестницы

4.9 Печи

4.10 Специальные мероприятия

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Теплоснабжение

5.2 Центральное теплоснабжение

5.3 Горячее водоснабжение

5.4. Децентрализованное теплоснабжение и горячее водоснабжение

5.5 Внутренние устройства газоснабжения

5.6 Внутридомовое электро-,радио- и телеоборудование

5.7 Вентиляция

5.8 Внутренний водопровод и канализация

5.9 Мусоропроводы

5.10 Лифты

6. МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

7. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

7.1 Основные положения

7.2 Районы просадочных грунтов

7.3 Районы подрабатываемых территорий

7.4 Районы сейсмические (6 баллов и выше)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19