## Лист1
Информация по отключениям МГУП "Тирастеплоэнерго"
с 22.12.2023 по 29.12.2023
№ | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска ) | Продолжительность | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-6) | 9
г.Тирасполь
1 | Магазин Хайтек ул.25 Октября | Трубопровод отопления | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 13.12.23 г 12.15 | 21.12.23 г 17.00 | 8 дней 4:45 | Включено отопление
2 | ул.Федько 10 А -9 эт. | По заявке ЖСК |  |  | 21.12.23 г 8.40 | 23.12.23 г 18.30 | 2 дня 9:50 | Включено ГВС
3 | ул.Юности 2/3,ул.Каховская 3,5 -5 эт. Все | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 23.12.23 г 12.00 | 23.12.23 г 18.30 | 6:30 | Включено ГВС
4 | ул.Каховская 3- 5 эт. | Прочистка сопла |  |  | 24.12.23 г 11.50 | 24.12.23 г 12.20 | 0:30 | Включено отопление
5 | ул.Федько 10 А -9 эт. | Прочистка сопла |  |  | 24.12.23 г 19.30 | 24.12.23 г 20.30 | 1:00 | Включено отопление
6 | ул.К.Либкнехта 94 з/д(5эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 22.12.2023г. 08.30 | 22.12.2023г. 11.30 | 3:00 | устранено
7 | пер.Набережный 1 з/2э.у(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 22.12.2023г. 08.30 | 22.12.2023г. 13.30 | 5:00 | устранено
8 | пер.Ушакова 10 з/д(2эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 22.12.2023г. 16.30 | 22.12.2023г. 18.30 | 2:00 | устранено
9 | ул.Юности 2/3 ул.Каховская 3,5 -5 эт.все | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 25.12.23 г 8.40 | 25.12.23 г 9.15 | 0:35 | Включено ГВС
10 | ул.Юности 2/3 ул.Каховская 3,5 -5 эт.все | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 25.12.23 г 9.50 | 25.12.23 г 13.30 | 3:40 | Включено ГВС
11 | ул. Текстильщиков 8 кв.104 з/д (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 8:00 | 25.12.2023г. 10:30 | 2:30 | устранено
12 | ул. Космонавтов 2/1 кв.22 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 9:00 | 25.12.2023г. 10:00 | 1:00 | устранено
13 | ул. Гвардейская 23 кв.34 з/д (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 9:15 | 25.12.2023г. 13:20 | 4:05 | устранено
14 | ул. К. Маркса 148 кв.4 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 9:00 | 25.12.2023г. 15:50 | 6:50 | устранено
15 | ул. 9 Января 61Б кв.72 з/2ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 9:15 | 25.12.2023г. 15:20 | 6:05 | устранено
16 | ул. Юности 28 кв. 34 з/д (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 9:30 | 25.12.2023г. 10:00 | 0:30 | устранено
17 | ул. Федько 28А кв. 52 з/ст. (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 10:00 | 25.12.2023г. 12:15 | 2:15 | устранено
18 | пр. Кирпичный 8 кв.57 з/д (9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 10:30 | 25.12.2023г. 17:30 | 7:00 | устранено
19 | пер. Ушакова 10 кв.1 з/д (2эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 10:30 | 25.12.2023г. 11:50 | 1:20 | устранено
20 | ул. Краснодонская 51/3 кв. 70 з/ст. (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 10:30 | 25.12.2023г. 14:00 | 3:30 | устранено
21 | ул. К. Либкнехта 205/2 з/д (10эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г.13:00 | 25.12.2023г. 14:00 | 1:00 | устранено
22 | ул. Космонавтов 32 кв. 48 з/д (5эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 13:30 | 25.12.2023г. 15:40 | 2:10 | устранено
23 | ул. Комарова 31 кв.12 з/ст. (9эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 13:30 | 25.12.2023г. 14:30 | 1:00 | устранено
24 | пр. Кирпчный 8 з/д | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 25.12.2023г. 15:00 | 25.12.2023г. 15:45 | 0:45 | устранено
25 | ул.Нахимова 76,78 -9 эт.оба | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 25.12.23 г 23.50 | 26.12.23 г 20.30 | 20:40 | Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
26 | ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт. | Ремонт подогревателя ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 26.12.23 г 8.30 | 26.12.23 г 14.10 | 5:40 | Включено ГВС
27 | пер.Чкалова 47/4 -9 эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 26.12.23 г 9.00 | 26.12.23 г 16.00 | 7:00 | Включено ГВС
28 | ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт. | Отключение эл.энергии |  |  | 26.12.23 г 9.00 | 26.12.23 г 13.05 | 4:05 | Включено ГВС
29 | ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт. | По заявке ГУП"ВиВ" |  |  | 26.12.23 г 9.15 | 26.12.23 г 23.00 | 13:45 | Включено ГВС
30 | ЦТП-1 Ц Д:ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9 эт. | Замена запорной арматуры в ЦТП |  |  | 26.12.23 г 9.20 | 26.12.23 г 9.55 | 0:35 | Включено ГВС
31 | ул.К.Либкнехта 201/1,205/1,205/3 -10 эт.все | Замена запорной арматуры в ЦТП |  |  | 26.12.23 г 9.30 | 26.12.23 г 11.40 | 2:10 | Включено ГВС
32 | ул.Гвардейская 11/4 -5 эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" |  |  | 26.12.23 г 12.30 |  |  | Отключено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
33 | ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 27.12.23 г 7.00 |  |  | Отключено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
34 | ул. Комарова 48 кв.209 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 21.12.2023г. 16.50 | 22.12.2023г. 16.50 | 24:00 | устранено
35 | ул.Юности 60/1 кв.17 з/ст(9эт) | передав ГВС,работы Вив |  |  | 22.12.2023г. 17.00 | 22.12.2023г. 18.00 | 1:00 | устранено
36 | пер.Западный 15/1 кв.5 з/ст(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 22.12.2023г. 17.00 | 22.12.2023г. 19.00 | 2:00 | устранено
37 | ул.К.Либкнехта 205/2 з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.23 г 9.10 | 26.12.23 г 11.40 | 2:30 | устранено
38 | ул.К.Либкнехта 159б кв.59з/ст(5эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 10.30 | 1:30 | устранено
39 | ул.25 Октября 85 кв.60 з/3под(5эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 16.00 | 7:00 | устранено
40 | ул.28 Июня 121 кв.31 з/ст(10эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 11.00 | 2:00 | устранено
41 | ул.Юности 48 кв.59 з/ст(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 09.30 | 0:30 | устранено
42 | ул.Текстильщиков 44 з/ст(9эт) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 10.30 | 1:30 | устранено
43 | ул.Кутузова 189 з/д(10эт) | трубопровод ХВС(работы Вив) | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 10.30 | 26.12.2023г. 11.30 | 1:00 | устранено
44 | ул.К.Либкнехта 76 з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 10.30 | 26.12.2023г. 12.30. | 2:00 | устранено
45 | ул.К.Маркса 147 з/д(9эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 10.00 | 26.12.2023г. 12.00 | 2:00 | устранено
46 | пгт.Новотираспольский, ул.Ленина 7 кв.9 з/п(2эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 09.00 | 26.12.2023г. 11.00 | 2:00 | устранено
47 | ул.Гвардейская 11/4 -5 эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" |  |  | 26.12.23 г 12.30 | 27.12.23 г 14.00 | 1:30 | Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
48 | ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 27.12.23 г 7.00 | 27.12.23 г 20.05 | 13:05 | Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
49 | ул.Федько 18,20 -5 эт. Оба | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 27.12.23 г 8.40 | 27.12.23 г 11.30 | 2:50 | Включено ГВС
50 | ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт. ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт.. ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5 эт.. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 27.12.23 г 13.00 | 27.12.23 г 20.40 | 7:40 | Включено ГВС
51 | Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт. | Отключение эл.энергии |  |  | 27.12.23 г 23.20 | 27.12.23 г 0.30 | 1:10 | Включено отопление и ГВС
52 | ул.Одесская 76 кв.92 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 08.30 | 27.12.2023г. 08.40 | 0:10 | устранено
53 | ул.Гвардейская 29 кв.54 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 11.00 | 27.12.2023г. 13.20 | 2:20 | устранено
54 | пер.Чкалова 54 ка.43 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 09.00 | 27.12.2023г. 14.00 | 2:00 | устранено
55 | ул.Краснодонская 36/15 кв.24 з/д ( 5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 10.00 | 27.12.2023г. 11.00 | 1:00 | устранено
56 | ул.Милева 2 кв.51 з/д (10 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 09.00 | 27.12.2023г. 10.00 | 1:00 | устранено
57 | ул. Текстильщиков 22 кв.25 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 08.30 | 27.12.2023г. 8.45 | 0:45 | устранено
58 | ул. К. Либкнехта 201/1 кв.17 з/д (10 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 09.00 | 27.12.2023г. 11.00 | 2:00 | устранено
59 | п. Западный 19/1 кв.116 з/д (10 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 10.00 | 27.12.2023г. 12.30 | 2:30 | устранено
60 | ул. Космонавтов 32 кв.42 з/под-д (5 эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 09.00 | 27.2023г. 10.30 | 1:30 | устранено
61 | ул.Юности 30 кв.14 з/ст(9эт) | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 10.30 |  |  | не устранено
62 | ул. К. Либкнехта 159 б кв.22 з/ст. (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 27.12.2023г. 10.30 | 27.12.2023г. 14.00 | 3:30 | устранено
63 | ул.Космонавтов 11 -9 эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" |  |  | 28.12.23 г 8.30 | 28.12.23 г 16.15 | 7:45 | Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
64 | ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт. | Ремонтные работы ГУП"ВиВ" |  |  | 28.12.23 г 8.30 | 28.12.23 г 16.15 | 7:45 | Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
65 | ул.Юности 29 Верховный суд | Ремонтные работы |  |  | 28.12.23 г 9.40 |  |  | Отключено отопление ,на балансе суда
66 | ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт.., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 28.12.23 г 13.25 | 28.12.23 г 14.40 | 1:15 | Включено ГВС
67 | ул.К.Маркса 3,5 -5эт.оба | Стояк ГВС в кв.51 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 28.12.23 г 10.50 | 28.12.23 г 12.00 | 1:10 | Включено ГВС
68 | Котельная № 6 | Мигание эл.энергии |  |  | 28.12.23 г 16.45 | 28.12.23 г 16.55 | 0:10 | Включено отопление и ГВС
69 | ул.Юности 30 кв.14 з/ст(9эт) | канал-ый трубопровод (ВиВ) | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 26.12.2023г. 10.30 | 28.12.2023г. 14.00 | 51:30 | устранено
70 | пер.Западный19/1 кв.116 з/э.у.(10эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 09.00 | 28.12.2023г. 14.20 | 5:20 | устранено
71 | ул.К.Либкнехта 160 кв.38 з/э.у.(10эт.) | трубопровод ЦО | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 09.15 | 28.12.2023г.18.00 | 8:45 | устранено
72 | ул.Советская 114 кв.3 з/ст.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 09.00 | 28.12.2023г. 13.10 | 4:10 | устранено
73 | ул.Кутузова 189 кв.57 з/п-д (10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 09.10 | 28.12.2023г. 13.50 | 4:40 | устранено
74 | ул.Юности 53 кв.64 з/ст.(10эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 10.10 | 28.12.2023г.10.30 | 0:20 | устранено
75 | ул.К.Маркса 3;5 | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г. 10.50 | 28.12.2023г.12.00 | 1:10 | устранено
76 | ул.Краснодонская 52кв.266 з/ст.(9эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 28.12.2023г.14.50 | 28.12.2023г. 16.00 | 1:10 | устранено
г.Днестровск
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Слободзея и Слободзейский район
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Григориополь и Григориопольский район
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Рыбница и Рыбницкий район
г. Рыбница
1 | ул.Юбилейная, д.55 ( Д/С № 15) | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-22 08:05 | 2023-12-22 09:15 | 1:10 | Устранено
2 | ул.Куйбышева,д.22,кв.30 (5-эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь прибора отопления | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-22 08:25 | 2023-12-22 09:50 | 1:25 | Устранено
3 | ул.Гвардейская,д.8 (5-эт.) | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-22 09:50 | 2023-12-22 11:00 | 1:10 | Устранено
4 | ул.Заречная,д.14,кв.55 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь резьбы до аварийного крана | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-23 14:36 | 2023-12-23 16:13 | 1:37 | Устранено
5 | ул.Гвардейская,д.14,кв.3 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 2023-12-23 16:24 | 2023-12-23 18:08 | 1:44 | Устранено
6 | ул.Ленина,д.12,кв.23 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь гибкой разводки | Износ материала | 2023-12-24 14:15 | 2023-12-24 14:30 | 0:15 | Устранено
7 | ул.Куйбышева,д.37,кв.4 ( частный сектор ) | Лежак отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-25 03:29 | 2023-12-25 04:33 | 1:04 | Прекращена подача теплоносителя на 26 домов.Рем.раб. На 25.12.23г.
8 | ул.Куйбышева,д.37,кв.4 ( частный сектор ) | Лежак отопления в квартире | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-25 03:29 | 2023-12-25 09:45 | 6:16 | Устранено
9 | пер.Промышленный,д.6,кв.6 (2эт.) | Стояк отопления в квартире | Течь крана на батарее | Износ материала | 2023-12-25 08:50 | 2023-12-25 12:00 | 3:10 | Устранено
10 | ул.Кирова,д.144,кв.22 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки ГВС в квартире | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-25 09:50 | 2023-12-25 11:10 | 1:20 | Устранено
11 | ул.Вершигоры,д.123,кв.125 (9-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь из кв.129 | Причина повреждения не известна | 2023-12-25 21:50 | 2023-12-26 11:10 | 13:20 | Прекращена подача ГВС по стояку.Ремонтные работы будут производиться по факту предоставления доступа в квартиру.
12 | ул.Вершигоры,д.123,кв.125 (9-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь из кв.129 | Причина повреждения не известна | 2023-12-25 21:50 | 2023-12-26 09:10 | 11:20 | Устранено
13 | ул. Юбилейная, д.54 ( Д/С № 9) | Стояк отопления в группе | Течь регистра | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-26 14:15 | 2023-12-26 15:25 | 1:10 | Устранено
14 | ул. Щусева,д.34 ( частный сектор ) | Внутриквартальная сеть отопления (воздушка) | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-26 15:25 | 2023-12-26 17:45 | 2:20 | Устранено
15 | ул.Куйбышева,д.20,кв115 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире (металлопласт) | Течь стояка ГВС | Износ материалла | 2023-12-27 03:45 | 2023-12-27 03:55 | 0:10 | Закрыт дом по ГВС.
16 | ул.Куйбышева,д.20,кв115 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире (металлопласт) | Течь стояка ГВС | Износ материалла | 2023-12-27 03:45 | 2023-12-27 20:30 | 16:45 | Устранено
17 | ул.Ленина,д.12 (5-эт.) | Лежак отопления в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-27 08:29 | 2023-12-27 11:12 | 2:43 | Установили хомут
18 | ул.Степная, 2а | Кот. №3 | Остановка котельного оборудования | Авария котла №1,2 | 2023-12-27 22:30 | 2023-12-27 22:50 | 0:20 | Возобновлена подача тепловой энергии
Рыбницкий район
1 | с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36 | Стояк ГВС в группе | Течь гибкой разводки | Износ материала | 2023-12-24 09:35 | 2023-12-24 13:20 | 3:45 | Устранено
2 | с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1 | ЛГК №21 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 2023-12-24 10:00 | 2023-12-24 12:15 | 2:15 | Возобновлена подача тепловой энергии
3 | с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27 | ЛГК №25 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение электроэнергии | 2023-12-24 11:50 | 2023-12-24 13:40 | 1:50 | Возобновлена подача тепловой энергии
4 | с.Выхватенцы,ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83 | ЛГК № 35 | Остановка котельного оборудования | Падение Р воды | 2023-12-26 16:35 | 2023-12-26 17:30 | 0:55 | Возобновлена подача тепловой энергии
5 | с. Выхватинцы, ул. Днестровская 28. МОУ "Выхватинецкая молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад им. А. Г. Рубинштейна" по ул. Днестровской, 28 | ЛГК № 23 | Остановка котельного оборудования | Авария котла № 1 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 18:30 | 1:30 | Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район
г. Дубоссары
1 | ул.Геологов,12: ж/д № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ул.Геологов ; по ул.Свердлова, 268 | Кот.№3 "Геологи" | Остановка котельного оборудования | Плановые работы РЭС | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:30 | 4:30 | Возобновлена подача теплоносителя
2 | ул.Пушкина,д.8 кв.9 | Стояк ГВС в квартире | Течь полотенцесушителя | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-25 11:00 | 2023-12-25 12:00 | 1:00 | Устранено
3 | ул.Фрунзе, д. 50/1 кв.16 | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка ГВС в квартире | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-25 11:05 | 2023-12-25 13:30 | 2:25 | Устранено
4 | ул.Пушкина,д.6,кв.8 (5-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Коррозия металла в связи с износом | 2023-12-26 21:00 | 2023-12-27 13:20 | 16:20 | Устранено
Дубоссарский район
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
г. Каменка и Каменский район
г. Каменка
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было
Каменский район
1 | с.Окница,ул.Шевченко,70 б: МОУ «Окницкая общеобразовательная школа-детский сад» по ул. Шевченко, 70 | ЛГК № 10 | Остановка котельного оборудования | Плановое отключение электроэнергии | 2023-12-27 13:50 | 2023-12-27 16:43 | 2:53 | Возобновлена подача тепловой энергии