# СМЕТНЫЕ НОРМЫ

**НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСН 81-02-41-2022

# Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
	1. В сборнике 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» содержатся сметные нормы на выполнение гидроизоляционных работ в гидротехнических сооружениях.
		1. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек ГЭСН сборника 41 не предусмотрены. Затраты на устройство лесов определяются дополнительно, затраты на устройство подмостей учтены нормативами накладных расходов.
		2. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных и морских сооружений входят:

при использовании битумных материалов:

протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка; при использовании полимерных материалов;

ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и грунтовка.

* + 1. Указанный в ГЭСН сборника 41 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» - исключает.
		2. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 41, приведены в приложении 41.1.
		3. ГЭСН сборника 41 раздела 1 распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве речных гидротехнических сооружений.
		4. В ГЭСН сборника 41 раздела 1 на изоляцию вертикальных поверхностей и на устройство уплотнений вертикальных деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до 10 м.

При производстве этих работ на высоте более 10 м к нормам затрат труда применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 41.1.

* + 1. Нормами таблиц 41-01-001, 41-01-004, 41-01-005, 41-01-008, 41-01-009, 41-01-012, 41-01-013 учтена

стоимость битумов, эмульсии, мастик, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, войлока пропитанного, асфальтовых матов на мешковине, готовых к применению.

В случае приготовления в построечных условиях битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно- каменноугольных композиций, пропитанного войлока и асфальтовых матов затраты определяются по таблицам 41-01- 016 и 41-01-017. При этом стоимость материалов по таблицам 41-01-001, 41-01-004, 41-01-005, 41-01-008, 41-01-009,

41-01-012, 41-01-013 дополнительно не учитывается.

Необходимость приготовления битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, пропитанного войлока и асфальтовых матов в построечных условиях определяется на основании проектных данных.

* + 1. ГЭСН сборника 41 раздела 2 распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве морских гидротехнических сооружений.
		2. В ГЭСН табл. 41-02-009, 41-02-010, 41-02-015 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда). Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.
		3. Нормами табл. с 41-02-020 по 41-02-023 предусмотрено покрытие свай, анкерных плит из стального шпунта и распределительных поясов грунтовками, эмалями, лаками, красками. При покрытии свай из стальных труб и анкерных тяг к нормам применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.2-3.5 приложения 41.1.
		4. Нормами табл. 41-02-009 не учтены затраты на погрузку и перемещение готовых конструкций защитного пояса. Они определяются дополнительно по нормам табл. 41-02-010.

# ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

* 1. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях».
		1. Объемы работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений деформационных швов определяются соответственно по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнения деформационного шва.
		2. Длина изолируемого шва по табл. 41-02-015 определяется по высоте вертикально устанавливаемой железобетонной плиты с учетом оголовка.
		3. Объем работ по покрытию стального шпунта каменноугольным лаком определяются по весу шпунта.
		4. Объем работ по устройству теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси определяется по объему битумно-шлаковой смеси в конструкции.
		5. Объем работ по устройству защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно- шлаковой смеси определяется по объему битумно-шлаковой смеси в конструкции.
		6. Объем работ по таблицам подраздела 2.4. «Покрытие металлических конструкций гидротехнических сооружений грунтовками, эмалями, лаками и красками» определяется по весу конструкций.

# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Раздел 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ**

**СООРУЖЕНИЯХ**

**Подраздел 1.1. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

## Таблица ГЭСН 41-01-001 Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми

**материалами**

### Состав работ:

Для норм 41-01-001-01, 41-01-001-02:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Укладка литого асфальта.

Для норм с 41-01-001-03 по 41-01-001-05:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием.

### Измеритель: 100 м2

Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: 41-01-001-01 по 10 мм

41-01-001-02 по 20 мм

Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: 41-01-001-03 в два слоя по 5 мм

* + - 1. в три слоя по 5 мм
			2. в четыре слоя по 5 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-001-01 | 41-01-001-02 | 41-01-001-03 | 41-01-001-04 | 41-01-001-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 41 | 44,1 | 88,8 | 93,4 | 97,9 |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 0,65 | 3,25 | 4,64 | 5,93 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.08.04-051 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 0,65 | 0,65 |  |  |  |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч |  |  | 3,25 | 4,64 | 5,93 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т |  |  | 1,65 | 2,47 | 3,3 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 04.2.02.01 | Асфальт литой дорожный | т | 3,91 | 7,82 |  |  |  |

**Подраздел 1.2. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

## Таблица ГЭСН 41-01-004 Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на

**битумных вяжущих**

### Состав работ:

Для норм с 41-01-004-01 по 41-01-004-02, с 41-01-004-07 по 41-01-004-08:

* + - * 1. Подготовка изолируемой поверхности.
				2. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки. Для норм с 41-01-004-03 по 41-01-004-05, с 41-01-004-09 по 41-01-004-11:
1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Наклейка асфальтовых матов. Для норм 41-01-004-06, 41-01-004-12:
3. Подготовка изолируемой поверхности.
4. Наклейка пропитанного войлока.

### Измеритель: 100 м2

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: 41-01-004-01 рулонным материалом в два слоя

* + - 1. рулонным материалом в три слоя
			2. асфальтовыми матами в один слой

41-01-004-04 асфальтовыми матами в два слоя

41-01-004-05 асфальтовыми матами в три слоя

41-01-004-06 пропитанным войлоком в один слой

 Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности:

41-01-004-07 рулонным материалом в два слоя

41-01-004-08 рулонным материалом в три слоя

41-01-004-09 асфальтовыми матами в один слой

41-01-004-10 асфальтовыми матами в два слоя

41-01-004-11 асфальтовыми матами в три слоя

41-01-004-12 пропитанным войлоком в один слой

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-004-01 | 41-01-004-02 | 41-01-004-03 | 41-01-004-04 | 41-01-004-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 93,68 | 104,64 | 51,41 | 65,21 | 78,77 |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,85 | 0,93 | 0,48 | 0,74 | 0,78 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу,грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 |  |  |  |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0,74 | 0,78 | 0,48 | 0,74 | 0,78 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0,83 | 1,12 | 0,56 | 0,83 | 1,12 |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 |  |  | 1,21 | 2,41 | 3,62 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 3,06 | 3,06 |  |  |  |
| 12.1.02.10 | Материалы рулонные | м2 | 237 | 356 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-004-06 | 41-01-004-07 | 41-01-004-08 | 41-01-004-09 | 41-01-004-10 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 54,38 | 203,4 | 224,87 | 70,34 | 96,44 |
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,85 | 0,93 | 0,48 | 0,74 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч |  | 0,04 | 0,06 |  |  |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0,48 | 0,74 | 0,78 | 0,48 | 0,74 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч |  | 0,07 | 0,09 |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 0,56 | 0,83 | 1,12 | 0,56 | 0,83 |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 |  |  |  | 1,21 | 2,41 |
| 01.7.20.02-0005 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, с пропиткой отбиокоррозии, толщина 8-10 мм | 100 м2 | 1,23 |  |  |  |  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  | 3,06 | 3,06 |  |  |
| 12.1.02.10 | Материалы рулонные | м2 |  | 237 | 356 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-004-11 | 41-01-004-12 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 123,12 | 77,41 |
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 0,48 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой,объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0,78 | 0,48 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 |
| 01.7.13.02 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | 1,12 | 0,56 |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,62 |  |
| 01.7.20.02-0005 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, с пропиткой от биокоррозии, толщина 8-10 мм | 100 м2 |  | 1,23 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,3 | 0,3 |

## Таблица ГЭСН 41-01-005 Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на

**полимерных вяжущих**

### Состав работ:

* + - * 1. Подготовка изолируемой поверхности.
				2. Наклейка стеклоткани с нанесением основных слоев лака и устройством защитного покрытия.

### Измеритель: 100 м2

Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: 41-01-005-01 в один слой

* + - 1. в два слоя
			2. в три слоя

Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: 41-01-005-04 в один слой

* + - 1. в два слоя
			2. в три слоя

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-005-01 | 41-01-005-02 | 41-01-005-03 | 41-01-005-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 67,5 | 82 | 96,4 | 107 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,18 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,07 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,11 |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 19,4 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,0064 | 0,0084 | 0,0102 | 0,0064 |
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 113 | 227 | 340 | 113 |
| 14.1.04.02-0003 | Клей, марка НТ-150 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14.2.01.03-0001 | Композиция модифицированная эпоксидно-каменноугольная двухкомпонентная (основа и отвердитель) с адгезионно-ингибирующим эффектомдля защиты металлических и бетонных конструкций | т | 0,075 | 0,101 | 0,126 | 0,075 |
| 14.2.01.03-0002 | Лак каменноугольный, марка «Морской», А, Б | т | 0,031 | 0,094 | 0,126 | 0,031 |
| 14.2.01.03-0003 | Эмаль эпоксидно-каменноугольная ЭП-5116 | т | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-005-05 | 41-01-005-06 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 134 | 163 |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,37 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 0,15 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,22 |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 19,4 | 19,4 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,0084 | 0,0102 |
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 227 | 340 |
| 14.1.04.02-0003 | Клей, марка НТ-150 | кг | 5 | 5 |
| 14.2.01.03-0001 | Композиция модифицированная эпоксидно-каменноугольнаядвухкомпонентная (основа и отвердитель) с адгезионно-ингибирующим эффектом для защиты металлических и бетонных конструкций | т | 0,101 | 0,126 |
| 14.2.01.03-0002 | Лак каменноугольный, марка «Морской», А, Б | т | 0,094 | 0,126 |
| 14.2.01.03-0003 | Эмаль эпоксидно-каменноугольная ЭП-5116 | т | 0,063 | 0,063 |

**Подраздел 1.3. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**Таблица ГЭСН 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием**

**битумно-шлаковой смеси (БШС)**

**Состав работ:**

01. Установка стальной опалубки.

02. Приготовление битумно-шлаковой смеси.

03. Изготовление плит (разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака, укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку).

04. Установка плит в проектное положение.

05. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

**Измеритель: м3**

41-02-008-01 Устройство теплоизоляционных конструкций плит с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-008-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ВСЕГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:** | чел.-ч |   |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 18,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,26 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |   |   |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,71 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,75 |
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л | маш.-ч | 0,12 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 5,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |   |   |
| 01.2.01.01 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0,55 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,1 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,504 |
| 02.4.02.02 | Шлак котельный | м3 | 1,34 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовойстали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 1,04 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,002 |

## Таблица ГЭСН 41-01-009 Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными

**материалами**

### Состав работ:

* + - * 1. Подготовка изолируемой поверхности.
				2. Окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия.

### Измеритель: 100 м2

* + - 1. Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака
			2. Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-009-01 | 41-01-009-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 62,68 | 91,12 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4 | 4 |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарныхкомпрессорных станций | маш.-ч | 12,88 | 22,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,0067 | 0,0067 |
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,095 | 0,095 |
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,05 | 0,05 |
| 14.2.01.03 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 |
| 14.2.01.06-0012 | Покрытие парафиновое эмульсионное пленкообразующее для дорожныхработ, массовая доля сухих веществ 15-35 %, водородный показатель (pH) 7-9 ед., цвет белый, желтый | т | 0,026 | 0,026 |

**Подраздел 1.4. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ**

## Таблица ГЭСН 41-01-012 Уплотнение деформационного шва шпонками

### Состав работ:

Для нормы 41-01-012-01:

* + - * 1. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
				2. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком.
				3. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
				4. Устройство защитной цементной стяжки. Для нормы 41-01-012-02:
1. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
2. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком.
3. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей.
4. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. Для нормы 41-01-012-03:
5. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
6. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком.
7. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей.
8. Установка электродов прогрева шпонки.
9. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. Для норм 41-01-012-04, 41-01-012-05:
10. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
11. Установка металлических уголков.
12. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком.
13. Установка электродов прогрева шпонки.
14. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. Для норм 41-01-012-06, 41-01-012-07:
15. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
16. Установка металлических уголков.
17. Установка железобетонных брусьев с заполнением стыков асфальтовой мастикой.
18. Установка электродов прогрева шпонки.
19. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. Для нормы 41-01-012-08:
20. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
21. Установка деревянных брусьев.
22. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. Для нормы 41-01-012-09:
23. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
24. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбасслаком.
25. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.
26. Устройство защитной цементной стяжки. Для нормы 41-01-012-10:
27. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов.
28. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей.
29. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой.

### Измеритель: 100 м

41-01-012-01 Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2

Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: 41-01-012-02 без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2

* + - 1. с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2
			2. с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2

41-01-012-05 с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2

 Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:

41-01-012-06 0,98 м2

41-01-012-07 0,6 м2

 Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной:

41-01-012-08 без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2

41-01-012-09 с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,3 м2

41-01-012-10 Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-012-01 | 41-01-012-02 | 41-01-012-03 | 41-01-012-04 | 41-01-012-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 306 | 477,66 | 1 012,32 | 1 010 | 1 240 |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,38 | 57,38 | 78,47 | 55,53 | 56,12 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 0,17 | 1,74 | 0,57 | 0,71 |
| 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 54,95 | 70,22 | 50 | 50 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,24 | 0,48 | 0,4 | 0,56 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 0,6 | 2 | 3,88 | 4,11 | 4,34 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,26 | 2,63 | 0,85 | 1,07 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 44,6 | 47,77 | 125,4 | 137 | 137 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сваркинизколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 45 | 42 | 17 | 10 | 15 |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 5,6 | 0,66 | 3,53 | 2,96 | 3,68 |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т | 12,5 | 8,07 | 48,4 | 86,2 | 145,88 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительногоназначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,125 |  |  |  |  |
| 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 |  | 6,83 | 14,1 |  |  |
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1,13 | 0,68 | 1,34 | 1,51 | 1,94 |
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаныйравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5мм | т |  |  | 0,09 | 0,12 | 0,2 |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т |  |  | 0,23 | 0,06 | 0,06 |
| 08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля, класс A-II, диаметр 14 мм | т |  |  | 0,32 | 0,77 | 0,94 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 0,011 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-012-06 | 41-01-012-07 | 41-01-012-08 | 41-01-012-09 | 41-01-012-10 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 2 861,4 | 2 109 | 152 | 782 | 208 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 405,69 | 263,5 | 1,03 | 1,67 | 14,07 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3,9 | 2,33 | 0,17 | 0,39 | 0,8 |
| 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 387,6 | 253,08 |  |  | 11,6 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,12 | 0,96 | 0,16 | 0,4 | 0,24 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 8,34 | 4,6 | 0,63 | 0,61 | 0,26 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,85 | 3,49 | 0,23 | 0,67 | 1,41 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговойсварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 71,36 | 71,36 |  | 73,7 | 4,56 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т | 0,14 | 0,12 |  |  |  |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т |  |  | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сваркинизколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 38 | 29 |  | 27 | 23 |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 4,06 | 4,61 |  |  |  |
| 01.7.13.03 | Маты и плитки асфальтовые (маты асфальтовые) | 100 м2 |  |  | 1,31 | 13,1 | 0,68 |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т | 140,53 | 78,4 | 11,63 | 65 | 8,07 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 0,001 |  |  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг |  |  |  | 0,26 |  |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  |  |  | 0,306 |  |
| 05.1.04.27 | Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы(инженерных сооружений) | м3 |  |  |  |  | 12 |
| 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 20,4 | 15,6 |  |  |  |
| 08.3.05.02 | Прокат листовой горячекатаныйуглеродистый (тонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм) | т |  |  |  | 2,83 |  |
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки сталиСт3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 2,7 |  |  |  |  |
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаныйравнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс,ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 4,16 | 2,9 |  |  |  |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 0,74 | 0,29 | 0,31 |  |  |
| 08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля, класс A-II, диаметр 14 мм | т | 1,01 | 0,65 |  |  |  |
| 11.1.03.01 | Бруски обрезные (хвойных пород) | м3 |  |  | 2,68 |  |  |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т |  |  |  | 0,0236 |  |

## Таблица ГЭСН 41-01-013 Уплотнение деформационных швов

### Состав работ:

Для нормы 41-01-013-01:

01. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской лаком. Для нормы 41-01-013-02:

1. Подготовка изолируемой поверхности.
2. Установка просмоленного каната. Для нормы 41-01-013-03:
3. Подготовка изолируемой поверхности.
4. Наклейка асфальтовых матов.
5. Устройство уплотнения из досок и брусьев. Для нормы 41-01-013-04:
6. Подготовка изолируемой поверхности.
7. Наклейка асфальтовых матов.
8. Устройство уплотнения из брусьев. Для нормы 41-01-013-05:
9. Установка резиновой диафрагмы. Для нормы 41-01-013-06:
10. Подготовка изолируемой поверхности.
11. Насечка поверхности и нанесение асфальтовой мастики.
12. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбасслаком.
13. Установка арматурных каркасов.
14. Установка и разборка опалубки и бетонирование пробки.

### Измеритель: 100 м

Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: 41-01-013-01 из стальной диафрагмы

* + - 1. из просмоленного каната
			2. из досок
			3. из деревянных брусьев 41-01-013-05 из резиновой диафрагмы

41-01-013-06 Уплотнение деформационного шва пробками железобетонными с металлической диафрагмой сечением 0,12 м2 в напорных гидротехнических сооружениях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-013-01 | 41-01-013-02 | 41-01-013-03 | 41-01-013-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 160 | 28 | 197 | 127 |
| 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч |
| 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,71 | 6,16 | 35,12 | 18,45 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,2 | 0,81 | 0,7 |
| 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 25 | 5,67 | 32,7 | 16,3 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости400 л | маш.-ч |  | 0,08 | 0,32 | 0,24 |
| 91.10.03-001 | Битумозаправщики, грузоподъемность 4 т | маш.-ч |  |  | 0,4 | 0,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,29 | 1,21 | 1,05 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 37,3 |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный РБ-1 | т |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 01.2.01.02-0012 | Битум разжиженный РБ-2 | т |  | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных иуглеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 37 |  |  |  |
| 01.7.13.03 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 |  |  | 1,41 | 1,39 |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т |  |  | 0,55 | 0,55 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг |  | 0,3 |  |  |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т |  | 0,82 |  |  |
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп,Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1,13 |  |  |  |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т |  |  | 0,28 | 0,21 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна),естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 |  |  | 2,77 | 3,8 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественнойвлажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 |  |  | 1,6 |  |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,007 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-013-05 | 41-01-013-06 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 94,6 | 333 |
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 50,4 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,17 | 0,99 |
| 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч |  | 26,6 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 1,64 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч |  | 37,3 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч |  | 21,17 |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижныхкомпрессоров | маш.-ч |  | 21,17 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т |  | 0,02 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг |  | 21 |
| 01.7.13.02-0011 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т |  | 2,04 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | 0,0004 |
| 01.7.19.07-0004 | Резина профилированная | кг | 740 |  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг |  | 0,05 |
| 04.3.02.04 | Смеси бетонные (тяжелого бетона для инженерных коммуникаций и дорог) | м3 |  | 12,2 |
| 08.3.05.02 | Прокат листовой горячекатаный углеродистый (тонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм) | т |  | 0,56 |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т |  | 0,03 |
| 08.4.02.03 | Каркасы арматурные | т |  | 0,74 |
| 08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 14 мм | т | 0,01 |  |
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 |  | 0,2 |
| 14.1.04.02-0001 | Клей, марка 88-НП | кг | 4 | 0,00479 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т |

**Подраздел 1.5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## Таблица ГЭСН 41-01-016 Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

### Состав работ:

Для нормы 41-01-016-01:

01. Приготовление горячего битума.

Для норм с 41-01-016-02 по 41-01-016-05:

01. Приготовление холодных битумных смесей. Для норм с 41-01-016-06 по 41-01-016-09:

01. Приготовление асфальтовой мастики. Для нормы 41-01-016-10:

01. Приготовление литого асфальта.

Для норм с 41-01-016-11 по 41-01-016-13:

01. Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций.

### Измеритель: т

Приготовление: 41-01-016-01 горячего битума

* + - 1. разжиженного битума РБ-1
			2. разжиженного битума РБ-2 41-01-016-04 битумной эмульсии
			3. разжиженной битумной пасты
			4. горячей асфальтовой мастики АМ-1 41-01-016-07 горячей асфальтовой мастики АМ-2 41-01-016-08 горячей асфальтовой мастики АМ-3 41-01-016-09 холодной асфальтовой мастики
			5. литого асфальта
			6. эпоксидно-каменноугольной композиции грунта 41-01-016-12 эпоксидно-каменноугольной композиции лака 41-01-016-13 эпоксидно-каменноугольной композиции эмали

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-016-01 | 41-01-016-02 | 41-01-016-03 | 41-01-016-04 | 41-01-016-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 12,64 | 5,78 | 10,82 | 12,21 | 5,74 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 3,09 | 2,84 | 2,04 | 1,89 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,5 | 0,33 |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч |  | 2,26 | 2,01 | 0,74 |  |
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объембарабана 250 л | маш.-ч |  |  |  |  | 1,06 |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 5,8 | 1,8 | 4,19 | 3,58 | 1,54 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  | 1,03 |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционныйБНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,74 | 0,64 | 0,27 |
| 01.2.03.06 | Эмульгатор | т |  |  | 0,008 | 0,065 |
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 720 | 310 |  |  |
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т |  |  | 0,002 |  |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 |  |  | 0,41 | 0,715 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-016-06 | 41-01-016-07 | 41-01-016-08 | 41-01-016-09 | 41-01-016-10 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 9,67 | 9,67 | 10,9 | 9,18 | 8,04 |
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,77 | 0,67 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу,грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальнаявместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч |  |  |  |  | 0,02 |
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объембарабана 250 л | маш.-ч |  |  |  | 1,12 |  |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объемзагрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 3,71 | 3,71 | 4,81 | 2,61 | 3,4 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.1.02.10-1020 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6, марки 6-55, 6-45, 6-40, 6-40М, 6-30, 6-20 | т |  | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционныйБНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,49 | 0,16 |
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т |  |  |  | 0,002 |  |
| 02.2.01.02 | Гравий для строительных работ | м3 |  |  |  |  | 0,23 |
| 02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 |  |  |  |  | 0,18 |
| 02.3.01.07-0011 | Порошок кварцевый | т | 0,72 | 0,62 | 0,52 |  | 0,26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-016-11 | 41-01-016-12 | 41-01-016-13 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 43,85 | 49,65 | 45,94 |
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,49 | 18,53 | 17,84 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 16,59 | 17,63 | 16,94 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.3.05.31-0001 | Тиоколы жидкие | т | 0,064 | 0,075 | 0,068 |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,318 | 0,375 | 0,339 |
| 14.2.04.03-0014 | Смола эпоксидная ЭД-16 | т | 0,318 | 0,375 | 0,339 |
| 14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т |  |  | 0,102 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 318 | 188 | 169 |

## Таблица ГЭСН 41-01-017 Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов

### Состав работ:

Для нормы 41-01-017-01:

* + - * 1. Приготовление холодных битумных смесей.
				2. Пропитка войлока бензином и разжиженным битумом с отжимом и просушкой. Для нормы 41-01-017-02:
1. Приготовление асфальтовой мастики.
2. Пропитка мешковины горячим битумом с отжимом.
3. Нанесение покровной асфальтовой мастики на пропитанную ткань с разравниванием. Для нормы 41-01-017-03:
4. Приготовление холодных битумных смесей.
5. Пропитка стеклоткани разжиженным битумом.
6. Нанесение покровной асфальтовой мастики на пропитанную ткань с разравниванием.

### Измеритель: 100 м2

Изготовление:

* + - 1. пропитанного войлока
			2. асфальтовых матов на мешковине 41-01-017-03 асфальтовых матов на стеклоткани

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-01-017-01 | 41-01-017-02 | 41-01-017-03 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 21,23 | 26,05 | 25,29 |
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч |
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 0,83 | 0,86 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,93 |  | 0,03 |
| 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 0,75 | 4,59 | 4,26 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.2.01.02-0031 | Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV,БНИ-V | т | 0,13 | 0,42 | 0,36 |
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 500 |  | 10 |
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т |  | 0,001 | 0,001 |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм | кг | 414 |  |  |
| 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 |  | 10,3 |  |
| 02.2.02.03-0021 | Порошок минеральный, неактивированный | т |  | 0,47 | 0,47 |
| 12.2.03.11-0011 | Ткань стеклянная А-1, для гидроизоляции проезжей части мостов | м2 |  |  | 103 |
| 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т |  | 0,049 | 0,049 |

**Раздел 2. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ**

**СООРУЖЕНИЯХ**

**Подраздел 2.1. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

## Таблица ГЭСН 41-02-001 Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

### Состав работ:

* + - * 1. Промывка, насечка, заделка трещин и огрунтовка поверхности.
				2. Приготовление грунтового защитного покрытия.
				3. Окраска подготовленной поверхности за два раза.

### Измеритель: 100 м2

* + - 1. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-001-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 34 |
| 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 17,26 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |
| 01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 0,0112 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,6 |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,0059 |
| 03.2.01.04-0002 | Цемент пуццолановый М400 ППЦ (ЦЕМ IV 32,5Н) | т | 0,0484 |
| 04.3.01.09-0021 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:1 | м3 | 0,6 |
| 14.2.04.03-0014 | Смола эпоксидная ЭД-16 | т | 0,0672 |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 28,3 |

## Таблица ГЭСН 41-02-002 Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка окрашиваемой поверхности.
				2. Окраска поверхности за два раза.

### Измеритель: т

* + - 1. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-002-01 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 2,64 |
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,19 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** | т | 0,004 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А |

**Подраздел 2.2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-ШЛАКОВОЙ СМЕСЬЮ (БШС)**

## Таблица ГЭСН 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием

**битумно-шлаковой смеси (БШС)**

### Состав работ:

Для нормы 41-02-008-01:

* + - * 1. Установка стальной опалубки.
				2. Приготовление битумно-шлаковой смеси.
				3. Изготовление плит (разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака, укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку).
				4. Установка плит в проектное положение.
				5. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. Для нормы 41-02-008-02:
1. Установка деревянной опалубки из готовых щитов с прокладкой битумных матов и засыпкой песком, с заготовкой и приваркой стальных листов к шпунтовой стене.
2. Приготовление битумно-шлаковой смеси.
3. Изготовление экранов (разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака, укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку).
4. Установка экранов в проектное положение.
5. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

### Измеритель: м3

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС): 41-02-008-01 плит

* + - 1. экранов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-008-01 | 41-02-008-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** |  | 18,9 | 18,81 |
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,26 | 1,79 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,71 | 0,53 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,75 | 0,3 |
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л | маш.-ч | 0,12 | 0,12 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 5,55 | 5,55 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,3 |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч |  | 0,52 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 1,4 |
| 91.20.09-005 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 16 т | маш.-ч |  | 0,12 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.2.01.01 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0,55 | 0,56 |
| 01.2.03.04 | Маты битумные | м2 |  | 0,02 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,1 | 0,021 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,504 | 1,05 |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т |  | 0,00127 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 |  | 0,02413 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч |  | 1,7368 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг |  | 0,14 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  | 10 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  | 0,00042 |
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг |  | 0,24 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 |  | 0,046 |
| 02.4.02.02 | Шлак котельный | м3 | 1,34 | 0,77 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 1,04 |  |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200- 3000 мм, толщина 9-12 мм | т |  | 0,02 |
| 11.1.02.04-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород (ель) неокоренные, длина 4,5-6,5 м,диаметр 16-24 см, сорт II-III | м3 |  | 0,001 |
| 11.1.03.01-0042 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие),естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 22-70 мм, сорт II | м3 |  | 0,016 |
| 11.1.03.01-0045 | Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие),естественной влажности, длина 2-3,75 м, ширина 20-70 мм, толщина 80-100 мм, сорт II | м3 |  | 0,048 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 |  | 0,02 |
| 11.1.03.06-0039 | Доска обрезная лиственных пород (ольха), сухая, длина 2-3,75 м, всеширины, толщина 45 мм и более, сорт III | м3 | 0,002 | 0,06 |
| 11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 3,82 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т |  |

## Таблица ГЭСН 41-02-009 Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)

### Состав работ:

* + - * 1. Установка и крепление кожуха на кондуктор-оболочку с окраской внутренней и наружной поверхности кожуха.
				2. Установка арматурных стержней в полость стального кожуха.
				3. Приготовление битумно-шлаковой смеси.
				4. Разогрев вяжущих, прогрохотка и рассев шлака.
				5. Укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку.
				6. Установка пояса.
				7. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

### Измеритель: м3

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

* + - 1. закрытой акватории
			2. открытого побережья (открытого рейда)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-009-01 | 41-02-009-02 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 27,89 | 27,89 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,69 | 12,65 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,27 | 1,27 |
| 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л | маш.-ч | 0,11 | 0,11 |
| 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 5,51 | 5,51 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 91.20.03-009 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч |  | 0,99 |
| 91.20.09-005 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 16 т | маш.-ч | 0,99 |  |
| 91.20.09-009 | Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 16 т | маш.-ч |  | 0,99 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |
| 01.2.01.01 | Битумы нефтяные дорожные | т | 0,575 | 0,575 |
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 2 | 2 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,042 | 0,042 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,21 | 0,21 |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00013 | 0,00013 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0025 | 0,0025 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,7368 | 1,7368 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10 | 10 |
| 02.4.02.02 | Шлак котельный | м3 | 1,3 | 1,3 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,52 | 0,52 |
| 08.4.03.03-0023 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II,диаметр 14 мм | т | 0,02 | 0,02 |
| 08.4.03.03-0026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II,диаметр 25-28 мм | т | 0,01 | 0,01 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,03 | 0,03 |
| 11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 |  | 3,82 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 15,81 | 15,81 |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А | т | 0,00012 | 0,00012 |
| 23.5.02.02-0030 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,28 | 0,28 |

## Таблица ГЭСН 41-02-010 Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов

**плавучими средствами**

### Состав работ:

Для норм 41-02-010-01, 41-02-010-02:

* + - * 1. Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов на первый километр.
				2. Стоянка и перемещение баржи во время монтажа конструкций.
				3. Возвращение плавучих средств. Для норм 41-02-010-03, 41-02-010-04:
1. Перемещение готовых конструкций защитных поясов на каждый последующий километр.
2. Возвращение плавучих средств.

### Измеритель: 10 шт

Погрузка и перемещение готовых конструкций защитных поясов для свай-оболочек диаметром до 2 м плавучими средствами на первый километр в условиях:

* + - 1. закрытой акватории
			2. открытого побережья (открытого рейда)

На каждый последующий километр перемещения готовых защитных поясов добавлять: 41-02-010-03 к норме 41-02-010-01

41-02-010-04 к норме 41-02-010-02

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-010-01 | 41-02-010-02 | 41-02-010-03 | 41-02-010-04 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 4,1 | 4,1 |  |  |
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,1 | 27,2 | 0,04 | 0,05 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2 | 2 |  |  |
| 91.20.02-006 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные, грузоподъемность 250 т | маш.-ч | 6,8 |  | 0,01 |  |
| 91.20.02-010 | Баржи при работе на открытом рейде несамоходные,грузоподъемность 250 т | маш.-ч |  | 6,8 |  | 0,01 |
| 91.20.03-004 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории,мощность 221 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 0,1 |  | 0,01 |  |
| 91.20.03-009 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.) | маш.-ч |  | 4,6 |  | 0,01 |

**Подраздел 2.3. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

## Таблица ГЭСН 41-02-015 Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами

### Состав работ:

Для норм 41-02-015-01, 41-02-015-04:

* + - * 1. Заготовка полотнищ.
				2. Наклеивание и закрепление полотнищ.
				3. Заделка зазоров между плитами, досками с антисептированием.
				4. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. Для норм 41-02-015-02, 41-02-015-05:
1. Заготовка полотнищ.
2. Наклеивание и закрепление полотнищ.
3. Устройство контрфильтра.
4. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. Для нормы 41-02-015-03:
5. Заготовка полотнищ.
6. Наклеивание и закрепление полотнищ.
7. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

### Измеритель: 100 м

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях: 41-02-015-01 закрытой акватории между лицевыми панелями

* + - 1. закрытой акватории между фундаментными панелями
			2. условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках
			3. условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями
			4. условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-015-01 | 41-02-015-02 | 41-02-015-03 | 41-02-015-04 | 41-02-015-05 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 94,19 | 108,79 | 68,99 | 94,19 | 108,79 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 113,53 | 323,67 | 0,43 | 157,03 | 475,62 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,08 |
| 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальнаявместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т | маш.-ч |  | 4,95 |  |  | 4,95 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,13 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2 |  |  | 2 |  |
| 91.20.03-010 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч |  |  |  | 8,7 | 30,39 |
| 91.20.09-005 | Краны плавучие при работе в закрытойакватории, самоходные, 16 т | маш.-ч | 8,7 | 30,39 |  |  |  |
| 91.20.09-009 | Краны плавучие при работе на открытомрейде, самоходные, 16 т | маш.-ч | 8,7 | 17,63 |  | 8,7 | 30,39 |
| 91.20.13-002 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытойакватории, мощность 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч |  |  |
| 91.20.13-003 | Водолазные станции на самоходном боте скомпрессором при работе на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 8,7 | 17,63 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | т | 0,25 | 0,28 | 0,36 | 0,25 | 0,28 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,00084 |  |  | 0,00084 |  |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0159 |  |  | 0,0159 |  |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,3484 |  |  | 0,3484 |  |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2 |  |  | 2 |  |
| 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная | кг | 840 | 920 | 1 210 | 840 | 920 |
| 02.2.05.04-2010 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  | 145 |  |  | 145 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 127 |  |  | 127 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,149 |  |  | 0,149 |  |
| 08.3.05.02-0001 | Прокат листовой горячекатаный, марки сталиСт3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 08.3.05.02-0102 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм | т | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| 11.1.03.06-0082 | Доска обрезная хвойных пород, естественнойвлажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II | м3 | 0,09 |  |  | 0,09 |  |

**Подраздел 2.4. ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГРУНТОВКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ И**

**КРАСКАМИ**

## Таблица ГЭСН 41-02-020 Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта

### Состав работ:

* + - * 1. Укладка конструкций на стенд и переворачивание их.
				2. Очистка, обезжиривание, обеспыливание поверхности конструкций.
				3. Приготовление составов и огрунтовка поверхностей.

### Измеритель: 100 т

Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта: 41-02-020-01 грунтовкой ФЛ-03К в два слоя

* + - 1. грунтовкой ВЛ-02 в один слой
			2. грунтовкой ЭП-057 в один слой

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-020-01 | 41-02-020-02 | 41-02-020-03 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 210,37 | 189,66 | 190,75 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,25 | 26,2 | 26,25 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,15 | 0,2 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннегосгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижныхкомпрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700л/мин | маш.-ч | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.3.03.04-0003 | Кислота ортофосфорная техническая | кг | 10 |  |  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 43 | 43 | 43 |
| 02.3.01.07-0011 | Порошок кварцевый | т | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 14.4.01.09-0428 | Грунтовка протекторная цинкосодержащая | т |  |  | 0,26 |
| 14.4.01.14-0002 | Грунтовка фосфатирующая, марок ВЛ-02, ВЛ-023 | т |  | 0,05 |  |
| 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К | т | 0,15 |  |  |
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,28 | 0,3 | 0,28 |
| 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т |  |  | 0,02 |
| 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т |  |  | 0,06 |
| 14.5.09.09-0002 | Сольвент каменноугольный технический, марок А, Б, В | т | 0,04 |  |  |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 280 | 280 | 280 |
| 14.5.10.02-0101 | Сиккатив плавленый | т | 0,05 |  |  |

## Таблица ГЭСН 41-02-021 Огрунтовка распределительных поясов

### Состав работ:

* + - * 1. Очистка, обезжиривание и обеспыливание поверхностей поясов.
				2. Приготовление составов и огрунтовка поверхностей.

### Измеритель: 100 т

Огрунтовка распределительных поясов: 41-02-021-01 грунтовкой ФЛ-03К в два слоя

* + - 1. грунтовкой ВЛ-02 в один слой
			2. грунтовкой ЭП-057 в один слой

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-021-01 | 41-02-021-02 | 41-02-021-03 |
| **1** | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ** | чел.-ч | 163,85 | 130,8 | 134,4 |
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,3 | 24,32 | 24,42 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,27 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4м3/мин | маш.-ч | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижныхкомпрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700л/мин | маш.-ч | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.3.03.04-0003 | Кислота ортофосфорная техническая | кг |  | 20 |  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 57 | 57 | 57 |
| 02.3.01.07-0011 | Порошок кварцевый | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 14.4.01.09-0428 | Грунтовка протекторная цинкосодержащая | т |  |  | 0,34 |
| 14.4.01.14-0002 | Грунтовка фосфатирующая, марок ВЛ-02, ВЛ-023 | т |  | 0,07 |  |
| 14.4.01.18-0002 | Грунтовка ФЛ-03К | т | 0,21 |  |  |
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,38 | 0,39 | 0,38 |
| 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т |  |  | 0,03 |
| 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т |  |  | 0,09 |
| 14.5.09.09-0002 | Сольвент каменноугольный технический, марок А, Б, В | т | 0,08 |  |  |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 380 | 380 | 380 |
| 14.5.10.02-0101 | Сиккатив плавленый | т | 0,06 |  |  |

# Таблица ГЭСН 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

## Состав работ:

1. Приготовление составов.
2. Окраска поверхностей.
3. Переворачивание конструкций и укладка в штабель после окраски.

## Измеритель: 100 т

 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:

41-02-022-01 эмалью ПФ-167 в два слоя 41-02-022-02 эмалью ПФ-115 в два слоя 41-02-022-03 эмалью ЭП-1155 в два слоя 41-02-022-04 эмалью ЭП-5116 в два слоя 41-02-022-05 эмалью ХВ-785-в один слой 41-02-022-06 эмалью ЭП-46 в один слой

* + - 1. лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя
			2. лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-022-01 | 41-02-022-02 | 41-02-022-03 | 41-02-022-04 | 41-02-022-05 |
| **1**1-100-36 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 49,81 | 49,81 | 50,14 | 50,14 | 24,96 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,27 | 8,27 | 8,31 | 8,31 | 4,13 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-01591.14.02-00191.21.01-012 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 тАвтомобили бортовые, грузоподъемность до 5 тАгрегаты окрасочные высокого давления дляокраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-чмаш.-чмаш.-ч | 8,230,043,01 | 8,230,043,01 | 8,230,085,51 | 8,230,085,51 | 4,110,021,28 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т |  | 0,24 |  |  |  |
| 14.4.04.08-0009 | Эмаль ПФ-167, цветная | т | 0,24 |  |  |  |  |
| 14.4.04.09-0022 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый | т |  |  |  |  | 0,1 |
| 14.4.04.12-0013 | Эмаль ЭП-1155 | т |  |  | 0,43 |  |  |
| 14.4.04.12-0018 | Эмаль ЭП-5116 | т |  |  |  | 0,43 |  |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг |  |  | 30 | 30 |  |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т |  |  |  |  | 0,03 |
| 14.5.09.10-0001 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марки | т |  |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  | А, Б |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 60 | 60 |  |  |  |
| 14.5.09.12-0101 | Этилцеллозольв технический, сорт I | кг |  |  | 30 | 30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-022-06 | 41-02-022-07 | 41-02-022-08 |
| **1**1-100-38 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 18,86 | 49,81 | 74,99 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,09 | 8,27 | 8,31 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,05 | 8,23 | 8,23 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей | маш.-ч | 2,18 |  |  |
|  | конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,005 |  |  |
| 14.4.04.11-0009 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет | т |  | 0,19 | 0,41 |
|  | красно-коричневый |  |  |  |  |
| 14.4.04.12-0004 | Эмаль ЭП-46 | т | 0,17 |  |  |
| 14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т |  | 0,02 |  |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т |  | 0,05 | 0,1 |
| 14.5.09.07-0032 | Растворитель Р-5 | т | 0,05 |  |  |

# Таблица ГЭСН 41-02-023 Окраска распределительных поясов

## Состав работ:

* + - * 1. Приготовление составов.
				2. Окраска поверхностей.
				3. Переворачивание конструкций и укладка в штабель после окраски.

## Измеритель: 100 т

 Окраска распределительных поясов:

41-02-023-01 эмалью ПФ-167 в два слоя 41-02-023-02 эмалью ПФ-115 в два слоя 41-02-023-03 эмалью ЭП-1155 в два слоя 41-02-023-04 эмалью ЭП-5116 в два слоя 41-02-023-05 эмалью ХВ-785-в один слой 41-02-023-06 эмалью ЭП-46 в один слой

* + - 1. лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя
			2. лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-023-01 | 41-02-023-02 | 41-02-023-03 | 41-02-023-04 | 41-02-023-05 |
| **1**1-100-39 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 42,29 | 42,29 | 42,73 | 42,73 | 25,83 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,86 | 2,86 | 2,92 | 2,92 | 1,43 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 91.05.05-01591.14.02-00191.21.01-012 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 тАвтомобили бортовые, грузоподъемность до 5 тАгрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность1 кВт | маш.-чмаш.-чмаш.-ч | 2,80,064,1 | 2,80,064,1 | 2,80,127,31 | 2,80,127,31 | 1,40,031,79 |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т |  | 0,32 |  |  |  |
| 14.4.04.08-0009 | Эмаль ПФ-167, цветная | т | 0,32 |  |  |  |  |
| 14.4.04.09-0022 | Эмаль ХВ-785, цветная, белый | т |  |  |  |  | 0,14 |
| 14.4.04.12-0013 | Эмаль ЭП-1155 | т |  |  | 0,57 |  |  |
| 14.4.04.12-0018 | Эмаль ЭП-5116 | т |  |  |  | 0,57 |  |
| 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг |  |  | 50 | 50 |  |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т |  |  |  |  | 0,04 |
| 14.5.09.10-0001 | Толуол каменноугольный и сланцевый, марки | т |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | А, Б |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 80 | 80 |  |  |  |
| 14.5.09.12-0101 | Этилцеллозольв технический, сорт I | кг |  |  | 50 | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 41-02-023-06 | 41-02-023-07 | 41-02-023-08 |
| **1**1-100-39 | **ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ**Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 25,9 | 42,18 | 76,19 |
| **2** | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,74 | 2,86 | 2,9 |
| **3** | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** |  |  |  |  |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,7 | 2,8 | 2,8 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей | маш.-ч | 2,95 |  |  |
|  | конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  |
| **4** | **МАТЕРИАЛЫ** |  |  |  |  |
| 01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 0,01 | 0,01 |  |
| 14.4.04.11-0009 | Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет | т |  | 0,25 | 0,55 |
|  | красно-коричневый |  |  |  |  |
| 14.4.04.12-0004 | Эмаль ЭП-46 | т | 0,23 |  |  |
| 14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая ПАП-1 | т |  | 0,02 |  |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т |  | 0,07 | 0,14 |
| 14.5.09.07-0032 | Растворитель Р-5 | т | 0,06 |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 41.1

**Коэффициенты к нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 41**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр таблиц (нормы) | Коэффициенты |
| к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратамтруда машинистов | к нормам расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 Изоляция вертикальных поверхностей и уплотнение деформационных швов речных гидротехнических сооружений на высоте: | 41-01-001, 41-01-004,41-01-005, 41-01-008,41-01-009, 41-01-012,41-01-013 |  | — | — |
| св. 10 до 30 м; | 1,15 |  |  |
| св. 30 до 50 м; | 41-01-001, 41-01-004,41-01-005, 41-01-008,41-01-009, 41-01-012,41-01-013 | 1,25 | — | — |
| св. 50 до 60 м; | 41-01-001, 41-01-004,41-01-005, 41-01-008,41-01-009, 41-01-012,41-01-013 | 1,35 | — | — |
| св. 60 м | 41-01-001, 41-01-004,41-01-005, 41-01-008,41-01-009, 41-01-012,41-01-013 | 1,5 | — | — |
| 3.2. Огрунтовка свай из стальных труб | 41-02-020 | 0,53 | 0,22 | 0,51 |
| 3.3. Огрунтовка анкерных тяг | 41-02-021 | 0,94 | 0,72 | 0,45 |
| 3.4. Покрытие эмалями, лаками, | 41-02-022 (01÷04, 05, 07), | 0,35 | 0,16 | 0,51 |
| красками свай из стальных труб | 41-02-022 (06, 08) | 0,44 | 0,16 | 0,51 |
| 3.5. Покрытие эмалями, лаками, | 41-02-023 (01÷04, 07), | 1,38 | 0,01 | 0,45 |
| красками анкерных тяг | 41-02-023 (05, 06), | 1,16 | 0,01 | 0,45 |
|  | 41-02-023 (08) | 1,52 | 0,02 | 0,45 |