## Лист1
Аварийно-восстановительные работы на наружных сетях и сооружениях систем водоснабжения и водоотведения
ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
Сводная информация об авариях на сетях водопровода и канализации за период
с 24.10.2025 г по 31.10.2025 г.
№ п/п | Адрес произошедшей аварии | Сеть | Дата и время возникновения аварии | Дата и время отключения | Срок (время) устранения аварии | Продолжительность отлючения | Количество абонентов без ХВС | Примечание
г. Тирасполь
1 | ул. Гравийная, 34 | ремонт водопровода д-100мм | 24.10.25 10-00 | 24.10.25 11-00 | 24.10.25 14-30 | 3 часа 30 минут | ул. Гравийная ч/с | Включено ХВС
2 | ул. К. Маркса, 1 В | ремонт водопровода д-100мм | 25.10.25 08-19 | 25.10.25 09-20 | 25.10.25 21-00 | 11 часов 40 минут | ул. К. Маркса медучилище | Включено ХВС
3 | ул. Шевченко, 104 | ремонт водопровода д-150мм | 26.10 25 09-00 | 26.10 25 09-00 | 27.10.25 14-00 | 27 часов | ул. Шевченко 104 ДСК | Включено ХВС
4 | пер. Труда, 2а | ремонт водопровода д-50мм | 26.10 25 07-30 | 26.10 25 07-30 | 27.10.25 16-30 | 33 часа | пер. Труда, 2а; Д/С | Включено ХВС
5 | пер. Заречный 1 | порыв водопровода д-50 | 28.10.2025 08-00 | 28.10.25 08-30 | 28.10.25 16-00 | 7 час. 30 мин. | пер. Заречный,ул. Г.Шарохина ч/с | Включено ХВС
6 | уд. Мира | замена запорной арматуры д.100мм | 30.10.25 8.00 | 30.10.25 9.00 | 30.10.25 11.20 | 2 час. 20 мин | ул. Мира,ул. С.Лазо,ул. Краснодонская от ул. Мира до ул. Кутузова,пер. Слободзейский,пер. Огородный,пер. Суклейский. с. Суклея ул. Гагарина до ул. Чкалова | Включено ХВС
г. Днестровск
1
г. Бендеры
1 | ул. Суворова, 26 | ремонт водопровода д-100мм | 24.10.25 10-20 | 24.10.25 10-55 | 24.10.25 21-40 | 10 часов 45 минут | 2-9-ти э/д, 3-5ти э/д, 1-2х э/д, 5ч/д, ул. Суворова,3/5 | Включено ХВС
2 | ул. П. Морозова / ул. Интернационалистов | ремонт водопровода д-300мм | 24.10.25 12-10 | 24.10.25 12-40 | 25.10.25 18-20 | 31 час 40 минут | 10 многоэт. домов, 160 ч/домов | Включено ХВС
3 | ул. Советская, 1 | ремонт водопровода д-200мм | 24.10.25 22-20 | 24.10.25 22-20 | 26.10.25 11-55 | 37 часов | 21 ч/дом | Включено ХВС
4 | ул. Садовая, 18 | ремонт водопровода д-100мм | 24.10.25 13-22 | 25.10.25 20-50 | 27.10 25 17-00 | 44 час. | 33 ч/дома | Включено ХВС
5 | ул. 40 лет победы, 43 | ремонт водопровода д-300мм | 27.10.25 15-25 | 28.10.2025 08-30 | 28.10.2025 16-00 |  | 5 мн/эт д | Включено ХВС
6 | ул. Коммунистическая - ул. Чапаева | ремонт водопровода Д-500 | 28.10.2025 17-30 | 29.10.2025 10- 20 | 29.10.2025 19-00 | 8 час. 40 мин. | 5 -5 эт./дома. 826 ч/домов | Включено ХВС
7 | Гиска пер.Мира 8 | ремонт водопровода Д-50 | 29.10.2025 17-40 | 30.10.2025 13.50 | 30.10.2025 16.20 | 2 час. 30 мин. | 50ч/д | Включено ХВС
Дубоссарский район
- | - | - | - | - | - | - | - | -
Григориопольский район
1 | с. Ташлык ул. Джаркимбаева, 55 | ремонт водопровода д-32мм | 23.10.25 20-40 | 23.10.25 22-00 | 24.10.25 11-30 | 13 часов 30 минут | 27 абонентов | Включено ХВС
2 | г.Григориополь ул. Куйбышева | ремонт водопровода д-300мм | 24.10.25 07-20 | 24.10.25 9-00 29.10.25 9-00 | 24.10.25 16-50 29.10.25 16-50 | 7 час. 50 мин. 7 час. 50 мин. | 227 абонентов | Включено ХВС
3 | c. Красная Горка ул. Виноградная, 65 | ремонт водопровода д-25мм | 24.10.25 07-45 | 24.10.25 09-30 | 24.10.25 13-30 | 4 часа | 265 абонентов | Включено ХВС
4 | с. Ташлык ул Мира, 62 | ремонт водопровода д-50мм | 27.10.25 10-15 | 27.10.25 11-15 | 28.10.25 11-30 | 24 час. | 97 абонентов | Включено ХВС
5 | Григориополь ул. К. Маркса 176 | АВР 110мм | 28.10.25 8-05 | 28.10.25 8-30 | 28.10.25 16-30 | 8 час. | 69 абонентов | Включено ХВС
6 | Григориополь пер. Мира д.3 | АВР 100мм | 28.10.2025 11-20 | 30.10.25. 15-00 | 30.10.21-00 | 6 час. | 310 ч/д | Включено ХВС
7 | с. Шипка ул. Гагарина д. 97 | АВР 32мм, | 29.10.25 8-05 | 29.10.25 9-00 | 29.10.25 13-40 | 4 час. 40 мин. | 229 абонентов | Включено ХВС
8 | Конс. Завод д.21 | АВР32мм замена трубы 3м | 29.10.25 9-50 | 29.10.25 10-30 | 29.10.25 15-50 | 5 час. 20 мин. | 6 домов | Включено ХВС
9 | Григориополь ул. Ленина 13 | АВР32мм 2 м трубы, | 29.10.25 10-30 | без отключения | 29.10.25 12-30 | без отключения | без отключения | Включено ХВС
10 | Глиное ул. Гагарина | АВР Ø89мм | 30.10.25 8-20 | 30.10.25 9-00 | 30.10.25 13-30 | 4 час. 30 мин. | 193 ч/д | Включено ХВС
11 | Григориополь ул. Куйбышева д. 65 | АВР Ø319мм хомут | 30.10.25 8-40 | 30.10.25 9-15 | 30.10.2025 16-30 | 7 час. 15 мин. | 188 ч/д | Включено ХВС
12 | Кр Горка ул Макаренко д. 65 | АВР Ø180мм | 30.10.25 9-15 | без отключения | 31.10.25 в работе | без отключения | без отключения | Включено ХВС
Рыбницкий район
1 | с. Попенки пер. Школьный, 4 | ремонт водопровода д-50мм | 23.10.25 16-00 | 23.10.25 17-50 | 24.10.25 15-50 | 22 часа | 30 ч/домов | Включено ХВС
2 | с. Владимировка, ул. Терешковой, 16 | ремонт водопровода д-50мм | 22.10.25 12-00 | 22.10.25 13-00 | 24.10.25 14-20 | 49 часов 20 минут | 12 ч/домов | Включено ХВС
3 | с. Броштяны, ул. Советская, 34 | ремонт водопровода д-50мм | 24.10.25 08-40 | с 24.10.25 - вода подаётся спо графику с 17:00 до 19:00 и с 08:00 до 10:00 | 27.10.25 15-00 | 62 часа 20 мин | 20 ч/домов | Включено ХВС
4 | с. Колбасная ул. 80-я Гвард.Дивизии, 76 | ремонт водопровода д-250мм | 25.10.25г. 09-40 | 30.10.2025 13.50 | 30.10.25 г. 16-00 | 2 час. 10 мин. | 15 ч/домов | Включено ХВС
5 | г. Рыбница, ул.Титова, пер.Овражный | Ремонт задвижки,Д=50мм. | 28.10.25г. 13-00 | 28.10.25г. 13-20 | 28.10.25г. 15-00 | 1 час. 40 мин. | Абоненты с водой. | Включено ХВС
6 | г. Рыбница, ул.Титова 65, ул.Новая | Ремонт задвижки в колодце,Д=150мм | 28.10.25г. 15-45 | 29.10.25г. 09:00 29.10.25г 11-00 ХВС восстановлено | в работе | 2 час. | Абоненты с водой. | Включено ХВС
7 | с.Воронково пер.Тихий 8 | Порыв водопровода d=50 мм | 29.10.25г. 10-05 | без отключения | в работе | без отключения | Абоненты с водой. | Включено ХВС
8 | г.Рыбница, ул.Гвардейская 96, | Порыв водопровода d=150 мм, | 30.10.25г. 10.00 | 31.10.25г. 9-00 | в работе |  | 20 ч/д, 114 квартир
Каменский район
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2
Слободзейский район
1 | с. Владимировка, ул. Свердлова, 1 | ремонт водопровода д-63мм | 27.10 25 08-25 | 27.10 25 10-00 | 27.10 25 12-30 | 2 часа 30 минут | 202 ч/дома | Включено ХВС
2 | с. Карагаш скважина "Сергея Лазо" | Демонтаж ЭЦВ 10-63-110 и монтаж ЭЦВ 10-63-110 | 27.10.25. 08.30 | без отключения | 28.10.25 13.00 | без отключения | 0 абонентов (снизился напор воды, открыта закольцовка) | Включено ХВС
3 | с. Чобручи скважина "Пушкина" | Демонтаж ЭЦВ 10-63-110 и монтаж ЭЦВ 8-25-150 | 28.10.25 10.00 | без отключения | 28.10.25 17.00 | без отключения | ул. Пушкина- слабое давление воды | Включено ХВС
4 | с. Чобручи скважина "Больница" | Перезапустили, сбой электроэнергии. | 29.10.025 09.00 | 29.10.025 09.00 | 29.10.025 10.00 | 1 час. | ч/с с. Чобручи | Включено ХВС
5 | с. Суклея ул. Советская 55 | порыв водопровода д.63мм | 30.10.25 13.30 | 30.10.25 14.30 | 30.10.25 17.00 | 2 час. 30 мин. | ул. Советской, ул. Крупской | Включено ХВС
6 | г. Слободзея, КНС-1 напорный канализационный коллектор ул. Кирова (в поле) | Порыв на напорной сети канализации ø 315 мм. | 30.10.25 08.00 ч. | без отключения воды | 30.10.25 17.00 ч. | без отключения воды | Абоненты с водой. | Включено ХВС
7-10-43